## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализационного выпуска до колодца | 3244.6
4 | Демонтаж прибора учета отопления в теплоузле | 1660
5 | Замена отвода на стояке канализации в подвале | 926.8
| Итого за январь | 7990.32 | 7990.32
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвалараствором гипохлорида подвал №1,2 | 936
4 | Поверка преобразователя расхода теплосчетчика | 4000
5 | Замена модуля первичного преобразователя | 17140
| Итого за февраль | 24234.92 | 32225.24
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж прибора учета ПРЭМ в теплоузле | 1847.4
| Итого за март | 4006.32 | 36231.56
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления | 5503.91
| Итого за апрель | 7662.83 | 43894.39
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 46053.31
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 48212.23
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 50371.15
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск ГВС, развоздушка | 1660
| Итого за август | 3818.92 | 54190.07
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск отопления, развоздушка | 1660
| Итого за сентябрь | 3818.92 | 58008.99
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвалараствором гипохлорида подвал №1,2 | 3548.3
| Итого за октябрь | 5707.22 | 63716.21
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления (аварийно) квартира №39 | 2618.3
| Итого за ноябрь | 4777.22 | 68493.43
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ХВС квартира №89 | 2170.9
| Итого за декабрь | 4329.82 | 72823.25

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Установка табличек в лифтах | 852.5
4 | Стоимость табличек | 1270
| Итого за январь | 10092.5 | 10092.5
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за февраль | 7970 | 18062.5
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за март | 7970 | 26032.5
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за апрель | 7970 | 34002.5
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за май | 7970 | 41972.5
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июнь | 7970 | 49942.5
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июль | 8860 | 58802.5
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за август | 8860 | 67662.5
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Изготовление дубликатов ключей от чердака | 2282
| Итого за сентябрь | 11142 | 78804.5
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Утепление окон в подвале | 2259
4 | Установка табличек нумерации квартир | 484.44
5 | Стоимость табличек | 1160
6 | Наклейки на подъездные двери | 320
| Итого за октябрь | 13083.44 | 91887.94
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за ноябрь | 8860 | 100747.94
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5340
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за декабрь | 8860 | 109607.94

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Восстановление освещения в подвале №2 | 248 | 248
Июнь
1 | Включение атомата ВРУ на подъездном освещении | 440
2 | Подтяжка контактов в подвале на ХВС, ГВС и отоплении | 1320
| Итого за июнь | 1760 | 2008
Август
1 | Ревизия электрощитка на площадке (протяжка контактов) | 415 | 2423
Сентябрь
1 | Подключение удлинителя для сан обработки подвала | 589.6 | 3012.6
Ноябрь
1 | Замена светильника | 1066.8 | 4079.4

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Устранение протеканий балконного козырька квартира №43 | 16800 | 16800
Август
1 | Ремонт подъездной двери, смазка шарниров подъезд №1 | 987.3 | 17787.3

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт светильника, установка и крепление светильника в тамбуре подъезд №1 | 1332.76 | 1332.76
Апрель
1 | Восстановление освещения в подъездах №1,2 | 1850.2
2 | Замена светильника подъезд №1 | 1076.3
| Итого за апрель | 2926.5 | 4259.26
Июнь
1 | Замена светильника подъезд №2 | 897.6 | 5156.86
Август
1 | Замена прожекторов подъезд №1 | 3547
2 | Автовышка 1 час | 1800
| Итого за август | 5347 | 10503.86

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Монтаж летнего водопровода | 3753.1 | 3753.1
Июнь
1 | Чистка фильтров ГВС ХВС и отопления в подвале | 4031.7 | 7784.8
Август
1 | Замена кранов на батареях квартира №1 | 6838.74 | 14623.54
Ноябрь
1 | Частичная замена стояка отопления с заменой крана квартира №39 | 4974 | 19597.54

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 37033.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 32973.33 | 30970.87 | 46378.33 | 411142.5
- санитарная уборка лестничных клеток | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 20958.54 | 251502.48
уборка придомовой территории | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 12014.79 | 10012.33 | 12014.79 | 142175.02
очистка дорог | Январь: 4060; Декабрь: 13405 | 17465
2. Техническое обслуживание: | 37764.7 | 54463.74 | 31456.32 | 34173.3 | 28825.15 | 30383.27 | 32683.98 | 31386.39 | 34246.75 | 37676.89 | 49746.48 | 30710.86 | 433517.83
- инженерное оборудование | 7990.32 | 24234.92 | 4006.32 | 7662.83 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3818.92 | 3818.92 | 5707.22 | 4777.22 | 4329.82 | 72823.25
- конструктивные элементы | 10092.5 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 8860 | 8860 | 11142 | 13083.44 | 8860 | 8860 | 109607.94
-эл.оборудование | Апрель: 248; Июнь: 1760; Август: 415; Сентябрь: 589.6; Ноябрь: 1066.8 | 4079.4
-содержание лифтов | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 32857.4 | 16725.39 | 208756.79
- АДС | 3764.48 | 6341.42 | 3562.6 | 2375.07 | 2778.83 | 2576.95 | 5747.66 | 2375.07 | 2778.83 | 2968.83 | 2185.06 | 795.65 | 38250.45
3. Текущий ремонт: | 0 | 1332.76 | 0 | 2926.5 | 20553.1 | 4929.3 | 0 | 13173.04 | 0 | 0 | 4974 | 0 | 47888.7
- инженерного оборудования | Май: 3753.1; Июнь: 4031.7; Август: 6838.74; Ноябрь: 4974 | 19597.54
- конструктивных элементов | Май: 16800; Август: 987.3 | 17787.3
-эл.оборудования | Февраль: 1332.76; Апрель: 2926.5; Июнь: 897.6; Август: 5347 | 10503.86
4.Дополнительные работы | Март: 1390.9; Апрель: 1095.1; Май: 25097; Июнь: 16591.81; Июль: 14151.61; Сентябрь: 6940 | 65266.42
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14547.06 | 14548.68 | 14548.68 | 14548.68 | 174569.58
ВСЕГО | 89345.09 | 103316.89 | 80367.61 | 85715.29 | 121995.64 | 99424.77 | 94355.98 | 92079.82 | 88707.14 | 85198.9 | 100240.03 | 91637.87 | 1132385.03
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Выданы материалы для нужд дома председателю совета дома (краска) | 1390.9 | 1390.9
Апрель
1 | Приобретение дизенфицирующих средств для обработки подвалов, отдано председателю совета дома | 1095.1 | 2486
Май
1 | Выданы материалы для нужд дома жителям (краска) | 3409.8
2 | Привоз песка на детскую площадку 15 тонн | 19500
3 | Покраска бордюр | 2187.2
| Итого за май | 25097 | 27583
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 10181.4
2 | Монтаж качели надетской площадке | 6410.41
| Итого за июнь | 16591.81 | 44174.81
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 10186
2 | Выданы председателю совета дома материалы для нужд дома (краску) | 3965.61
| Итого за июль | 14151.61 | 58326.42
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 6940 | 65266.42