## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Отключение подъездного отопления | 1660 | 1660
Май
1 | Отключение отопления | 830 | 2490
Июнь
1 | Поверка общедомового счетчика | 1100 | 3590
Июль
1 | Установка крана на стояке отопления квартира №1 | 3593.5 | 7183.5
Сентябрь
1 | Запуск отопления, развоздушка стояков | 830 | 8013.5
Ноябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 1245 | 9258.5
Декабрь
1 | Замена тройника на стояке отопления на чердаке | 1321.3 | 10579.8

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2490
2 | Прочистка вентиляции квартира №5 | 3320
| Итого за январь | 5810 | 5810
Ноябрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1660 | 7470
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2075 | 9545

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Работы ППР | 3529.6 | 3529.6
Март
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2 1 этаж | 2563.4 | 6093
Сентябрь
1 | Работы ППР | 2585 | 8678
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2 | 1302 | 9980
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2 | 2603.74 | 12583.74

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Ремонт предподъездного освещения замена прожектора подъезд №1 | 4205.7 | 4205.7
Ноябрь
1 | Демонтаж горелого, монтаж нового светильника подъезд №2 1 этаж | 2492.8 | 6698.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Промывка системы отопления | 9247
2 | Замена участка трубы отопления квартира №8,4 | 9515.22
| Итого за январь | 18762.22 | 18762.22
Май
1 | Демонтаж общедомового счетчика ХВС на поверку | 3320
2 | Услуги доставки | 1099.2
| Итого за май | 4419.2 | 23181.42
Июнь
1 | Замена стояка отопления квартира №7 | 10829.3
2 | Промывка системы отопления. Установка запорных арматур квартира №2,3 | 16621
| Итого за июнь | 27450.3 | 50631.72
Июль
1 | Замена общедомового водосчетчика ХВС в подвале | 1660 | 52291.72
Август
1 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №1 | 2925.8 | 55217.52
Ноябрь
1 | Ремонт системы отопления квартира №2 | 15058.7
2 | Ремонт системы отопления кна чердаке | 38417.5
3 | Установка крана на батарею квартира №3 | 1374.5
| Итого за ноябрь | 54850.7 | 110068.22
Декабрь
1 | Ремонт системы отопления квартира №3 | 7247.54 | 117315.76

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Коммунистическая,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 6040.11 | 72481.32
- санитарная уборка лестничных клеток | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 2840.52 | 34086.24
уборка придомовой территории | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 3199.59 | 38395.08
Дезинфекция
Очистка дорог
2. Техническое обслуживание: | 6997.53 | 4325.25 | 4615.29 | 0 | 830 | 1693.77 | 3593.5 | 795.65 | 3415 | 0 | 4800.77 | 6795.69 | 37862.45
- инженерное оборудование |  |  | 1660 |  | 830 | 1100 | 3593.5 |  | 830 |  | 1245 | 1321.3 | 10579.8
- конструктивные элементы | 5810 | [9 empty] | 1660 | 2075 | 9545
- эл.оборудование |  | 3529.6 | 2563.4 | [5 empty] | 2585 |  | 1302 | 2603.74 | 12583.74
- АДС | 1187.53 | 795.65 | 391.89 |  |  | 593.77 |  | 795.65 |  |  | 593.77 | 795.65 | 5153.91
3. Текущий ремонт: | 18762.22 | 0 | 0 | 0 | 4419.2 | 27450.3 | 1660 | 2925.6 | 4205.7 | 0 | 57343.5 | 7247.54 | 124014.06
- инженерного оборудования | 18762.22 |  |  |  | 4419.2 | 27450.3 | 1660 | 2925.6 |  |  | 54850.7 | 7247.54 | 117315.56
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
- эл.оборудования | [8 empty] | 4205.7 |  | 2492.8 |  | 6698.5
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 2002 |  |  | 4077 |  |  | 800.3 |  | 6879.3
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 3334.24 | 40010.88
ВСЕГО | 35134.1 | 13699.6 | 13989.64 | 9374.35 | 16625.55 | 38518.42 | 14627.85 | 17172.6 | 16995.05 | 9374.35 | 72318.92 | 23417.58 | 281248.01
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2025г
Коммунистическая,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Скос травы на придомовой территории | 2002 | 2002
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 4077 | 6079
Ноябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 800.3 | 6879.3