## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка фильтров ГВС ХВС в подвале подъезд №1,2 | 5162.4
| Итого за январь | 7321.32 | 7321.32
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Аварийная установка заглушки на стояк отопления квартира №141 | 1833.03
| Итого за февраль | 3991.95 | 11313.27
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомового прибора учета ХВС для поверки | 888.1
| Итого за март | 3047.02 | 14360.29
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления и ГВС в подвале | 4588
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №52 | 1174.9
5 | Поверка общедомовго светчика | 1800
6 | Услуги доставки счетчика | 1100
| Итого за апрель | 10821.82 | 25182.11
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №57 аварийно | 2004.34
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №111 аварийно | 1042.44
| Итого за май | 5205.7 | 30387.81
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 32546.73
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала расвором Фемоксина | 647.85
| Итого за июль | 2806.77 | 35353.5
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск ГВС, развоздушка | 1660
| Итого за август | 3818.92 | 39172.42
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск отопления, развоздушка | 2490
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №100 | 1994
| Итого за сентябрь | 6642.92 | 45815.34
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №73 | 1970.6
4 | Развоздушка стояка отопления квартира №173 | 830
| Итого за октябрь | 4959.52 | 50774.86
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления (аварийно). Установка заглушек квартира №87 | 2800.6
4 | Устранение течи на стояке отопления (аварийно). Установка заглушек квартира №58 | 2618.3
5 | Чистка фильров ХВС, ГВС регулировка запорной арматуры в подвале | 3504.5
| Итого за ноябрь | 11082.32 | 61857.18
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 64016.1

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Чистка подъездных козырьков | 360
| Итого за январь | 5640 | 5640
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка подъездных козырьков | 720
3 | Обследование вентиляции в кавртире №80 | 830
| Итого за февраль | 6830 | 12470
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 17750
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 23030
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка замка на чердак подъезд №1 | 1326.1
| Итого за май | 6606.1 | 29636.1
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 34916.1
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Изготовление дубликтов ключей на решетку | 778
| Итого за июль | 6058 | 40974.1
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 46254.1
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 51534.1
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Утепление окон в подвале | 1805.7
3 | Установка табличек нумерация квартир подъезд №1 | 534.2
4 | Стоимость табличек | 580
5 | Наклейки на подъездные двери | 640
| Итого за октябрь | 8839.9 | 60374
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Удаление снежных шапок и наледи с крыши | 1660
| Итого за ноябрь | 6940 | 67314
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 72594

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильника подъезд №3 | 844.6 | 844.6
Июнь
1 | Подтяжка контактов электроавтоматов в подвале на ХВС ГВС и отоплении | 1245 | 2089.6
Август
1 | Подключение удлинителя в подъезде для сан обработки | 1170.4 | 3260
Декабрь
1 | Включение автомата ВРУ замена лампочек | 348.5 | 3608.5

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт машинного отделение в лифте подъезд №4 | 14229.2
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200
| Итого за февраль | 17429.2 | 17429.2
Март
1 | Работы по утеплдению фасада квартира №135 | 63350
2 | Ремонт системы видеонаблюдения | 20090
| Итого за март | 83440 | 100869.2
Май
1 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №2 | 886.4 | 101755.6
Сентябрь
1 | Работы по утеплению фасада квартира №177 | 56000 | 157755.6
Октябрь
1 | Установка доводчиков на подъездные двери подъезд №1,4 | 10500 | 168255.6
Ноябрь
1 | Установка ручки скобы замена шпингалета на подъездной двери подъезд №2 | 8000 | 176255.6
Декабрь
1 | Монтаж сэндвич-панели Подъезд №2 | 16020 | 192275.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Монтаж и демонтаж прожектора, подключение | 3647.2
2 | Автовышка 1 час | 1800
| Итого за сентябрь | 5447.2 | 5447.2
Ноябрь
1 | Замена освещения, ревизия проводки на чердаке подъезд №1,2,3,4 | 7877.1 | 13324.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка канализации подъезд №2 | 2410.5 | 2410.5
Февраль
1 | Замена полотенцесушителя квартира №155 | 10943.51
2 | Установка кранов на батарее квартира №142 | 9265.82
3 | Замена батареи квартира №174 | 4093.1
| Итого за февраль | 24302.43 | 26712.93
Март
1 | Ремонт канализации в подвале подъезд №3 | 2747.3
| Замена стояка канализации в подвале подъезд №2 | 12403.6
| Итого за март | 15150.9 | 41863.83
Апрель
1 | Замена кранов американок на стояке ГВС в подвале №2 | 3882.8 | 45746.63
Май
1 | Замена стояков отопления квартира №57 | 12303.52
2 | Установка общедомового счетчика после поверки | 1660
| Итого за май | 13963.52 | 59710.15
Июнь
1 | Чистка фильтров ГВС ХВС и отопления в подвале | 5288.7 | 64998.85
Август
1 | Замена стояка отопленгия квартира №170 | 11870.31 | 76869.16
Сентябрь
1 | Замена крана на стояка ГВс в теплоузле подъезд №1,2 | 1621.2
2 | Частичная замена стояка отопления с заменой кранов квартира №178 | 8126
| Итого за сентябрь | 9747.2 | 86616.36
Октябрь
1 | Демонтаж и замена насоса ГВС в теплоузле, подключение | 13162.44
2 | Замена насоса на отоплении в теплоузле ТУ №1 | 60764.54
| Итого за октябрь | 73926.98 | 160543.34
Ноябрь
1 | Замена крана на стояке ХВС квартира №88 | 1695.2
2 | Замена кранов на бетарее квартира №58 | 7751.61
| Итого за ноябрь | 9446.81 | 169990.15

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Сосновая,16
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 91026.31 | 78776.31 | 78776.31 | 78776.31 | 78776.31 | 78776.31 | 86640.14 | 86640.14 | 86640.14 | 86640.14 | 86640.14 | 102425.14 | 1020533.7
- санитарная уборка лестничных клеток | 56219.52 | 56219.52 | 56219.52 | 56219.52 | 56219.52 | 56219.52 | 61875.96 | 61875.96 | 61875.96 | 61875.96 | 61875.96 | 61875.96 | 708572.88
уборка придомовой территории | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 24764.18 | 24764.18 | 24764.18 | 24764.18 | 24764.18 | 24764.18 | 283925.82
очистка дорог | 12250 | [10 empty] | 15785 | 28035
2. Техническое обслуживание: | 62102.65 | 59415.56 | 53453.03 | 64588.55 | 56747.81 | 50639.22 | 53195.14 | 56974.75 | 56657.05 | 63485.56 | 67518.45 | 85692.15 | 730469.92
- инженерное оборудование | 7321.32 | 3991.95 | 3047.02 | 10821.82 | 5205.7 | 2158.92 | 2806.77 | 3818.92 | 6642.92 | 4959.52 | 11082.32 | 2158.92 | 64016.1
- конструктивные элементы | 5640 | 6830 | 5280 | 5280 | 6606.1 | 5280 | 6058 | 5280 | 5280 | 8839.9 | 6940 | 5280 | 72594
-эл.оборудование | 844.6 |  |  |  |  | 1245 |  | 1170.4 |  |  |  | 348.5 | 3608.5
-содержание лифтов | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 76717.2 | 525162.67
- АДС | 7528.96 | 7825.84 | 4358.24 | 7718.96 | 4168.24 | 1187.53 | 3562.6 | 5937.66 | 3966.36 | 8918.37 | 8728.36 | 1187.53 | 65088.65
3. Текущий ремонт: | 2410.5 | 41731.63 | 98590.9 | 3882.8 | 14849.92 | 5288.7 | 0 | 11870.31 | 71194.4 | 84426.98 | 25323.91 | 16020 | 375590.05
- инженерного оборудования | 2410.5 | 24302.43 | 15150.9 | 3882.8 | 13963.52 | 5288.7 |  | 11870.31 | 9747.2 | 73926.98 | 9446.81 |  | 169990.15
- конструктивных элементов |  | 17429.2 | 83440 |  | 886.4 |  |  |  | 56000 | 10500 | 8000 | 16020 | 192275.6
-эл.оборудования | [8 empty] | 5447.2 |  | 7877.1 |  | 13324.3
4.Дополнительные работы |  |  | 18900 |  | 7082.5 | 12452.8 |  | 21213.3 |  |  |  |  | 59648.6
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 37249.74 | 37249.74 | 37249.74 | 37249.74 | 37249.74 | 37249.74 | 426302.58
ВСЕГО | 189340.15 | 213724.19 | 283520.93 | 181048.35 | 191257.23 | 180957.72 | 177085.02 | 213948.24 | 251741.33 | 271802.42 | 216732.24 | 241387.03 | 2612544.85
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,16
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Дератизация, дезинсекция | 18900 | 18900
Май
1 | Ремонт заборчика полисадника сварочные работы | 5316.4
2 | Покраска бордюр | 1766.1
| Итого за май | 7082.5 | 25982.5
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 12452.8 | 38435.3
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 12441.3
2 | Дезинсекция | 8772
| Итого за август | 21213.3 | 59648.6