## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №133 | 2335.4
4 | Прочистка фильтров ГВс ХВС отопления в подвале | 7652.4
| Итого за январь | 12146.72 | 12146.72
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Аварийная установка заглушки на стояк отопления квартира №153 | 932.85
| Итого за февраль | 3091.77 | 15238.49
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 17397.41
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления и ГВС в подвале | 4579.6
| Итого за апрель | 6738.52 | 24135.93
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №210 аварийно | 1042.44
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №167 аварийно | 1042.44
| Итого за май | 4243.8 | 28379.73
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 30538.65
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 32697.57
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск ГВС, развоздушка | 2490
| Итого за август | 4648.92 | 37346.49
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления, развоздушка | 3320
4 | Устранение течи на стояках отопления квартира №185,174 | 5838.14
| Итого за сентябрь | 11317.06 | 48663.55
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №113 | 958.3
| Итого за октябрь | 3117.22 | 51780.77
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка заглушек на батарее квартира №174 | 2956
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №66 | 2599.2
5 | Устранение течи радиатора отопления квартира №61 | 1898.61
| Итого за ноябрь | 9612.73 | 61393.5
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №102 | 1950.4
| Итого за декабрь | 4109.32 | 65502.82

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Изготовление дубликата ключа от подвала | 242
3 | Чистка снега после трактора | 2160
| Итого за январь | 8234 | 8234
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 14066
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 19898
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 25730
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 31562
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 37394
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 43226
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 49058
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Очистка подъездных козырьков от мусора | 1440
3 | Изготовление дубликата ключа от чердака | 767.9
| Итого за сентябрь | 8039.9 | 57097.9
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Наклейки на подъездные двери | 640
| Итого за октябрь | 6472 | 63569.9
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 69401.9
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Прочистка вентиляции квартира №99 | 2490
| Итого за декабрь | 8322 | 77723.9

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Восстановление освещения подъезд №3 | 1551.2 | 1551.2
Май
1 | Монтаж светильников подъезд №2 | 2140 | 3691.2
Июнь
1 | Замена светильника подъезд №3 | 1410.8 | 5102
Август
1 | Замена светодиодных лампочек в подъезде №1,2 на чердаке | 1755.7 | 6857.7
Октябрь
1 | Восстановление освещения на площедке лифта аварийно подъезд №4 | 633.6 | 7491.3
Ноябрь
1 | Замена освещения в подвале | 854.7 | 8346

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери замена тяги подъезд №2 | 4470 | 4470
Апрель
1 | Замена блока питания домофона БП2006 подъезд №2 | 5351
2 | Замена панели домофона КС2006 подъезд №2 | 7651
| Итого за апрель | 13002 | 17472
Июнь
1 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №3 | 3320 | 20792
Июль
1 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №2 | 6768.6 | 27560.6
Август
1 | Замена абоненской трубки квартира №26 | 1330
2 | Ремонт отмоски по периметру дома | 23392.7
| Итого за август | 24722.7 | 52283.3
Сентябрь
1 | Ремонт напольной плитки подъезд №1-4 | 6284.5
2 | Ремонт подъездной двери подъезд №4 | 5525.1
3 | Утепление шва, торец квартира №2 | 16486.9
4 | Замена кнопки выхода, установка подсветки кнопки выхода подъезд №2 | 1740
| Итого за сентябрь | 30036.5 | 82319.8
Октябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона квартира №67,185 | 7000 | 89319.8
Ноябрь
1 | Ремонт линии питания домофона квартира №68 | 1670 | 90989.8
Декабрь
1 | Ремонт тяги доводчика входной двери подъезд №2 | 1270
2 | Замена доводчика закрытия входной двери подъезд №2 | 3324
3 | Ремонт тяги доводчика входной двери подъезд №1 | 1270
4 | Ремонт тяги доводчика закрытия входной двери подъезд №2 | 1270
| Итого за декабрь | 7134 | 98123.8

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка светильников подъезд №1 | 3787.17 | 3787.17
Июнь
1 | Замена светильника подъезд №3 5 этаж | 920.6 | 4707.77
Октябрь
1 | Замена светильника подъезд №1 1,2 этаж | 2954.74 | 7662.51
Ноябрь
1 | Замена светильников с датчиком движения подъезд №3 9 этаж | 3377.7 | 11040.21
Декабрь
1 | Замена прожекторов, замена светильников подъезд №1,2,3 | 5540.11 | 16580.32

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт трубы отопления в теплоузле сварочные работы | 3110 | 3110
Февраль
1 | Замена кран фильтра на стояке ХВС квартира №153 | 3206.4
2 | Частичная замена стояка отопления квартира №198 | 6377.54
| Итого за февраль | 9583.94 | 12693.94
Март
1 | Замена запорной арматуры на стояке ГВС теплообменника в подвале подъезд №1 | 7003.3
2 | Замена кранов на стояках отопления в подвале и на чердаке подъезд №3 | 8805.72
3 | Замена крановГНВС ХВС перед водосчетчиком квартира №162 | 4186.95
4 | Замена кранов на стояках ГВС на чердаке | 11277
5 | Замена стояков отопления и кранов на стояке отопления квартира №161 | 11450.2
| Итого за март | 42723.17 | 55417.11
Апрель
1 | Замена отовода на теплоузле | 6225.2
2 | Замена стояков отопления Квартира №117 | 13251.6
3 | Установка 2х кранов на стояках отопления, замена стояка отопления квартира №167 | 4400.8
| Итого за апрель | 23877.6 | 79294.71
Май
1 | Замена батареи и стояка отопления квартира №114 | 7330.64
2 | Установка кранов для полива | 4171.7
3 | Замена уголка на летнем водопроводе | 1531.6
| Итого за май | 13033.94 | 92328.65
Июнь
1 | Замена кранов на стояке отопления квартира №166 | 3047
2 | Чистка фильтров ГВС ХВС и отополения в подвале | 9181
3 | Установка монометра в подвале | 1803.2
4 | Замена стояков отопления, подключение прибора отопления квартира №60 | 17866.3
| Итого за июнь | 31897.5 | 124226.15
Август
1 | Замена кранов на стояках отопления в подвале подъезд №1 | 2940.2 | 127166.35
Сентябрь
1 | Установка кранов по стоякам отопления аварийно квартира №185 | 13992.2 | 141158.55
Октябрь
1 | Замена кранов на стояках отопления и ГВС в подвале подъезд №1,2 | 21186.6
2 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №113 | 4481.4
3 | Установка кранов на стояк отопления, подключение квартира №174 | 11818.2
| Итого за октябрь | 37486.2 | 178644.75
Ноябрь
1 | Замена стоякка отопления. Замена кранов на батарее квартира №193 | 7101
2 | Частичная замена стояка отопления квартира №190 | 4006.4
3 | Замена крана на подпитке теплообменника в подвале. Установка хомута на стояк отопления | 8967.1
4 | Замена стояка отопления, частичная обрезка, нарезка резьбы квартира №55 | 4420
5 | Замена кранов на стояках отопления квартира №55 | 4951.2
| Итого за ноябрь | 29445.7 | 208090.45
Декабрь
1 | Монтаж перемычек на теплообменнике в подвале №3 | 38280.44
2 | Ремонт стояка отопления квартира №39 сварочные работы | 3363.9
3 | Чистка теплообменника в подвале | 16118.1
4 | Сборка и опрессовка теплообменника, замена прокладок | 30135.6
5 | Ремонтные, сварочные работы в подвале | 38733.4
6 | Частичная замена стояка отопления квартира №179 | 4071.2
7 | Сборка теплообменника, запуск ГВС | 16334
| Итого за декабрь | 147036.64 | 355127.09

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Сосновая,48
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 101392.11 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 91065.13 | 91065.13 | 91065.13 | 91065.13 | 91065.13 | 95440.13 | 1065843.44
- санитарная уборка лестничных клеток | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 50330.23 | 50330.23 | 50330.23 | 50330.23 | 50330.23 | 50330.23 | 576263.04
уборка придомовой территории | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 40734.9 | 40734.9 | 40734.9 | 40734.9 | 40734.9 | 40734.9 | 466550.4
очистка дорог | Январь: 18655; Декабрь: 4375 | 23030
2. Техническое обслуживание: | 79626.88 | 68763.69 | 68978.28 | 73597.98 | 71397.48 | 64087.75 | 64660.13 | 67920.18 | 78009.35 | 99976.39 | 77136.88 | 79737.03 | 893892.02
- инженерное оборудование | 12146.72 | 3091.77 | 2158.92 | 6738.52 | 4243.8 | 2158.92 | 2158.92 | 4648.92 | 11317.06 | 3117.22 | 9612.73 | 4109.32 | 65502.82
- конструктивные элементы | 8234 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 8039.9 | 6472 | 5832 | 8322 | 77723.9
-эл.оборудование | Март: 1551.2; Май: 2140; Июнь: 1410.8; Август: 1755.7; Октябрь: 633.6; Ноябрь: 854.7 | 8346
-содержание лифтов | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 57198.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 87378.5 | 53498.5 | 56214.16 | 682277.66
- АДС | 5747.66 | 6341.42 | 5937.66 | 7528.96 | 1983.18 | 1187.53 | 3170.71 | 2185.06 | 5153.89 | 2375.07 | 7338.95 | 11091.55 | 60041.64
3. Текущий ремонт: | 11367.17 | 9583.94 | 42723.17 | 36879.6 | 13033.94 | 36138.1 | 6768.6 | 27662.9 | 44028.8 | 47440.94 | 34493.5 | 159710.75 | 469831.41
- инженерного оборудования | 3110 | 9583.94 | 42723.17 | 23877.6 | 13033.94 | 31897.5 |  | 2940.2 | 13992.2 | 37486.2 | 29445.7 | 147036.64 | 355127.09
- конструктивных элементов | 4470 |  |  | 13002 |  | 3320 | 6768.6 | 24722.7 | 30036.6 | 7000 | 1670 | 7134 | 98123.9
-эл.оборудования | Январь: 3787.17; Июнь: 920.6; Октябрь: 2954.74; Ноябрь: 3377.8; Декабрь: 5540.11 | 16580.42
4.Дополнительные работы | Май: 6299.33; Июнь: 30028.12; Июль: 2430.86; Август: 3730.7 | 42489.01
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
6. Расходы по содержанию УК | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 483387.48
ВСЕГО | 232668.45 | 201367.03 | 234720.85 | 233496.98 | 213750.15 | 253273.37 | 205207.01 | 230661.2 | 253385.57 | 278764.75 | 242977.8 | 375170.2 | 2955443.36
Ген.директор ООО УК "КРОКУС" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,48
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр | 5327
2 | Выданы материалы председателю совета дома для покраски шлагбаума | 972.33
| Итого за май | 6299.33 | 6299.33
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 12458
2 | Демонтаж старых и изготовление и монтаж новых урн возле подъездов №1,2,3,4 | 17570.12
| Итого за июнь | 30028.12 | 36327.45
Июль
1 | Выданы материалы председателю совета дома материалы (краску) для нужд дома | 2430.86 | 38758.31
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 3730.7 | 42489.01