## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Частичная замена стояка канализации квартира №69 | 2428.6
| Итого за январь | 4587.52 | 4587.52
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 936
| Итого за февраль | 3094.92 | 7682.44
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка заглушки на стояк отопления квартира №114 | 2004.8
| Итого за март | 4163.72 | 11846.16
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления и ГВС в подвале | 5553.5
| Итого за апрель | 7712.42 | 19558.58
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №8 аварийно | 1042.44
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №122 аварийно | 1042.44
| Итого за май | 4243.8 | 23802.38
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 25961.3
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка ОДПУ | 16500
| Итого за июль | 18658.92 | 44620.22
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр шахты лифта на предмет утечек подъезд №1 | 830
4 | Плановый запуск ГВС, развоздушка | 2490
| Итого за август | 5478.92 | 50099.14
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка заглушек на стояк отопления аварийно квартира №79 | 1163.96
4 | Запуск отопления, развоздушка | 3320
| Итого за сентябрь | 6642.88 | 56742.02
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации подъезд №3 | 830
| Итого за октябрь | 2988.92 | 59730.94
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж батареи, установка заглушек (аварийно) квартира №116 | 2746.52
| Итого за ноябрь | 4905.44 | 64636.38
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 66795.3

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Чистка подъездных козырьков | 2880
4 | Уборка снежных шапок и наледи на балконных козырьках | 6640
| Итого за январь | 28627 | 28627
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка подъездных козырьков | 1080
| Итого за февраль | 20187 | 48814
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за март | 19107 | 67921
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за апрель | 19107 | 87028
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Открытие и закрытие подъездных окон для мытья | 5760
| Итого за май | 24867 | 111895
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за июнь | 19107 | 131002
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 17820
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за июль | 22077 | 153079
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 17820
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Выданы председателю совета дома таблички по этажная нумерация | 4200
| Итого за август | 26277 | 179356
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 17820
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка подъездных козырьков от мусора подъезд №1-6 | 2160
4 | Изготовление дубликатов ключей от чердака, крыша | 1282.1
| Итого за сентябрь | 25519.1 | 204875.1
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 17820
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Наклейки на подъездные двери | 960
| Итого за октябрь | 23037 | 227912.1
Ноябрь
1 | Смазка замков, закрытие окон в подъездах | 999.4
2 | Уборка снежных шапок и наледи на балконных козырьках | 3735
| Итого за ноябрь | 4734.4 | 232646.5
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи на балконных козырьках | 1660 | 234306.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильника подъезд №1 3 этаж | 1655.7 | 1655.7
Июнь
1 | Замена светильника подъезд | 920.6
2 | Подтяжка контактов электроавтоматов в подвале на ХВС ГВс и отоплении | 2490
| Итого за июнь | 3410.6 | 5066.3
Октябрь
1 | Отключение и подключение электической энергии (для ремонта лифта) | 3533.3 | 8599.6
Ноябрь
1 | Ревизия ВРУ протяжка, зачистка контактов | 6155.1
2 | Отключение и подключение электической энергии (для ремонта лифта) | 3537.3
| Итого за ноябрь | 9692.4 | 18292

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Ремонт подъездной двери сварочные работы подъезд №4 | 4424.92 | 4424.92
Июнь
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3245 | 7669.92
Июль
1 | Установка пандусов у подъездов №2,4 | 11155.76
| Итого за июль | 11155.76 | 18825.68
Август
1 | Ремонт водосточной трубы на крыше (замена манжета) | 13473.6 | 32299.28
Сентябрь
1 | Установка пандусов у подъездов | 12330
2 | Ремонт подъездной двери. Подъезд №1. Частичный ремонт кровли шахты лифта | 11697.8
| Итого за сентябрь | 24027.8 | 56327.08
Октябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона квартира №58,59,60,61 | 14000 | 70327.08

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Замена светильников с датчиком движения подъезд №1 | 1700
2 | Замена светильников с датчиком движения подъезд №6 возле лифта и между 6 и 5 этажами | 1700
| Итого за май | 3400 | 3400
Июнь
1 | Монтаж заземления ВРУ | 17317.7
2 | Замена ПРЭМ в учете в узле | 4980
| Итого за июнь | 22297.7 | 25697.7
Август
1 | Замена светильника подъезд №1 | 904.52 | 26602.22
Октябрь
1 | Ревизия ВРУ | 17643.04 | 44245.26

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена насоса на стояке отопления подвал №5 | 50355.42
2 | Замена насоса на стояке отопления подвал №4 | 57816.6
| Итого за февраль | 108172.02 | 108172.02
Март
1 | Закрепление водоотлива подъезд №6 | 4302.8
2 | Замена стояка отопления квартира №8 | 4708.3
| Итого за март | 9011.1 | 117183.12
Апрель
1 | Ремонт канализации в КУИ | 1578.4
2 | Частичная замена стояка отопления квартира №139 | 3643.1
| Итого за апрель | 5221.5 | 122404.62
Май
1 | Замена стояков отопления квартира №239 | 17188.1 | 139592.72
Июнь
1 | Частичный ремонт полотенцесушителя квартира №279 | 2644 | 142236.72
Июль
1 | Установка приборов учета в подвале после поверки | 7760.4 | 149997.12
Август
1 | Замена стояка отопления квартира №142 | 23002.8 | 172999.92
Октябрь
1 | Замена кранов на стояке отопления квартира №9 | 5657.72
2 | Замена канализационной трубы квартира №289 | 2566.3
3 | Частичная замена стояка отопления квартира №234 | 10958.11
| Итого за октябрь | 19182.13 | 192182.05
Ноябрь
1 | Частичная замена стояка отопления квартира №127 | 4721.43
2 | Разборка промывка теплообменника в теплоузле подвал №2 | 18384.88
3 | Замена запорной арматуры, чистка фильтров ГВс ХВС в теплоузле, сварочные работы теплоузел №2 | 36941.3
| Итого за ноябрь | 60047.61 | 252229.66
Декабрь
1 | Замена кранов на системе отопления квартира №29 | 4747.8 | 256977.46

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Сосновая,51
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 113338.33 | 122848.33 | 102838.33 | 102838.33 | 102838.33 | 102838.33 | 113134 | 113134 | 113134 | 113134 | 113134 | 116949 | 1330158.98
- санитарная уборка лестничных клеток | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 73371.42 | 73371.42 | 73371.42 | 73371.42 | 73371.42 | 73371.42 | 840694.44
уборка придомовой территории | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 39762.58 | 39762.58 | 39762.58 | 39762.58 | 39762.58 | 39762.58 | 455139.54
очистка дорог | Январь: 10500; Февраль: 20010; Декабрь: 3815 | 34325
2. Техническое обслуживание: | 110153.65 | 97377.81 | 109974.24 | 154906.03 | 90769.19 | 83556.07 | 101396.77 | 246930.69 | 108241.05 | 97345.17 | 248083.62 | 77695.94 | 1526430.23
- инженерное оборудование | 4587.52 | 3094.92 | 4163.72 | 7712.42 | 4243.8 | 2158.92 | 18658.92 | 5478.92 | 6642.88 | 2988.92 | 4905.44 | 2158.92 | 66795.3
- конструктивные элементы | 28627 | 20187 | 19107 | 19107 | 24867 | 19107 | 22077 | 26277 | 25519.1 | 23037 | 4734.4 | 1660 | 234306.5
-эл.оборудование | Январь: 1655.7; Июнь: 3410.6; Октябрь: 3533.3; Ноябрь: 9692.4 | 18292
-содержание лифтов | 69939.53 | 69939.53 | 86109.75 | 120759.53 | 58285.8 | 58285.78 | 58285.78 | 211612.17 | 69939.53 | 58285.69 | 222611.84 | 70302.55 | 1154357.48
- АДС | 5343.9 | 4156.36 | 593.77 | 7327.08 | 3372.59 | 593.77 | 2375.07 | 3562.6 | 6139.54 | 9500.26 | 6139.54 | 3574.47 | 52678.95
3. Текущий ремонт: | 0 | 108172.02 | 13435.92 | 5221.5 | 20588.1 | 28186.7 | 18916.16 | 37380.92 | 24027.8 | 50825.17 | 60047.61 | 4747.8 | 371549.7
- инженерного оборудования |  | 108172.02 | 9011 | 5221.5 | 17188.1 | 2644 | 7760.4 | 23002.8 |  | 19182.13 | 60047.61 | 4747.8 | 256977.36
- конструктивных элементов | Март: 4424.92; Июнь: 3245; Июль: 11155.76; Август: 13473.6; Сентябрь: 24027.8; Октябрь: 14000 | 70327.08
-эл.оборудования | Май: 3400; Июнь: 22297.7; Август: 904.52; Октябрь: 17643.04 | 44245.26
4.Дополнительные работы | Апрель: 712.15; Май: 8144.2; Июнь: 21583.84; Август: 17282.4; Октябрь: 3965.8; Декабрь: 10000 | 61688.39
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 63908.46 | 63908.46 | 63908.46 | 63908.46 | 63908.46 | 63908.46 | 731385.06
ВСЕГО | 281481.03 | 386387.21 | 284237.54 | 321667.06 | 280328.87 | 294153.99 | 297355.39 | 478636.47 | 309311.31 | 329178.6 | 485173.69 | 273301.2 | 4021212.36
Ген.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,51
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Ремонт лавочки у подъезда №2 | 712.15 | 712.15
Май
1 | Покраска бордюр | 8144.2 | 8856.35
Июнь
1 | Выдана председателю совета дома грунт эмаль для нужд дома | 1205
2 | Выданы председателю совета дома материалы для ремонта триммера | 3707.44
3 | Скос травы на придомовой территории | 16671.4
| Итого за июнь | 21583.84 | 30440.19
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 17282.4 | 47722.59
Октябрь
1 | Выдана жителям краска для нужд дома | 3965.8 | 51688.39
Декабрь
1 | Привоз елки | 10000 | 61688.39
52098