## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 2083.5
| Итого за март | 4242.42 | 8560.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления и ГВС в подвале | 8738
| Итого за апрель | 10896.92 | 19457.18
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №116 аварийно | 4494.8
4 | Подключение летнего водопровода | 830
| Итого за май | 7483.72 | 26940.9
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 29099.82
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 31258.74
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Плановый запуск ГВС, развоздушка | 2490
| Итого за август | 4648.92 | 35907.66
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления, развоздушка | 2490
4 | Поверка ОДПУ отопления | 16500
5 | Транспортные услуги по доставке ОДПУ | 1100
| Итого за сентябрь | 22248.92 | 58156.58
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж летнего водопровода | 3735
| Итого за октябрь | 5893.92 | 64050.5
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 917.2
| Итого за ноябрь | 3076.12 | 67126.62
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 69285.54

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025 год
Сосновая,53
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 6640
| Итого за январь | 16090 | 16090
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450
3 | Очистка подъездных козырьков | 2160
| Итого за февраль | 11610 | 27700
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450
2 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №3 | 3046.1
3 | Очистка дренажной ямы | 2490
| Итого за март | 14986.1 | 42686.1
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450 | 52136.1
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450
2 | Открытие и закрытие подъездных окон для мытья | 2160
| Итого за май | 11610 | 63746.1
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9450 | 73196.1
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
| Итого за июль | 17240 | 90436.1
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
| Итого за август | 17240 | 107676.1
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
3 | Очистка подъездных козырьков и чердаков от мусора | 2880
4 | Открытие и закрытие подъездных окон для мытья | 2160
| Итого за сентябрь | 22280 | 129956.1
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
3 | Наклейки на подъездные двери | 640
| Итого за октябрь | 17880 | 147836.1
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
3 | Очистка подъездных козырьков от снега | 2880
4 | Смазка замков, закрытие окон в подъездах | 999.4
| Итого за ноябрь | 21119.4 | 168955.5
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 11340
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5900
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 9960
| Итого за декабрь | 27200 | 196155.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена светильника подъезд №4 | 920.7
2 | Замена розетки в теплоузле в подвале | 1059.7
| Итого за март | 1980.4 | 1980.4
Июнь
1 | Монтаж демонтаж светильника в подъезде | 850.2 | 2830.6
Июль
1 | Замена светильника | 1056.3 | 3886.9
Октябрь
1 | Замена светильника подъезд №4 9 этаж | 1362.8
2 | Замена светодиодных ламп в теплоузле | 510.4
| Итого за октябрь | 1873.2 | 5760.1
Ноябрь
1 | Замена зеленого дюралайта подъезд №1,2 | 3804 | 9564.1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт подъездной двери сварочные работы подъезд №2 | 5433.43 | 5433.43
Июнь
1 | Монтаж ограничителя на входную подъездную дверь подъезд №2 | 1378.7
2 | Установка ручки на входную пластиковую дверь | 4000
| Итого за июнь | 5378.7 | 10812.13
Октябрь
1 | Демонтаж монтаж половой плитки подъезд №4 | 1587
2 | Утепление фасада квартира №179 | 4200
| Итого за октябрь | 5787 | 16599.13
Декабрь
1 | Установка видеонаблюдения | 106400 | 122999.13

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена крана на теплообменнике в подвале подъезд №4 | 5967.4
2 | Замена циркуляционного насоса в подвале №2 | 37565.54
| Итого за март | 43532.94 | 43532.94
Май
1 | Установка крана на летний водопровод | 1039.6 | 44572.54
Июнь
1 | Чистка фильтров ГВС ХВс и отопления в подвале | 9127 | 53699.54
Июль
1 | Замена и подключение насоса ГВМ в подвале | 1660 | 55359.54
Август
1 | Замена насоса в подвале подъезд №3 | 6574.5
2 | Демонтаж прибора учета на поверку | 2732
| Итого за август | 9306.5 | 64666.04
Сентябрь
1 | Установка прибора учета после поверки | 3562 | 68228.04
Октябрь
1 | Замена стояка отопления квартира №41 | 5807.2
2 | Замена стояка отопления квартира №138 | 8419.4
| Итого за октябрь | 14226.6 | 82454.64

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена светильников 6 штук подъезд №4 | 5461.3 | 5461.3
Апрель
1 | Замена светильника | 921.2
2 | Замена прожекторов 2 шт подъезд №4 | 5452.6
| Итого за апрель | 6373.8 | 11835.1
Май
1 | Замена прожектора торец дома | 4373.8
2 | Автовышка 2 часа | 3600
| Итого за май | 7973.8 | 19808.9
Август
1 | Замена светильников по этажам подъезд №1 | 4957.31
2 | Замена прожектора подъезд №1 | 2889.13
3 | Автовышка 1 час | 1800
4 | Демонтаж старого, монтаж нового светильника в подъезде №3 | 850
| Итого за август | 10496.44 | 30305.34
Сентябрь
1 | Монтаж демонтаж фотореле, подключение | 1512.61
2 | Автовышка 1 час | 1800
3 | Замена светильника подъезд №2 | 1820.84
| Итого за сентябрь | 5133.45 | 35438.79
Ноябрь
1 | Демонтаж светильника, монтаж светодиодного с датчиком. Замена зеленого дюралайта подъезд №3,4 | 7822.9 | 43261.69

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Сосновая,53
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 93836.57 | 71681.57 | 71681.57 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 78857.88 | 101047.88 | 969110.63
- санитарная уборка лестничных клеток | 41345.34 | 41345.34 | 41345.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 45504.34 | 533575.08
уборка придомовой территории | 30336.23 | 30336.23 | 30336.23 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 33353.54 | 391190.55
очистка дорог | Январь: 22155; Декабрь: 22190 | 44345
2. Техническое обслуживание: | 69413.21 | 66726.39 | 71589.44 | 69136.15 | 119498.59 | 62043.99 | 71619.51 | 73646.98 | 180425.37 | 77998.94 | 80956.99 | 88325.45 | 1031381.01
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 4242.42 | 10896.92 | 7483.72 | 2158.92 | 2158.92 | 4648.92 | 22248.92 | 5893.92 | 3076.12 | 2158.92 | 69285.54
- конструктивные элементы | 16090 | 11610 | 14986.1 | 9450 | 11610 | 9450 | 17240 | 17240 | 22280 | 17880 | 21119.4 | 27200 | 196155.5
-эл.оборудование | Март: 1980.4; Июнь: 850.2; Июль: 1056.3; Октябрь: 1873.2; Ноябрь: 3804 | 9564.1
-содержание лифтов | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 99015.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 132915.74 | 48195.46 | 48195.46 | 50641.93 | 716332.27
- АДС | 2968.83 | 4762.01 | 2185.06 | 593.77 | 1389.41 | 1389.41 | 2968.83 | 3562.6 | 2980.71 | 4156.36 | 4762.01 | 8324.6 | 40043.6
3. Текущий ремонт: | 0 | 5461.3 | 43532.94 | 6373.8 | 14446.83 | 14505.7 | 1660 | 19802.94 | 8695.45 | 20013.6 | 7822.9 | 106400 | 248715.46
- инженерного оборудования | Март: 43532.94; Май: 1039.6; Июнь: 9127; Июль: 1660; Август: 9306.5; Сентябрь: 3562; Октябрь: 14226.6 | 82454.64
- конструктивных элементов | Май: 5433.43; Июнь: 5378.7; Октябрь: 5787; Декабрь: 106400 | 122999.13
-эл.оборудования | Февраль: 5461.3; Апрель: 6373.8; Май: 7973.8; Август: 10496.44; Сентябрь: 5133.45; Ноябрь: 7822.9 | 43261.69
4.Дополнительные работы | Апрель: 6124.6; Май: 16938.71; Июнь: 85033.7; Июль: 33177.5; Август: 10661.3 | 151935.81
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 36289.31 | 36289.31 | 36289.31 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 44036.46 | 505196.07
ВСЕГО | 199539.09 | 180158.57 | 223093.26 | 204528.89 | 273778.47 | 284477.73 | 229351.35 | 227005.56 | 312015.16 | 220906.88 | 211674.23 | 339809.79 | 2906338.98
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025г
Сосновая,53
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Уборка клумб, чистка сухой травы | 1080
2 | Изготовление досок для ремонта скамеек | 5044.6
| Итого за апрель | 6124.6 | 6124.6
Май
1 | Покраска бордюр | 5632
2 | Установка ограждения забора | 720
3 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 2186.71
4 | Привоз щебня на придомовую территорию | 8400
| Итого за май | 16938.71 | 23063.31
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 26181.4
2 | Вырубка тальника, лопухов вдоль канавы | 1080
3 | Демонтаж старой песочницы, изготовление новой и доставка новой на детскую площадку | 29623.6
4 | Приобретение лестницы стремянки для нужд дома, отдано председателю совета дома | 19398.7
5 | Засыпка дороги щебнем. Устройство траншеи между домами | 8750
| Итого за июнь | 85033.7 | 108097.01
Июль
1 | Очистка дренажной канавы | 720
2 | Привоз песка 7,5 тонн | 11797.5
3 | Раскидывание песка на детской площадке | 4320
4 | Скос травы на придомовой территории | 13460
5 | Покраска песочницы и скамеек | 2880
| Итого за июль | 33177.5 | 141274.51
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 10661.3 | 151935.81