## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г.
Советская 3а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и сосулек | 13280
2 | Прочистка вентиляции | 4980
| Итого за январь | 18260 | 18260
Февраль
1 | Очистка куржаков на крыше | 3320
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3320
| Итого за февраль | 6640 | 24900
Октябрь
1 | Прочистка вентиляции квартира №54 | 1660 | 26560
Ноябрь
1 | Частичный ремонт перилл сварочные работы | 893
2 | Демонтаж сливов с подъездных козырьков | 1660
| Итого за ноябрь | 2553 | 29113
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2490 | 31603

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г.
Советская 3а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №4 | 3099
2 | Демонтаж монтаж светильников в тамбуре подъезд №4 | 3092.6
| Итого за январь | 6191.6 | 6191.6
Июнь
1 | Работы ППР | 11920 | 18111.6
Сентябрь
1 | Демонтаж монтаж горелого автомата в эл.щите в подъезде квартира №57 | 3556 | 21667.6
Декабрь
1 | Работы ППР | 11620 | 33287.6

## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Советская, 3а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
4 | Прочистка канализационных труб на крыше | 3320
| Итого за январь | 7138.92 | 7138.92
Февраль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек, ремонт канализационных труб | 3320
| Итого за февраль | 5478.92 | 12617.84
Март
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Установка клапана на стояке ХВС квартира №40 | 830
4 | Прочистка канализации в подвале | 830
5 | Отключение подъездного отопления | 2490
| Итого за март | 6308.92 | 18926.76
Апрель
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 830
| Итого за апрель | 2988.92 | 21915.68
Май
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №13,42 | 2490
4 | Отключение отопления | 1660
5 | Обход подвала на предмет утечек | 1377.8
| Итого за май | 7686.72 | 29602.4
Июнь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за июнь | 3818.92 | 33421.32
Июль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 4565
| Итого за июль | 6723.92 | 40145.24
Август
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за август | 2158.92 | 42304.16
Сентябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 830
4 | Запуск отопления, развоздушка | 4980
| Итого за сентябрь | 7968.92 | 50273.08
Октябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочистка канализации в подвале | 6640
4 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 1202.4
5 | Обход подвалов на предмет утечек | 830
| Итого за октябрь | 10831.32 | 61104.4
Ноябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочистка фильров на тепловом узле | 2490
4 | Запуск подъездного отопления | 830
5 | Прочистка фильтров ГВС ХВС и отопления в подвале | 1660
| Итого за ноябрь | 7138.92 | 68243.32
Декабрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Замена прокладок на ПРЭМ | 1980
4 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №16 | 1070
| Итого за декабрь | 5208.92 | 73452.24

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Советская 3а
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Установка подъездных сливов | 1245 | 1245
Сентябрь
1 | Восстановление балконной плиты квартира №46 | 26000 | 27245
Октябрь
1 | Покраска сапожков в подъездах силами жильцов | 399.3
2 | Прочистка вентиляции, восстановление вентиляционного короба на яердаке квартира №34 | 5814
| Итого за октябрь | 6213.3 | 33458.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3а
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена двух отопительных приборов квартира №53 | 28527.77 | 28527.77
Март
1 | Ремонт канализационной трубы в подвале подъезда №4 | 4318.3 | 32846.07
Апрель
1 | Замена радиаторов и стояков отопления квартира №35 | 59871.2 | 92717.27
Май
1 | Замена тройника на стояке отопления в подвале | 3526 | 96243.27
Июль
1 | Замена прокладок на ПРЭМ на тепловом узле в подвале | 4980 | 101223.27
Август
1 | Ремонт стояка канализации квартира №20 | 4324.4 | 105547.67
Сентябрь
1 | Замена стояка ГВС квартира №16,20 | 9270.5
2 | Ремонт стояка отопления. Установка запорной арматуры квартира №69 | 7172.54
| Итого за сентябрь | 16443.04 | 121990.71
Октябрь
1 | Замена канализационного стояка квартира №49 | 8298 | 130288.71

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г.
Советская 3а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена прожектора подъезд №1 | 3706.1 | 3706.1
Март
1 | Демонтаж монтаж проводов на электросчетчик в подъезде | 6110.1
2 | Демонтаж монтаж электро выключателя на площадке в подъезде №1 4 этаж | 2674.3
3 | Демонтаж монтаж светодиодного светильника подъезд №3 тамбур | 3223.31
| Итого за март | 12007.71 | 15713.81
Июнь
1 | Демонтаж монтаж подъездного освещения подъезд №1 | 13712 | 29425.81
Июль
1 | Демонтаж монтаж подъездных светильников подъезд №2,3,4 | 21530.76 | 50956.57
Октябрь
1 | Ремонт фасадного освещения подъезд №3 | 4037
2 | Автовышка 1,5 часа | 2106
| Итого за октябрь | 6143 | 57099.57

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Советская, 3а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 322997.52
- санитарная уборка лестничных клеток | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 137272.8
уборка придомовой территории | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 185724.72
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 32576.17 | 12712.69 | 7698.33 | 2988.92 | 8280.49 | 16332.69 | 7317.69 | 3940.22 | 12902.46 | 14474.5 | 11271.34 | 21100.22 | 151595.72
- инженерное оборудование | 7138.92 | 5478.92 | 6308.92 | 2988.92 | 7686.72 | 3818.92 | 6723.92 | 2158.92 | 7968.92 | 10831.32 | 7138.92 | 5208.92 | 73452.24
- конструктивные элементы | Январь: 18260; Февраль: 6640; Октябрь: 1660; Ноябрь: 2553; Декабрь: 2490 | 31603
-эл.оборудование | Январь: 6191.6; Июнь: 11920; Сентябрь: 3556; Декабрь: 11620 | 33287.6
- АДС | 985.65 | 593.77 | 1389.41 |  | 593.77 | 593.77 | 593.77 | 1781.3 | 1377.54 | 1983.18 | 1579.42 | 1781.3 | 13252.88
3. Текущий ремонт: | 0 | 32233.87 | 16326.01 | 61116.2 | 3526 | 13712 | 26510.76 | 4324.4 | 42443.04 | 20654.3 | 0 | 0 | 220846.58
- инженерного оборудования |  | 28527.77 | 4318.3 | 59871.2 | 3526 |  | 4980 | 4324.4 | 16443.04 | 8298 |  |  | 130288.71
- конструктивных элементов | Апрель: 1245; Сентябрь: 26000; Октябрь: 6213.3 | 33458.3
-эл.оборудования | Февраль: 3706.1; Март: 12007.71; Июнь: 13712; Июль: 21530.76; Октябрь: 6143 | 57099.57
4.Дополнительные работы | Февраль: 7227; Апрель: 4364.85; Май: 2876.27; Июль: 622.5; Август: 99500; Октябрь: 14544; Ноябрь: 800.3 | 129934.92
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 195709.92
ВСЕГО | 75801.79 | 95399.18 | 67249.96 | 111695.59 | 57908.38 | 73270.31 | 77676.57 | 150990.24 | 98571.12 | 92898.42 | 55297.26 | 64325.84 | 1021084.66
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## допол.раб.
Лицевой счёт 2025г.
Советская 3а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Дератизация | 7227 | 7227
Апрель
1 | Выданы председателю совета дома материалы для ремонта подъезда | 1964.85
2 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 2400
| Итого за апрель | 4364.85 | 11591.85
Май
1 | Привоз песка на детскую площадку | 1573
2 | Выданы жителям материалы для покраски детской площадки | 1303.27
| Итого за май | 2876.27 | 14468.12
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5 | 14468.12
Август
1 | Изготовление и установка ограждения газонов силами жильцов | 99500 | 113968.12
Октябрь
1 | Дезинсекция | 14544 | 128512.12
Ноябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 800.3 | 129312.42