## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Советская, 3б
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 29880
4 | Прочистка фильтров в теплоузле | 7055
5 | Отогрев канализационных труб на крыше | 2556.6
6 | Замена стояка отопления квартира №8 | 3805.84
| Итого за январь | 45456.36 | 45456.36
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 6640
| Итого за февраль | 8798.92 | 54255.28
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 4980
4 | Итого за март | 7138.92 | 61394.2
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 63553.12
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 2490
| Итого за май | 4648.92 | 68202.04
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за июнь | 3818.92 | 72020.96
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 74179.88
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке ГВС квартира №46 | 3422.9
| Итого за август | 5581.82 | 79761.7
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка стояка канализации в подвале до колодца подъезд №1 | 3735
| Итого за сентябрь | 5893.92 | 85655.62
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка стояка канализации квартира №52 | 1245
4 | Устранение течи на стояках ГВС ХВС на кухнеквартира №1 | 1830
| Итого за октябрь | 5233.92 | 90889.54
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №49 | 2830
4 | Прочистка канализации квартира №52 | 3320
| Итого за ноябрь | 8308.92 | 99198.46
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена прокладок на ПРЭМ | 2828
| Итого за декабрь | 4986.92 | 104185.38

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Демонтаж монтаж светодиодного светильника подъезд №1 2 этаж | 3130 | 3130
Май
1 | Работы ППР | 11620 | 14750
Август
1 | Демонтаж монтаж светодиодного светильника подъезд №4 5 этаж | 3070.8 | 17820.8
Ноябрь
1 | Работы ППР | 11620 | 29440.8

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и сосулек с крыши | 2490 | 2490
Февраль
1 | Очистка куржаков на крыше | 3373.24
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3320
| Итого за февраль | 6693.24 | 9183.24
Март
1 | Установка стекла в электрощит подключение домофона в эл.розетку | 1830 | 11013.24
Июнь
1 | Прочистка и осмотр вентиляции квартира №24 | 6640 | 17653.24
Ноябрь
1 | Демонтаж сливов с подъездных козырьков | 1660 | 19313.24
Декабрь
1 | Уборка сосулек и снежных шапок с крыши | 1245 | 20558.24

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
3. Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж провода для домофона и трубки квартира №15 | 3386.6
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №3 | 3200
| Итого за февраль | 6586.6 | 6586.6
Апрель
1 | Установка подъездных сливов | 1245 | 7831.6
Июль
1 | Замена блока питания домофона КС-2006 подъезд №4 | 5351 | 13182.6
Ноябрь
1 | Замена панели домофона КС 2006 в подъезде №3 | 9261 | 22443.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
Текущий ремонт электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Демонтаж монтаж фасадного освещения подъезд №3 | 4692.14
2 | Автовышка 2 часа | 3600
| Итого за июль | 8292.14 | 8292.14

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
4. Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояка отопления аварийно квартира №10 | 11870.8
2 | Замена стояка отопления в кухне квартира №52,56 | 6365.5
3 | Замена отопительных приборов в спальне квартира №3 | 21013.14
| Итого за март | 39249.44 | 39249.44
Май
1 | Ремонт системы отопления квартира №60,64,68 | 18728.8
2 | Замена стояков отопления квартира №52 | 21392.8
3 | Замена кранов на стояках отопления в подвале | 16537.6
4 | Замена стояков отопления квартира №60,64 | 28843.4
5
| Итого за май | 85502.6 | 124752.04
Июнь
1 | Замена отопительного прибора и стояка отопления квартира №32,39 | 16134.93 | 140886.97
Сентябрь
1 | Замена участка трубы на стояке ГВС квартира №29 | 1982.5 | 142869.47
Октябрь
1 | Установка запорной арматуры. Замена участка трубы на стояке отопления квартира №61 | 7164.1 | 150033.57
Ноябрь
1 | Замена отопительного прибора квартира №33 | 18105.6 | 168139.17
Декабрь
1 | Установка кранов на стояки отопления квартира №64 | 1452.4 | 169591.57

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Советская, 3б
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 27326.51 | 27326.51 | 34431.51 | 27326.51 | 27326.51 | 27326.51 | 30035.74 | 30035.74 | 30035.74 | 30035.74 | 30035.74 | 30035.74 | 351278.5
- санитарная уборка лестничных клеток | 11582.99 | 11582.99 | 11582.99 | 11582.99 | 11582.99 | 11582.99 | 12731.44 | 12731.44 | 12731.44 | 12731.44 | 12731.44 | 12731.44 | 145886.58
уборка придомовой территории | 15743.52 | 15743.52 | 15743.52 | 15743.52 | 15743.52 | 15743.52 | 17304.3 | 17304.3 | 17304.3 | 17304.3 | 17304.3 | 17304.3 | 198286.92
Дезинфекция
Очистка дорог |  |  | 7105 | [9 empty] | 7105
2. Техническое обслуживание: | 51076.36 | 16085.93 | 10952.1 | 2158.92 | 16268.92 | 10458.92 | 3738.34 | 10433.92 | 7081.45 | 7810.87 | 25151.52 | 6232.72 | 167449.97
- инженерное оборудование | 45456.36 | 8798.92 | 7138.92 | 2158.92 | 4648.92 | 3818.92 | 2158.92 | 5581.82 | 5893.92 | 5233.92 | 8308.92 | 4987.72 | 104186.18
- конструктивные элементы | 2490 | 6693.24 | 1830 |  |  | 6640 |  |  |  |  | 1660 | 1245 | 20558.24
-эл.оборудование | 3130 |  |  |  | 11620 |  |  | 3070.8 |  |  | 11620 |  | 29440.8
- АДС |  | 593.77 | 1983.18 |  |  |  | 1579.42 | 1781.3 | 1187.53 | 2576.95 | 3562.6 |  | 13264.75
3. Текущий ремонт: | 20115 | 6586.6 | 39249.44 | 1245 | 85502.6 | 16134.93 | 13643.14 | 0 | 1982.5 | 7164.1 | 27366 | 1452.4 | 200326.71
- инженерного оборудования |  |  | 39249.44 |  | 85502.6 | 16134.93 |  |  | 1982.5 | 7164.1 | 18105 | 1452.4 | 169590.97
- конструктивных элементов |  | 6586.6 |  | 1245 |  |  | 5351 |  |  |  | 9261 |  | 22443.6
-эл.оборудования | [6 empty] | 8292.14 | [5 empty] | 8292.14
4.Дополнительные работы | 20115 |  |  |  | 2168.4 | 5108.7 | 14836.7 | 4720.7 |  | 713.8 | 800.3 |  | 48463.6
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 16625.7 | 16625.7 | 16625.7 | 16625.7 | 16625.7 | 16625.7 | 18329.76 | 18329.76 | 18329.76 | 18329.76 | 18329.76 | 18329.76 | 209732.76
ВСЕГО | 115143.57 | 66624.74 | 101258.75 | 47356.13 | 147892.13 | 75654.76 | 80583.68 | 63520.12 | 57429.45 | 64054.27 | 101683.32 | 56050.62 | 977251.54
Директор ООО УК "Аркада" | [10 empty] | Кудин Ю.С.

## дополн.раб.
Лицевой счёт 2025г
Советская 3б
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Дератизация | 20115 | 20115
Май
1 | Скос травы на придомовой территории | 2168.4 | 22283.4
Июнь
1 | Спил березы возле подъезда | 3448.7
2 | Спил рябины возле подъзеда | 1660
| Итого за июнь | 5108.7 | 27392.1
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5
2 | Скос травы на придомовой территории | 1549.2
3 | Дезинсекция | 12665
| Итого за июль | 14836.7 | 42228.8
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 680.5
2 | Покраска скамеек подъезд №1,2,3,4 | 4040.2
| Итого за август | 4720.7 | 46949.5
Октябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 713.8 | 47663.3
Ноябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 800.3 | 48463.6