## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке ХВс в подвале | 3799
| Итого за январь | 5957.92 | 5957.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 8116.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 3320
| Итого за март | 5478.92 | 13595.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
4 | Устранение течи в подвале подъезд №2 | 1350
| Итого за апрель | 5168.92 | 18764.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 2490
4 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за май | 6308.92 | 25073.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за июнь | 3818.92 | 28892.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 2490
| Итого за июль | 4648.92 | 33541.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 35700.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 3320
| Итого за сентябрь | 5478.92 | 41179.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка фильтра ХВС в подвале | 1660
4 | Прочистка канализации в подвале | 3320
| Итого за октябрь | 7138.92 | 48318.2
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 1245
| Итого за ноябрь | 3403.92 | 51722.12
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка водосчетчика ХВС после поверки | 830
4 | Соединение канализациоонной трубы в подвале | 830
5 | Отогрев водосточных труб на чердаке квартира №20 | 3355
6 | Прочистка канализации в квартира №25 | 3320
| Итого за декабрь | 10493.92 | 62216.04

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы ППР | 4980 | 4980
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №1,2 | 3163.8 | 8143.8
Сентябрь
1 | Работы ППР | 5030 | 13173.8
Октябрь
1 | Демонтаж старого, монтаж нового выключателя в подъезде №2 4 этаж | 1785.5 | 14959.3

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков квартира №14 | 7500 | 7500
Май
1 | Монтаж, демонтаж натяжных потолков после замены стояков квартира №3,11 за апрель | 4500 | 12000
Июнь
1 | Ремонт подезда №2 согласно смете | 123030 | 135030

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Ремонт светильника в тамбуре подъезд №1 | 3071.4 | 3071.4
Сентябрь
1 | Ремонт предподъездного освещения замена прожектора подъезд №1 | 4205.72 | 7277.12

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена стояка отопления в кухне кварира №14,18,10,6,2 | 28244.6 | 28244.6
Апрель
1 | Замена стояков отопления на кухне квартира №7,11,15,19 | 55287.42 | 83532.02
Май
1 | Ремонт системы отопления квартира №12 | 5772.1
2 | Замена 2х отопительных приборов квартира №32 | 39041.4
| Итого за май | 44813.5 | 128345.52
Июль
1 | Замена спускников перед теплоузлом в подвале | 3458
2 | Замена стояка отопления квартира №37 | 8222.21
3 | Замена отопительного прибора квартира №3 | 9017
| Итого за июль | 20697.21 | 149042.73
Август
1 | Замена отопительных приборов квартира №37 | 40466.4
2 | Ремонт отопительного прибора квартира №3 | 11174.5
| Итого за август | 51640.9 | 200683.63
Сентябрь
1 | Замена отопительного прибора в зале и стояков отопления квартира №33 | 25047.84
2 | Замена двух отопительных приборов квартира №18 | 26722.02
| Итого за сентябрь | 51769.86 | 252453.49
Октябрь
1 | Замена стояка канализации квартира №14 | 5396.5
2 | Замена отопительного прибора в зале квартира №15 | 13243
3 | Монтаж деонтаж натяжных потолков после замены стояков | 3000
| Итого за октябрь | 21639.5 | 274092.99

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Ушакова,9
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | итого
1. Содержание общ. имущества: | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 13067 | 156804
- санитарная уборка лестничных клеток | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 6878.3 | 82539.6
уборка придомовой территории | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 6188.7 | 74264.4
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 10937.92 | 2158.92 | 6274.57 | 5762.69 | 6308.92 | 3818.92 | 6038.33 | 5916.49 | 12290.22 | 9518.19 | 3403.92 | 12085.21 | 84514.3
- инженерное оборудование | 5957.92 | 2158.92 | 5478.92 | 5168.92 | 6308.92 | 3818.92 | 4648.92 | 2158.92 | 5478.92 | 7138.92 | 3403.92 | 10493.92 | 62216.04
- конструктивные элементы | [12 empty] | 0
-эл.оборудование | Январь: 4980; Август: 3163.8; Сентябрь: 5030; Октябрь: 1785.5 | 14959.3
- АДС | Март: 795.65; Апрель: 593.77; Июль: 1389.41; Август: 593.77; Сентябрь: 1781.3; Октябрь: 593.77; Декабрь: 1591.29 | 7338.96
3. Текущий ремонт: | 0 | 35744.6 | 0 | 58358.82 | 49313.5 | 123030 | 20697.21 | 51640.9 | 55975.58 | 21639.5 | 0 | 0 | 416400.11
- инженерного оборудования | Февраль: 28244.6; Апрель: 55287.42; Май: 44813.5; Июль: 20697.21; Август: 51640.9; Сентябрь: 51769.86; Октябрь: 21639.5 | 274092.99
- конструктивных элементов | Февраль: 7500; Май: 4500; Июнь: 123030 | 135030
-эл.оборудования | Апрель: 3071.4; Сентябрь: 4205.72 | 7277.12
4.Дополнительные работы | Май: 6325; Июнь: 1465.2; Июль: 4241.05; Октябрь: 713.8; Ноябрь: 800.3 | 13545.35
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 9548.28 | 114579.36
ВСЕГО | 33553.2 | 60518.8 | 28889.85 | 86736.79 | 84562.7 | 150929.4 | 53591.87 | 80172.67 | 90881.08 | 54486.77 | 26819.5 | 34700.49 | 785843.12
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2025г
Ушакова,9
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Скос травы на придомовой территории | 6325 | 6325
Июнь
1 | Покраска скамеек (силами жильцов) материалы | 1465.2 | 7790.2
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5
2 | Скос травы на придомовой территории | 3618.55
| Итого за июль | 4241.05 | 12031.25
Октябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 713.8 | 12745.05
Ноябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 800.3 | 13545.35