## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Прочистка канализации в подвале | 17430
2 | Прочистка канализационного стояка квартира №189 | 3320
3 | Прочистка стояка канализациив кухне квартира №133 | 4980
4 | Замена крана на стояке ГВс квартира №131 | 6925.6
5 | Прочистка и отогрев канализационных труб на крыше | 3420
6 | Устранение течи на стояке ХВс в подвале подъезд №8 | 3660
7 | Обход подвала, прочитска канализации | 3320
8 | Замена крана на стояке ГВс в подвале | 1945.6
9 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 2585.6
10 | Прочистка канализации квартира №133 | 3320
11 | Закрепление канализационной трубы квартира №96 | 3320
| Итого за январь | 54226.8 | 54226.8
Февраль
1 | Прочистка канализации в подвале подъезд №10 | 4980
2 | Устранение течи на стояке ХВС квартира №112 | 830
3 | Обход подвала на предмет утечек | 3320
4 | Прочистка канализации квартира №18 | 3320
5 | Прочистка канализации в подвале подъезд №1,2,3,4 | 4980
6 | Прочистка канализации квартира №85 | 3320
| Итого за февраль | 20750 | 74976.8
Март
1 | Обход подвала на предмет утечек | 2158
2 | Отключение подъездного отопления | 2490
| Итого за март | 4648 | 79624.8
Апрель
1 | Устранение течи на стояке канализации в подвале №11 | 7840
2 | Прочистка канализации в подвале | 3320
3 | Устранение течи отопительного прибора квартира №96 | 830
4 | Устранение течи полотенцесушителя квартира №189 | 1660
5 | Прочистка канализации в подвале №11 | 4150
| Итого за апрель | 17800 | 97424.8
Май
1 | Замена крана на стояке ХВС квартира №166,172 | 2435.4
2 | Обход подвала на предмет утечек. Ремонт канализационного стояка в подвале №9 | 5810
3 | Отключение отопления | 3735
4 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №37 | 830
| Итого за май | 12810.4 | 110235.2
Июнь
1 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №95 | 1200
2 | Обход подвала на предмет утечек | 830
3 | Устранение течи на стояке ХВС в подвале | 3690
| Итого за июнь | 5720 | 115955.2
Июль
1 | Обход подвала на предмет утечек | 4150
2 | устранение течи на стояке ХВС квартира №167 | 2490
3 | Прочистка канализации квартира №108 | 2490
| Итого за июль | 9130 | 125085.2
Август
1 | Прочистка канализации квартира №60 | 1660
2 | Устранение течи на стояке ХВС в подвале подъезд №10 | 3590
3 | Устранение течи полотенцесушителя , развоздушка квартира №78 | 2905
4 | Прочистка канализации квартира №38 | 6640
| Итого за август | 14795 | 139880.2
Сентябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
2 | Прочистка стояка канализации в подвале до колодца квартира №86 | 3320
3 | Замена сгона на стояке отопления квартира №142 | 2013.3
| Итого за сентябрь | 6993.3 | 146873.5
Октябрь
1 | Прочистка стояка канализации подъезд №5-7 | 2490
2 | Прочистка канализации в кухне квартира №189 | 1660
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 830
4 | Крепление канализационной трубы в подъезде и запенивание штробы | 1130.9
| Итого за октябрь | 6110.9 | 152984.4
Ноябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 1660
2 | Отогрев водосточных труб подъезд №14 | 3460
| Итого за ноябрь | 5120 | 158104.4
Декабрь
1 | Устранение течи на стояке отопления квартира №90 | 1070
2 | Отогрев водосточных труб подъезд №1-14 | 1735.1
3 | Перекрытие стояков ГВС квартира №145,148 | 1660
4 | Прочистка стояка канализации квартира №173 | 3320
5 | Прочистка канализации до колодца в подвал подъезд №1,2 | 3320
| Итого за декабрь | 11105.1 | 169209.5

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отогрев водосточных труб | 3320
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2490
3 | Очистка сливных воронок, отогрев сливных труб | 4980
| Итого за январь | 10790 | 10790
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб | 315.5
2 | Очистка сливных и водосточных труб на крыше от наледи | 3320
3 | Очистка жолоба на крыше | 9960
| Итого за февраль | 13595.5 | 24385.5
Март
1 | Отогрев водосточных труб | 3420.2 | 27805.7
Июль
1 | Прочистка вентиляции кухня туалет квартира №84 | 3320 | 31125.7
Сентябрь
1 | Открытие и закрытие окон для мытья | 3320 | 34445.7
Октябрь
1 | Остекление подъездной рамы подъезд №8 2 этаж | 3064
2 | Закрытие окон в подъезде подъезд №8 | 1660
| Итого за октябрь | 4724 | 39169.7
Ноябрь
1 | Демонтаж сливов с подъездных козырьков | 3320 | 42489.7

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схемы Подъезд №12,4,3 | 7890 | 7890
Февраль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №12 2 этаж | 3207.7
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №4 | 4023
| Итого за февраль | 7230.7 | 15120.7
Март
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схемы Подъезд №11 | 2240
2 | Демонтаж и монтаж выключателя в подъезде №14 | 2490
| Итого за март | 4730 | 19850.7
Апрель
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №4 2,3 этаж | 2613 | 22463.7
| Май | 2613
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14,9 | 6307.8 | 28771.5
Июнь
1 | Работы ППР | 37070
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №3 | 2990
| Итого за июнь | 40060 | 68831.5
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд № 5,4 | 6152.6 | 74984.1
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14,2,8,6,11 | 18016.5 | 93000.6
Сентябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №5,8,11,3,14,9,12,13,8 | 26985.9
2 | Демонтаж монтаж горелого автомата в эл щите в подъезде квартира №72 | 3528
3 | Ремонт эл.выключателя в подъезде №11 | 2490
| Итого за сентябрь | 33003.9 | 126004.5
Октябрь
1 | Частичный ремонт освещения в подъездах, замена лампочек и предохранителей подъезд №8,13,7,12,9,10 | 9293
2 | Демонтаж старых электропроводов в подъезде №8 | 3320
| Итого за октябрь | 12613 | 138617.5
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №1,3,7 | 4715.3
2 | Устранение неполадок с электроэнергией подъезд №11 | 830
| Итого за ноябрь | 5545.3 | 144162.8
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №8 2 этаж | 2683.74
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12 4 этаж | 2603.74
3 | Замена лампочек в тамбуре подъезд №14 | 1303.8
4 | Работы ППР подъезд №1-14 | 19716.8
5 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №9 1- 5 этаж | 2744.1
6 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №1 | 2882.04
| Итого за декабрь | 31934.22 | 176097.02

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков, слив воды с натяжного потолка квартира №188,190 | 12000 | 12000
Март
1 | Частичный ремонт крыши. Уборка снега с крыши | 10989.6 | 22989.6
Апрель
1 | Установка подъездных сливов подъезд №1-8 | 3320
2 | Ремонт водосточной трубы подъезд №14 | 7192.2
| Итого за апрель | 10512.2 | 33501.8
Май
1 | Кладка и штукатурка водостояных труб подъезд №14,11 | 15883.52
2 | Ремонт кровли подъезд №14 | 101836.1
3 | Поднятие бикроста на крышу с автовышкой | 23800
4 | Замена доводчика входной двери подъезд №8 | 3245
| Итого за май | 144764.62 | 178266.42
Сентябрь
1 | Ремонт перилл в подъезде №11 | 2686.6
2 | Зашили штробу в подъезде №12 1 этаж | 2530
| Итого за сентябрь | 5216.6 | 183483.02
Октябрь
1 | Ремонт подъезда №8 согласно смете | 137020 | 320503.02
Ноябрь
1 | Ремонт перилл в подъезде 1 и 4 этаж | 1896.6 | 322399.62
Декабрь
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3324 | 325723.62
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Подвязка подъездного электро провода по стене дома подъезд №5,6 | 6797.3 | 6797.3
Ноябрь
1 | Демонтаж и монтаж светильников подъезд №3 1,3, этаж | 14376.2 | 21173.5
Декабрь
1 | Ремонт фасадного освещения подъезд №2 | 4868.8 | 26042.3

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 103300.63 | 103300.63 | 115550.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 103300.63 | 111770.63 | 1260327.56
- санитарная уборка лестничных клеток | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 53102.95 | 637235.4
уборка придом. территории | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 50197.68 | 602372.16
Дезинфекция
очистка дорог | Март: 12250; Декабрь: 8470 | 20720
2. Техническое обслуживание: | 77466.93 | 45946.32 | 15375.15 | 24177.48 | 22680.8 | 46967.53 | 24148.38 | 38369.15 | 47081.68 | 27212.38 | 17156.01 | 47991.33 | 434573.14
- инженерное оборудование | 54226.8 | 20750 | 4648 | 17800 | 12810.4 | 5720 | 9130 | 14795 | 6993.3 | 6110.9 | 5120 | 11105.1 | 169209.5
- конструктивные элементы | Январь: 10790; Февраль: 13595.5; Март: 3420.2; Июль: 3320; Сентябрь: 3320; Октябрь: 4724; Ноябрь: 3320 | 42489.7
-эл.оборудование | 7890 | 7230.7 | 4730 | 2613 | 6307.8 | 40060 | 6152.6 | 18016.5 | 33003.9 | 12613 | 5545.3 | 31934.22 | 176097.02
- АДС | 4560.13 | 4370.12 | 2576.95 | 3764.48 | 3562.6 | 1187.53 | 5545.78 | 5557.65 | 3764.48 | 3764.48 | 3170.71 | 4952.01 | 46776.92
3. Текущий ремонт: | 19600.26 | 85705.32 | 35735.3 | 60610.18 | 192996.72 | 0 | 31930.2 | 44854.97 | 22827.36 | 162825.5 | 135940.21 | 31083.6 | 824109.62
- инженерного оборудования | 19600.26 | 73705.32 |  | 43300.68 | 48232.1 |  | 31930.2 | 44854.97 | 17610.76 | 25805.5 | 119667.41 | 22890.8 | 447598
- конструктивных элементов |  | 12000 | 10989.6 | 10512.2 | 144764.62 |  |  |  | 5216.6 | 137020 | 1896.6 | 3324 | 325723.62
-эл.оборудования | Март: 24745.7; Апрель: 6797.3; Ноябрь: 14376.2; Декабрь: 4868.8 | 50788
4.Дополнительные работы | Май: 9168; Июнь: 17792.17; Июль: 622.5; Август: 8294.6; Ноябрь: 800.3 | 36677.57
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 52228.8 | 52228.8 | 52228.8 | 52228.8 | 52228.8 | 52228.8 | 52226.1 | 52226.1 | 52226.1 | 52226.1 | 52226.1 | 52226.1 | 626729.4
ВСЕГО | 252596.62 | 287181.07 | 218889.88 | 240317.09 | 380374.95 | 220289.13 | 212227.81 | 247045.45 | 225435.77 | 345564.61 | 309423.25 | 243071.66 | 3182417.29
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка ГВС в туалете квартира №136,138,144 | 19600.26 | 19600.26
Февраль
1 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №190,187 | 8660
2 | Замена стояков отопления кухня, спальня, зал квартира №190,188,192 | 65045.32
| Итого за февраль | 73705.32 | 93305.58
Март
1 | Замена стояков канализации квартира №107,105 | 11664.1
2 | Замена полотенцесушителя и участка стояка отопления квартира №96 | 13081.6
| Итого за март | 24745.7 | 118051.28
Апрель
1 | Замена отопительных приборов (кухня зал) квартира №142 | 35778.84
2 | Замена стояков отопления квартира №76 | 7521.84
| Итого за апрель | 43300.68 | 161351.96
Май
1 | Замена участка трубы на падаче и обратке в подвале №12 | 5929.1
2 | Ремонт водосточной трубы подъезд №10 | 6555.4
3 | Ремонт трубы ХВС квартира №98 | 3877.8
4 | Замена стояка ГВС квартира №96 | 11048.5
5 | Замена участка трубы ГВС в подвале | 20821.3
| Итого за май | 48232.1 | 209584.06
Июль
1 | Установка переходников на узле в подвале подъезд №3 | 6257.7
2 | Замена участка трубы на стояке полотенцесушителя квартира №151 | 6775.4
3 | Замена полотенцесушителя квартира №98 | 18897.1
| Итого за июль | 31930.2 | 241514.26
Август
1 | Замена отопительного прибора квартира №127 | 14529.8
2 | Ремонт стояка ГВС квартира №151 | 5644.5
3 | Замена отопительного прибора квартира №55 | 24680.67
| Итого за август | 44854.97 | 286369.23
Сентябрь
1 | Замена участка трубы на стояке ГВС квартира №154 | 6902.64
2 | Замена стояка отопления в спальне квартира №89,91,93 | 10708.12
| Итого за сентябрь | 17610.76 | 303979.99
Октябрь
1 | Замена учатска трубы канализационного стояка квартира №34 | 1308.3
2 | Ремонт и замена канализационных труб в подвале №1 | 20034.5
3 | Замена крана на стояке отопления в теплоузле №6 | 4462.7
4 | Итого за октябрь | 25805.5 | 329785.49
Ноябрь
1 | Установка отопительного прибора в подъезде №1 | 4980
2 | Установка отопительного прибора квартира №142 | 26797.7
3 | Замена тройника на стояке отопления в подвале | 5442.2
4 | Ремонт системы отопления квартира №34 | 5435.24
5 | Замена стояков ГВС ХВС в ванной и туалете квартира №189,192,195 | 77012.27
| Итого за ноябрь | 119667.41 | 449452.9
Декабрь
1 | Установка кранов на стояках отопления квартира №94 | 3900.8
2 | Ремонт стояка отопления подъезд №11,12 | 4530
3 | Замена запорной арматуры в подвале ТУ №6 | 14460
| Итого за декабрь | 22890.8 | 472343.7

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Дезинсекция | 9168 | 9168
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 17792.17
| Итого за июнь | 17792.17 | 26960.17
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5 | 27582.67
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 8294.6 | 35877.27
Ноябрь
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 800.3 | 36677.57