## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отогрев водосточных труб | 5146.4
2 | Прочистка канализации квартира №101 | 4150
3 | Замена уголка на стояке ХВС квартира №99 | 3777.2
4 | Очистка канализационных труб от куржака | 3386.5
5 | Замена уголка на полотенцксушителе квартира №173 | 3474.7
6 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 2490
| Итого за январь | 22424.8 | 22424.8
Февраль
1 | Устранение течи на стояке ХВС валберис | 1070
2 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 3320
3 | Устранение течи на стояке канализации квартира №97 | 3416.8
4 | Прочистка канализации квартира №46 | 3320
| Итого за февраль | 11126.8 | 33551.6
Март
1 | Устранение течи полотенцесушителя квартира №51 | 2490
2 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 2158
3 | Устранение течи на стояке канализации в подвале подъезд №10 | 3590
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №192 | 1660
5 | Устранение течи на стояке канализации в подвале | 3320
6 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале | 3690
7 | Отключение подъездного отопления | 5810
| Итого за март | 22718 | 56269.6
Апрель
1 | Прочистка канализации в подвале квартира №26 | 3477.3
2 | Устранение течи в подвале подъезд №2 | 3320
3 | Прочистка канализации в кухне квартира №195 | 830
| Итого за апрель | 7627.3 | 63896.9
Май
1 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 1660
2 | Отключение отопления | 3735
3 | Устранение течи на стояке отопления в подвале подъезд №5 | 2030
4 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 3320
| Итого за май | 10745 | 74641.9
Июнь
1 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 3320
2 | Прочистка канализации квартира №158 | 3320
| Итого за июнь | 6640 | 81281.9
Июль
1 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 4520
2 | Прочистка канализации квартира №123 | 1245
3 | Устранение течи в подвале на стояке ГВС подъезд №6,5 | 3660
4 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале подъезд №2 | 3690
5 | Прочистка канализации в туалете квартира №146 | 3320
| Итого за июль | 16435 | 97716.9
Август
1 | Прочистка канализации подъезд №5 | 4980
2 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале подъезд №5 | 3590
| Итого за август | 8570 | 106286.9
Сентябрь
1 | Прочистка уходов в колодец канализационной трубы в подвале | 4980
2 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 1660
3 | Замена манжета на стояке ГВС квартира №89 | 1047.8
4 | Прочистка канализации в подвале №5 | 3320
| Итого за сентябрь | 11007.8 | 117294.7
Октябрь
1 | Прочистка стояка канализации подъезд №5 | 14940
2 | Прочистка стояка канализации подъезд №5 | 9960
3 | Запуск подъездного отопления | 1660
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №142 | 556.1
| Итого за октябрь | 27116.1 | 144410.8
Ноябрь
1 | Устранение течи в подвале №1 | 2830
2 | Запуск подъездного отопления | 2490
3 | Устранение течи на стояке ГВС, перепайка трубы квартира №123 | 897
| Итого за ноябрь | 6217 | 150627.8
Декабрь
1 | Отогрев водосточных труб | 7808
2 | Прочистка стояка канализации квартира №46 | 1245
3 | Замена участка трубы на стояка ХВС в подвале№1 | 1026.1
4 | Устранение течи на стояке ХВс квартира №173 | 3578
4 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале | 2860
| Итого за декабрь | 16517.1 | 167144.9

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб подъезд №1-15 | 3386.6
2 | Очистка сливных и водосточных труб на крыше от наледи | 3320
| Итого за февраль | 6706.6 | 6706.6
Март
1 | Отогрев водосточных труб подъезд №1-15 | 5106 | 11812.6
Май
1 | Прочистка вентиляции квартира №189 | 2490 | 14302.6
Июнь
1 | Открытие и закрытие подъездных окон для мытья | 1660 | 15962.6
Июль
1 | Открытие и закрытие подъездных окон для мытья подъезд №3,5 | 4980 | 20942.6
Август
1 | Закрытие подъездных окон подъезд №5 | 830
2 | Пробивка вентиляции в подвал подъезд №2 | 4980
| Итого за август | 5810 | 26752.6
Сентябрь
1 | Закрытие подъездных окон подъезд №3 | 2490 | 29242.6
Октябрь
1 | Открытие окна в подъезде №3 для мытья | 1660
2 | Закрепление табличек нумерация квартир подъезд №4,5 | 453.4
3 | Закрытие окон в подъездах №1-14 | 3320
| Итого за октябрь | 5433.4 | 34676
Ноябрь
1 | Демонтаж и крепление подъездных люков чердака подъезд №10,6 | 830 | 35506
Декабрь
1 | Остекление подъездной рамы подъезд №6 3 этаж | 2355 | 37861

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №13 | 5178
Февраль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12 2этаж, подъезд №1 | 6405.66
2 | Замена светильника подъезд №13 | 4066.1
| Итого за февраль | 10471.76 | 10471.76
Март
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №6,13,1 | 8692.4
2 | Работы ППР | 41180
3 | Устранение неполадок с электроэнергией в подъезде квартира №112 | 3537.6
| Итого за март | 53410 | 63881.76
Апрель
1 | Работы ППР | 4980
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14 2 этаж | 2573
| Итого за апрель | 7553 | 71434.76
Май
1 | Зачистка нулевых проводов в электрощите подъезд №10 | 3404.5
2 | Устранение неполадок с электроэнергией в подъезде | 3404.5
3 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14 4 этаж | 2819.1
| Итого за май | 9628.1 | 81062.86
Июнь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №2 | 3025
2 | Замена лампочки в тамбуре подъезд №2 | 1685
| Итого за июнь | 4710 | 85772.86
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и съем подъезд №10,15,4 | 12485.6
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14,11,5 | 10569.4 | 96342.26
Сентябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №14,5 | 6235.6
2 | Работы ППР | 22641.5
| Итого за сентябрь | 28877.1 | 125219.36
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №6 | 1625
2 | Работы ППР | 4980
3 | Обследование подъезда на предмет освещения, замена предохранителей и лампочек подъезд №3 | 2690
4 | Замена лампочки в тамбуре подъезд №15,10 | 1720
5 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №15 | 1429
6 | Демонтаж старых эл.проводов в подъезде №3 | 3320
7 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №13,9,8,14,8,3,5,14 | 12141
8 | Устранение неполадок с электроэнергией, замена предохранителя ВРУ подъезд №9 | 3320
| Итого за октябрь | 31225 | 156444.36
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12,14,1 | 4746 | 161190.36
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №1 | 2603.74
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12 | 2603.74
3 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №8 | 2860.3
| Итого за декабрь | 8067.78 | 169258.14

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков квартира №182 | 7500
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №9 | 3200
| Итого за февраль | 10700 | 10700
Март
1 | Частичный ремонт кровли квартира №129,130 | 69079 | 79779
Июнь
1 | Ремонт подъездного поручня подъезд №2 | 2542.5 | 82321.5
Октябрь
1 | Ремонт подъезда согласно смете подъезд №3 | 120640
2 | Ремонт мягкой кровли крыши над квартирой №85 | 15076.8
3 | Изготовление и установка окон ПВХ подъезд №8 | 90000
| Итого за октябрь | 225716.8 | 308038.3

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Монтаж эл.провода в тамбуре подъезд №3 | 7683 | 7683
Ноябрь
1 | Демонтаж старых, монтаж новых светильников в подъезде №3 | 11014.7 | 18697.7

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена канализационного стояка квартира №8,11,29,31 | 36509.84 | 36509.84
Февраль
1 | Замена отопительных приборов и стоков отопления квартира №183 | 46083.54
2 | Замена стояка отопления квартира №144 | 3480
3 | Замена канализационного стояка квартира №40 | 10877.5
| Итого за февраль | 60441.04 | 96950.88
Март
1 | Замена стояка ГВС в ванной квартира №55,53,51 | 49990 | 146940.88
Апрель
1 | Замена стояков отопления в зале квартира №32 | 11281.3 | 158222.18
Май
1 | Замена уголка на канализационном стояке в подвале подъезд №6 | 4295.2 | 162517.38
Июнь
1 | Ремонт системы отопления Квартира №41 | 52843.32
2 | Замена канализационного стояка квартира №77,80 | 34150
| Итого за июнь | 86993.32 | 249510.7
Июль
1 | Замена участка трубы на стояке ГВс квартира №163 | 5400.2
2 | Ремонт и замена участка трубы в подвале №6 | 11498.6
| Итого за июль | 16898.8 | 266409.5
Август
1 | Замена полотенцесушителя квартира №183 | 7722.8
2 | Замена отопительного прибора квартира №43 | 5733.1
| Итого за август | 13455.9 | 279865.4
Сентябрь
1 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №131 | 1571.7
2 | Замена отопительного прибора квартира №16,139 | 40427.42
| Итого за сентябрь | 41999.12 | 321864.52
Октябрь
1 | Ремонт стояка отопления валберис | 2078.7 | 323943.22
Ноябрь
1 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале подъезд №13 | 2446.5
2 | Замена отопительного прибора квартира №165 | 13782.42
3 | Замена кран-фильтра квартира №98 | 4106.8
4 | Ремонт канализации квартира №79 | 3530.6
5 | Ремонт системы отопления (впайка крана в перемычку) квартира №165 | 1829.4
| Итого за ноябрь | 25695.72 | 25695.72
Декабрь
1 | Замена трубы канализации, вентелей, полотенцесушителя квартира №111 | 30141.12
2 | Замена канализационной трубы квартира №183 | 4215.4
| Итого за декабрь | 34356.52 | 60052.24

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 101173.71 | 101173.71 | 108173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 101173.71 | 109643.71 | 1229554.52
- санитарная уборка лестничных клеток | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 52480.72 | 629768.64
уборка придомовой территории | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 48692.99 | 584315.88
Дезинфекция
очистка дорог |  |  | 7000 | [8 empty] | 8470 | 15470
2. Техническое обслуживание: | 32946.7 | 33055.29 | 82421.53 | 19538.54 | 28016.99 | 17368.24 | 40040.14 | 30305.17 | 47125.03 | 66945.21 | 17338.78 | 35264.48 | 450366.1
- инженерное оборудование | 22424.8 | 11126.8 | 22718 | 7627.3 | 10745 | 6640 | 16435 | 8570 | 11007.8 | 27116.1 | 6217 | 16517.1 | 167144.9
- конструктивные элементы |  | 6706.6 | 5106 |  | 2490 | 1660 | 4980 | 5810 | 2490 | 5433.4 | 830 | 2355 | 37861
-эл.оборудование | 5178 | 10471.76 | 53410 | 7553 | 9628.1 | 4710 | 12485.6 | 10569.4 | 28877.1 | 31225 | 4746 | 8067.78 | 186921.74
- АДС | 5343.9 | 4750.13 | 1187.53 | 4358.24 | 5153.89 | 4358.24 | 6139.54 | 5355.77 | 4750.13 | 3170.71 | 5545.78 | 8324.6 | 58438.46
3. Текущий ремонт: | 36509.84 | 71141.04 | 119069 | 11281.3 | 4295.2 | 89535.82 | 16898.8 | 13455.9 | 41999.12 | 235478.5 | 36710.42 | 34356.52 | 710731.46
- инженерного оборудования | 36509.84 | 60441.04 | 49990 | 11281.3 | 4295.2 | 86993.32 | 16898.8 | 13455.9 | 41999.12 | 2078.7 | 25695.72 | 34356.52 | 383995.46
- конструктивных элементов |  | 10700 | 69079 |  |  | 2542.5 |  |  |  | 225716.8 |  |  | 308038.3
-эл.оборудования | [9 empty] | 7683 | 11014.7 |  | 18697.7
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 11502.6 | 20492.4 | 29718.64 |  |  |  | 800.3 |  | 62513.94
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 56064.42 | 56064.42 | 56064.42 | 56064.42 | 56064.42 | 56064.42 | 56083.86 | 56083.86 | 56083.86 | 56083.86 | 56083.86 | 56083.86 | 672889.68
ВСЕГО | 226694.67 | 261434.46 | 365728.66 | 188057.97 | 201052.92 | 284634.59 | 243915.15 | 201018.64 | 246381.72 | 459681.28 | 212107.07 | 235348.57 | 3126055.7
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Скос травы на придомовой территории | 10797
2 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 705.6
| Итого за май | 11502.6 | 11502.6
Июнь
1 | Установка урны и лавочки подъзд №4 | 20492.4 | 31995
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5
2 | Покраска скамеек | 8562.24
3 | Скос травы на придомовой территории | 11013
4 | Демонтаж железного забора | 5330.9
5 | Уборка мусора в подвале | 4190
| Итого за июль | 29718.64 | 61713.64