## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | КВ.№161.Замена манжетов на соединении трубопровода МП | 305
2 | Кв.№176.Замена участка трубопровода | 468.12
3 | Кв.№46.Замена уголка на трубопроводе | 908.81
4 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранения | 600
5 | Прочистка и отогрев канализационных труб 15шт | 1209.5
| Итого: | 3491.43 | 3491.43
Февраль
1 | Замена тройника на стояке ГВС (подвал подъезд 7) | 1350.92
| Итого: | 1350.92 | 4842.35
Март
1 | Устранение течи на магистральной трубе отопления | 2574.4
| ИТОГО за март | 2574.4 | 7416.75
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 300
2 | Плановый обход с целью выявления и устранения утечек | 142.75
3 | Отключение отопления | 600
4 | Развоздушивание системы ГВС | 150
| Итого за апрель | 1192.75 | 8609.5
Май
1 | Обход подвала и устранение утечек | 3706.23
| Итого за май | 3706.23 | 12315.73
Июль
1 | Сборка и замена отопительного прибора Кв№101 | 1580
2 | Изготовление и установка хомута | 399.2
3 | Промывка системы отопления | 900
4 | Ремонт канализациооной трубы | 378
| Итого за июль | 3257.2 | 15572.93
Август
1 | Чистка канализации в подвале | 2700 | 18272.93
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 900
2 | Подвал. Замена тройников | 2554.6
3 | Кв№61 Подмотка соединений отопительного прибора | 300
4 | Развоздушивание системы отопления | 300
| Итого за сентябрь | 4054.6 | 22327.53
Октябрь
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранения | 300
2 | Запуск подъездного отопления | 600
3 | Прочистка центральной канализации. Подвал. | 300
4 | Кв№189 Установка хомута на полотенцесушитель. | 715
4 | Прочистка канализационного стояка. Подвал | 300
| Итого за октябрь | 2215 | 24542.53
Ноябрь
1 | Подъезд №15 Прочистка кухонного стояка | 300 | 24842.53
Декабрь
1 | Ремонт подъездного отопления | 2004
2 | Замена канализационного стояка Квартира №68 | 3235
3 | Установка хомута на стояк ГВС подвал | 164
4 | Ремонт системы отопления Квартира №138 | 1634
5 | Замена отопительного прибора Квартира №131 | 2700
6 | Перепояли участок трубы стояка отопления Квартира №66 | 980
7 | Прочистка и отогрев канализационных труб на крыше 8штук | 1248
8 | Отогрев ХВС в подвале Квартира №124 | 600
| Итого за декабрь | 12565 | 37407.53

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и сосулек с крыши | 856.5
2 | Очистка козырьков от снега | 1713
3 | Очистка и отогрев водосточных труб 10шт | 1232
| Итого: | 3801.5 | 3801.5
Февраль
1 | Прочистка и отогрев водосточных труб | 2329
2 | Уборка снега с козырьков | 3283.25
| ИТОГО за февраль | 5612.25 | 9413.75
Март
1 | Уборка снега и наледи с кровли | 15274.25
2 | Отогрев и прочистка водосточных труб | 921.6
3 | Ремонт водосточной трубы , подъезд №10 | 3883.82
| ИТОГО за март | 20079.67 | 29493.42
Апрель
1 | Квартира № 66 Изготовление и установка хомута | 321.29
2 | Подъезд №13 Срезка арматуры с бордюрного камня | 608.36
3 | Замена стояка канализации | 2925.57
4 | Квартира №140 Изготовление и установка хомута | 323.19
| Итого за апрель | 4178.41 | 33671.83
Май
1 | Установка сливных жолобов на подъездных козырьках | 900
| Итого за май | 900 | 34571.83
Июнь
1 | Наклейки курение запрещено | 490
2 | Наклейки на доски объявлений | 448
| Итого за июнь | 938 | 35509.83
Июль
1 | Подъезд №9 Закрытие окна | 311.73 | 35821.56
Сентябрь
1 | Кв №126 Зачистка стен. Обработка медным купоросом | 1536 | 37357.56
Ноябрь
1 | Квартира №186 Прочистка вентиляции | 600
2 | Подъезд №11 Закрытие и остекление оконных рам в подъезде | 800
| Итого за ноябрь | 1400 | 38757.56

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№15.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 457.01
2 | Под.№2.Проверка освещения подъезда | 142.75
| Итого: | 599.76 | 599.76
Февраль
1 | Замена лампочек, подъезд №9 | 157.132
2 | Установка выключателя на первом этаже в подъезде №1 | 499.37
3 | Ремонт линии освещения в подъезде №1 | 1834.62
| ИТОГО за февраль | 2491.122 | 3090.882
Март
1 | Замена лампочек, подъезд №5, замена датчика движения | 1199.77
2 | Включение общежомового автомата в ВРУ | 285.5
| ИТОГО за март | 1485.27 | 4576.152
Апрель
1 | Ремонт светильников, замена микросхем и эл.ламп | 1871.89
2 | Квартира №104 Перезаделка нулевых проводов | 597.83
3 | Отключение и подключение электороэнергии | 875.64
| Итого за апрель | 3345.36 | 7921.512
Июнь
1 | Работы ППР. Замена лампочек и микросхем 13 подъездов | 26915.61 | 34837.122
Июль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд№1-4 | 1230.75
2 | Замена предохранителя Подъезд №4,6,8 | 1199.75
| Итого за июль | 2430.5 | 37267.622
Август
1 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схем. Подъезд №6,2 | 1215.5
2 | Проверка подъезда. Замена лампочки и схемы | 936
3 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схем. Подъезд №14 | 1200.5
| Итого за август | 3352 | 40619.622
Сентябрь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд №4 | 1196.5
2 | Замена ламп и микросхем Подъезд №1 | 1181
3 | Замена горелого выключателя на автомат Кв№86 | 213
4 | Подъезд №4 Замена ламп и микросхем | 1181
5 | Подъезд №1,7 Замена ламп и микросхем | 1521
| Итого за сентябрь | 5292.5 | 45912.122
Октябрь
1 | Подъезд №13 Замена ламп и микросхем. | 1259
2 | Подъезд №10 4,5этаж Ремонт светильников. Замена ламп и микросхем. | 1609
3 | Подъезд №7 4,5 этаж. Замена ламп и микросхем. | 1611.5
4 | Подъезд №13 Замена ламп и микросхем. | 1224
| Итого за октябрь | 5703.5 | 51615.622
Ноябрь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд №1 | 1431.5
2 | Замена ламп и микросхем Подъезд №3 | 1989.5
3 | Ремонт светильника .Замена ламп и микросхем Подъезд №5 | 1414.5
4 | Замена ламп и микросхем | 2530.5
| Итого за ноябрь | 7366 | 58981.622
Декабрь
1 | Работы согласно ППР. Замена ламп. Подъезды №1-7 | 11454
2 | Подъезд №11 5 этаж. Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1260.5
3 | Подъезд №14 2 этаж. Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1330.5
4 | Подъезд №14 .Работы ППР. Ремонт электроустановок. Ремонт этажного щитка. Замена на автомат вводного пакетного переключателя. Ремонт светильника. | 18200.5
5 | Подъезд №8 Замена лампочки | 872
6 | Замена ламп 6 шт. Подвал | 950.5
7 | Подъезд №11 Ремонт фасадного освещения | 652
| Итого за декабрь | 34720 | 93701.622

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Установка козырька на балкон Квартира №80 | 10812.71
2 | Автовышка 4 часа | 6000
| Итого за июль | 16812.71 | 16812.7
Сентябрь
1 | Квартира №126 Монтаж, демонтаж ДВП | 5752.8 | 22565.5
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена трансформаторов тока | 11024.27 | 11024.27
Август
1 | Монтаж подвального освещения Подъезд №5-8,1-4,9-14. | 92643 | 103667.27

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 72570.06 | 70842.24 | 77210.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 70715.05 | 857057.8
- санитарная уборка лестничных клеток | 36202.18 | 36333.38 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 435213.36
уборка придом. территории | 34385.68 | 34508.86 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 34447.27 | 413367.24
Дезинфекция
очистка дорог | Январь: 1982.2; Март: 6495 | 8477.2
2. Техническое обслуживание: | 15219.57 | 11829.36 | 31371.41 | 13680.41 | 9760.12 | 31024.32 | 16093.46 | 9816.48 | 14445.7 | 11089.21 | 10253.53 | 50847.6 | 225431.17
- инженерное оборудование | 3491.23 | 1350.92 | 2574.4 | 1192.75 | 3706.23 |  | 3257.2 | 2700 | 4054.6 | 2215 | 300 | 12565 | 37407.33
- конструктивные элементы | 3801.5 | 5612.25 | 20079.67 | 4178.41 | 900 | 938 | 311.73 |  | 1536 |  | 1400 |  | 38757.56
-эл.оборудование | 599.76 | 2491.12 | 1485.27 | 3345.36 |  | 26915.61 | 2430.5 | 3352 | 5292.5 | 5703.5 | 7366 | 34720 | 93701.62
- АДС | 7327.08 | 2375.07 | 7232.07 | 4963.89 | 5153.89 | 3170.71 | 10094.03 | 3764.48 | 3562.6 | 3170.71 | 1187.53 | 3562.6 | 55564.66
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 26436.13 | 0 | 0 | 110106.19 | 59510.11 | 123015.71 | 182286 | 4194 | 0 | 38000 | 543548.14
- инженерного оборудования | Март: 15411.86; Июнь: 110106.19; Июль: 42697.4; Август: 30372.71; Сентябрь: 176533.2; Октябрь: 4194; Декабрь: 38000 | 417315.36
- конструктивных элементов | Июль: 16812.71; Сентябрь: 5752.8 | 22565.51
-эл.оборудования | Март: 11024.27; Август: 92643 | 103667.27
4.Дополнительные работы | Апрель: 9517.03; Май: 10045.76; Июнь: 89798.74; Июль: 13070.23; Август: 11103.2; Сентябрь: 6344.69; Октябрь: 11631.93 | 151511.58
5. ОДН: | 16760.76 | 14205.36 | -2167.44 | 18426.66 | 13351.56 | 3591.36 | 10453.99 | -9058.77 | 18973.97 | 29308.7 | 2802.67 | 24534.15 | 141182.97
ХВС | 1140 | 2115 | 2655 | 1975.5 | 2190 | 1485 | 3737.45 | 1496 | 1875.5 | 5626.5 | 3224 | 3751 | 31270.95
ГВС | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3250.8 | 3250.8 | 3250.8 | 3250.8 | 37860.48
электроэнергия | 12513.6 | 8983.2 | -7929.6 | 13344 | 8054.4 | -1000.8 | 3609.38 | -13661.93 | 13847.67 | 20431.4 | -3672.13 | 17532.35 | 72051.54
7. Расходы по содержанию УК | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 446846.4
ВСЕГО | 141787.59 | 134114.16 | 170087.35 | 149576.35 | 141109.69 | 342472.86 | 207080.04 | 242828.87 | 330002.61 | 164176.09 | 121008.45 | 221334 | 2365578.06
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояка отопления кв.90 | 8931.46
2 | Замена стояка ХВС,ГВС на кухне кв.86 | 6480.4
| ИТОГО за март | 15411.86 | 15411.86
Июнь
1 | Ремонт системы отопления в подвале | 2212.89
2 | Ремонт отопления и ГВС в подвале | 107893.3
| Итого за июнь | 110106.19 | 125518.05
Июль
1 | Ремонт ГВС в подвале | 41426.6
2 | Установка отопительного прибора | 1270.8
| Итого за июль | 42697.4 | 168215.45
Август
1 | Замена стояка ГВС, п/сушителя. | 30372.71 | 198588.16
Сентябрь
1 | Подвал. Замена трубы системы отопления | 176533.2 | 375121.36
Октябрь
1 | Ремонт системы отопления в подвале | 1436
2 | Ремонт стояков ГВС в подвале | 2758
| Итого за октябрь | 4194 | 379315.36
Декабрь
1 | Разделение системы отопления Квартира №129 | 38000 | 417315.36

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 1
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 9517.03
| Итого за апрель | 9517.03 | 9517.03
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 10045.76 | 19562.79
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 12160.65
2 | Установка скамеек и урн к подъездам 5шт. Демонтаж старой скамейки. Автоуслуги 1,5 часа | 76241.19
3 | Скос травы на придомовой территории | 1396.9
| Итого за июнь | 89798.74 | 109361.53
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 11631.93
2 | Покраска контейнерной площадки | 859.5
3 | Скос травы на придомовой территории | 578.8
| Итого за июль | 13070.23 | 122431.76
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 11103.2 | 133534.96
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 6344.69 | 139879.65
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 11631.93 | 151511.58