## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №89.Замена участка трубопровода отопления | 642.18
2 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранение | 600
| Итого: | 1242.18 | 1242.18
Февраль
1 | Прочистка канализационного стояка кв.194 | 300
2 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранение | 1800
3 | Утеплениестояков ГВС,ХВС и канализации в подъезде №15 | 2050.71
4 | Ремонт стояка отопления в кв.12 | 2073.08
5 | Устранение течи на магистрале отопления | 6411.6
| ИТОГО за февраль | 12635.39 | 13877.57
Март
| Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранение | 600
| Замена участка трубы отопления кв.135 | 2604.57
| ИТОГО за март | 3204.57 | 17082.14
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 600
2 | ВРУ №1,2,3 ППР | 1713
3 | Отключение подъездного отопления | 600
| Итого за апрель | 2913 | 19995.14
Июнь
1 | Кв№54 Замена участка канализационной трубы | 1391.4 | 21386.54
Июль
1 | Промывка системы отопления | 900 | 22286.54
Август
1 | Изготовление хомута | 493.1 | 22779.64
Сентябрь
1 | Подвал. Изготовление и установка хомута | 549.5
2 | Запуск системы отопления | 900
3 | Квартира №152 Изготовление и установка хомута | 586.8
4 | Подъезд №2 Установка клемных сжимов | 3109.7
| Итого за сентябрь | 5146 | 27925.64
Октябрь
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранение | 600
2 | Прочистка канализационного стояка в подвале | 300
3 | Кв№27 Замена участка трубы на стояке отопления | 780
4 | Подъезд №1 Закрепление конвектора подъездного отопления, запуск подъездного отопления. | 600
5 | Установка двух хомутов на стояки ГВС подвал | 698
6 | Подъезд №9 Чистка центрального канализационного стояка в подвале | 600
7 | Кв№12 прочистка центрального стояка канализации на кухне. | 300
| Итого за октябрь | 3878 | 31803.64
Ноябрь
1 | Прочистка канализации Квартира №194 | 600 | 32403.64
Декабрь
1 | Прочистка канализации через колодец | 600
2 | Подъезд №3 Прочистка канализации с подвала | 600
3 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №188 | 690
| Итого за декабрь | 1890 | 34293.64

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №138.Прочистка вентиляции | 571
2 | Очистка и отогрев водосточных труб 15шт | 1848
3 | Перетяжка потолка при замене стояков кв.165 | 1500
| Итого: | 3919 | 3919
Февраль
1 | Прочистка и отогрев водосточных труб | 4853.23
2 | Уборка снега с козырьков и крыши | 1713
| ИТОГО за февраль | 6566.23 | 10485.23
Март
| Прочистка и отогрев водосточных труб | 3944.25
| Уборка снега с козырьков и крыши | 32547
| ИТОГО за март | 36491.25 | 46976.48
Апрель
1 | Подъезд №12 Частичный ремонт кровли | 5388.5
2 | Подъезд №12 Частичный ремонт кровли | 8171.5
3 | Подъезд №15 Частичный ремонт кровли | 1976.9
4 | Подъезд №13 Частичный ремонт кровли | 6362.55
5 | Подвал Изготовление и установка хомута | 1295.57
6 | Придомовая территория Ремонт и ограждение мусорных баков | 745.53
7 | Подъезд №10 Частичный ремонт кровли | 4510.4
8 | Подъезд №8,10 Частичный ремонт крыши | 6780
9 | Подъезд №6 Частичный ремонт крыши | 9563
| Итого за апрель | 44793.95 | 91770.43
Май
1 | Установка замочных петель Подъезд №15 | 5100.22
2 | Установка досок объявлений | 5310.64
| Итого за май | 10410.86 | 102181.29
Июнь
1 | Наклейки курение запрещено | 560
2 | Наклейки на доски объявления | 224
| Итого за июнь | 784 | 102965.29
Октябрь
1 | Пропенивание швов в подвале Кв №86 | 2976 | 105941.29

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№10.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 795.11
2 | ВРУ №1,2,3.Замена трансформаторов тока | 13834.6
3 | Под.№10.Осмотр освещения подъезда, замена эл.лампы в тамбуре | 157.13
4 | Квартиры №52,53.Замена пакетного выключателя | 595.89
5 | Отключение, подключение абонента в ТП | 1163.8
| Итого: | 16546.53 | 16546.53
Февраль
1 | Замена лампочек и выключателя в подъезде №1 | 1014.49
| ИТОГО за февраль | 1014.49 | 17561.02
Март
| Замена пакетного выключателя кв.4 | 1084.95
| Замена датчика освещения и лампочки в подъездах 10,12 | 2399.54
| Замена датчика освещения и лампочки в подъезде 15 | 628.77
| ППР э/щитов и ВРУ во всех подъездах | 13704
| ИТОГО за март | 17817.26 | 35378.28
Апрель
1 | Подъезд №1 Замена эл.лампы в тамбуре | 312.46
2 | Подъезд №10 Замена эл.лампы в тамбуре | 311.94
3 | Подъезд № 11 Замена эл.лампы в тамбуре | 312.45
| Итого за апрель | 936.85 | 36315.13
Май
1 | Замена лампы и микросхемы | 939
| Итого за май | 939 | 37254.13
Июнь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд№5,13,10 | 3661.5 | 40915.63
Август
1 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схем. Подъезд №14,4,10,13 | 6649 | 47564.63
Сентябрь
1 | Подъезд №13 Ремонт светильника. Замена лампы и схемы | 1181
2 | Подъезд №12 Ремонт светильника. Замена лампы и схемы | 1181
3 | Подъезд №9 Замена ламп и микросхем | 2154.5
4 | Подъезд №3 Замена ламп и микросхем | 1181
5 | Подъезд №11 Замена ламп и микросхем | 1196.5
6 | Работы ППР. Ремонт светильников. Замена автоматов | 13561.1
7 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схем. Подъезд №9 | 1181
| Итого за сентябрь | 21636.1 | 69200.73
Октябрь
1 | Подъезд №9 Проверка электричества в подъезде. Замена лампочки | 160.25 | 69360.98
Ноябрь
1 | Замена лапм и микросхем Подъезд №4 | 1401.5
2 | Проверка подъезда на освещение. Замена лампочки Подъезд №15 | 302.5
3 | Замена ламп и микросхем Подъезд №12 | 890.5
4 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №3 | 1414.5
5 | Ремонт светильников в подъезде №12 | 1414.5
6 | Ремонт светильников в подъезде №11 | 1687
| Итого за ноябрь | 7110.5 | 76471.48
Декабрь
1 | Подъезд №8 1 этаж Ремонт светильника | 1217
2 | Подъезд №15 3этаж. Закрепление замочной петли на электрощиток | 616
3 | Подъезд №6 с 1по 5 этаж. Ремонт светильника замена лампочки | 2298.5
4 | Подъезда №15 Замена лампочки в тамбуре | 301
5 | Замена ламп и микросхем Подъезд №11,12,13,15 | 2179.5
| Итого за декабрь | 6612 | 83083.48

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт кровли над подъездом согласно смете | 141535
| Итого за май | 141535 | 141535

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Монтаж подвального освещения Подъезд №1-5 | 30220.5
2 | Монтаж подвального освещения Подъезд №6-15 | 42029.8
| Итого за сентябрь | 72250.3 | 722050.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
| Замена канализационного стояка кв.122 | 10007.64
| Итого за март | 10007.64 | 10007.64
Апрель
1 | Квартира №150 Замена стояка ГВС | 8665.25
2 | Квартира №150 Замена стояка ГВС | 7819.51
3 | Квартира №150 Замена стояка ХВС | 8818.25
4 | Квартира №150 Замена канализационного стояка | 11375.97
5 | Квартира №94 Замена канализационного стояка | 2590
| Итого за апрель | 39268.98 | 49276.62
Сентябрь
1 | Замена стояка в ванной | 3236 | 52512.62
Октябрь
1 | Ремонт системы отопления в подвале | 1354 | 53866.62
Ноябрь
1 | Замена стояков канализации и стояков ХВС Квартиры №192,195,198,201,204 | 47146.5 | 101013.12

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 71116.13 | 68998.79 | 74746.56 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 836458.72
- санитарная уборка лестничных клеток | 35878.25 | 35807.75 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 430116
уборка придомовой территории | 33255.68 | 33191.04 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 398680.32
Дезинфекция
очистка дорог | Январь: 1982.2; Март: 5680.2 | 7662.4
2. Техническое обслуживание: | 24676.54 | 27353.18 | 62878.85 | 52408.28 | 14318.69 | 11465.8 | 2681.3 | 11298.46 | 37671.77 | 11170.61 | 8506.15 | 11280.83 | 275710.46
- инженерное оборудование | 1242.18 | 12635.39 | 3204.57 | 2913 |  | 1391.4 | 900 | 493.1 | 5146 | 3878 | 600 | 1890 | 34293.64
- конструктивные элементы | Январь: 3919; Февраль: 6566.23; Март: 36491.25; Апрель: 44793.95; Май: 10410.86; Июнь: 784; Октябрь: 2976 | 105941.29
-эл.оборудование | 16546.53 | 1014.49 | 17817.26 | 936.85 | 939 | 3661.5 |  | 6649 | 21636.1 | 160.25 | 7110.5 | 6612 | 83083.48
- АДС | 2968.83 | 7137.07 | 5365.77 | 3764.48 | 2968.83 | 5628.9 | 1781.3 | 4156.36 | 10889.67 | 4156.36 | 795.65 | 2778.83 | 52392.05
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 10007.64 | 39268.98 | 141535 | 0 | 0 | 0 | 75486.3 | 1354 | 47146.5 | 0 | 314798.42
- инженерного оборудования | Март: 10007.64; Апрель: 39268.98; Сентябрь: 3236; Октябрь: 1354; Ноябрь: 47146.5 | 101013.12
- конструктивных элементов | Май: 141535 | 141535
-эл.оборудования | Сентябрь: 72250.3 | 72250.3
4.Дополнительные работы | Апрель: 10196.82; Май: 10763.31; Июнь: 17529.27; Июль: 17309.22; Август: 70659.29; Сентябрь: 6797.88; Октябрь: 12462.78 | 145718.57
5.ОДН: | 16847.18 | 10033.58 | -4241.62 | 26536.58 | 11379.38 | 11351.18 | 7825.83 | -5501.06 | 20005.83 | 24220.3 | 9948.51 | 28804.28 | 157209.97
ХВС | 4350 | 1110 | 5730 | 4989 | 3495 | 6390 | 3385.55 | 1062.5 | 1922 | 1751.5 | 8385.5 | 8850.5 | 51421.55
ГВС | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3673.92 | 3673.92 | 3673.92 | 3673.92 | 42788.32
электроэнергия | 8985.6 | 5412 | -13483.2 | 18036 | 4372.8 | 1449.6 | 928.7 | -10075.14 | 14409.91 | 18794.88 | -2110.91 | 16279.86 | 63000.1
7. Расходы по содержанию УК | 39971.8 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.76 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 479662.16
ВСЕГО | 152611.65 | 146357.41 | 183363.29 | 237448.88 | 287034.5 | 149384.47 | 136854.57 | 185494.91 | 249000 | 158245.91 | 174639.38 | 149123.33 | 2209558.3
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 10196.82
| Итого за апрель | 10196.82 | 10196.82
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 10763.31
| Итого за май | 10763.31 | 20960.13
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 13029.27
2 | Привоз песка | 4500
| Итого за июнь | 17529.27 | 38489.4
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 12462.78
2 | Покраска контейнерной площадки | 968.14
3 | Скос травы на придомовой территории | 3878.3
| Итого за июль | 17309.22 | 55798.62
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 11896.29
2 | Установка скамеек 6шт | 58763
| Итого за август | 70659.29 | 126457.91
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 6797.88 | 133255.79
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 12462.78 | 145718.57