## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подвал.Ремонт канализации | 4526.22
2 | Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранения | 150
3 | Квартира №42.Ремонт стояка ХВС | 651.56
| Итого: | 5327.78 | 5327.78
Февраль
| Замена канализационного стояка в кв.4 | 5100
| Ремонт стояка ГВС в кв.51 | 1462.56
| ИТОГО за февраль | 6562.56 | 11890.34
Март
| Осмотр подвала с целью выявления утечек и их устранения | 300
| Замена стояка отопления кв.8 | 596.7
| Итого за март | 896.7 | 12787.04
Апрель
1 | Отключение подъездного отопения | 600
2 | Подъезд №1,2 ППР | 3375.8
3 | Отключение подъездного отопения | 600
4 | Отключение насосов отопления в подвале | 731.54
5 | Подъезд №3-7 ППР | 3756.72
| Итого за апрель | 9064.06 | 21851.1
Июнь
1 | Замена участка трубы Кв№42 | 984.3 | 22835.4
Август
1 | Сборка канализации в подвале | 300 | 23135.4
Сентябрь
1 | Подвал. Устранение течи стояка ГВС | 651
2 | Запуск системы отопления | 600
| Итого за сентябрь | 1251 | 24386.4
Октябрь
1 | Кв№43 Изготовление и установка хомута на стояк ГВС | 627
2 | Кв№43 Изготовление и установка хомута на стояк ХВС | 917
3 | Запуск подъездного отопления | 900
4 | Подъезд №7 Замена вентеля на стояке ХВС | 730
5 | Ремонт подвязка канализации | 300
| Итого за октябрь | 3474 | 27860.4
Ноябрь
1 | Ремонт канализационного стояка в квартире№104 | 1494
2 | Замена участка трубы на стояке ХВС Кв№20 | 958
3 | Замена участка канализационного стояка Квартира №75 | 3600
| Итого за ноябрь | 6052 | 33912.4
Декабрь
1 | Ремонт отопительного прибора Квартира №34 | 1250
2 | Установка хомута на стояк отопления Квартира №67 | 596
3 | Прочистка канализации с подвала Подъезд №6 | 1200
4 | Замена насоса в теплоузле | 1350
| Итого за декабрь | 4396 | 38308.4

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка и отогрев водосточных труб 7шт | 946.5 | 946.5
Февраль
1 | Прочистка и отогрев водосточных труб | 1522.5
2 | Уборка снега с козырьков и крыши | 2855
3 | Услуги автовышки 4 часа | 6000
| ИТОГО за февраль | 10377.5 | 11324
Май
1 | Установка досок объявлений | 2401.96
| ИТОГО | 2401.96 | 13725.96
Июнь
1 | Наклейки курение запрещено | 245
2 | Наклейки на доски объявления | 224
| Итого за июнь | 469 | 14194.96
Август
1 | Ремонт потолка после замены стояков Квартиры№ 38,41 | 6000 | 20194.96
Ноябрь
1 | Закрытие подъездных окон Подъезд №1-7 | 300
2 | Закрытие слуховых окон в подвале | 900
| Итого за ноябрь | 1200 | 21394.96
Декабрь
1 | Поправка стыка на вытяжке на чердаке | 600 | 21994.96

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№2.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 795.11
2 | Под.№5.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 795.11
3 | Под.№7.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 795.11
| Итого: | 2385.33 | 2385.33
Февраль
| Замена трансформаторов тока | 7548.43
| ИТОГО за февраль | 7548.43 | 9933.76
Март
| Отключение и подключение э/э в ТБ | 1021.58 | 10955.34
Май
1 | Демонтаж сгоревшего автомата | 285.5
| Итого за май | 285.5 | 11240.8
Июнь
1 | Осмотр подъездного освещения Подъезд№1-7 | 570 | 11810.8
Август
1 | Замена фазной колодки Подъезд №5 1,2 этаж | 1180.8
2 | Замена горелого пакетного выключателя на автомат. | 771
| Итого за август | 1951.8 | 13762.6
Сентябрь
1 | Подъезд №2 Ремонт сетильника. Замена лампы и схемы | 1181
2 | Подъезд №5. Ремонт светильника. Замена лампы и схемы | 1830
3 | Подъезд №7 Замена ламп и микросхем | 2764.5
4 | Подъезд №1 Замена ламп и микросхем | 1196.5
5 | Подъезд №16 Замена пакетного выключателя | 1044.2
| Итого за сентябрь | 8016.2 | 21778.8
Октябрь
1 | Подъезд №4 Замена ламп и микросхем | 1591.5
2 | Подъезд №3 Замена ламп и микросхем | 1591.5
3 | Работы ППР. Замена автомата. Установка микросхем и замена ламп. | 12748
| Итого за октябрь | 15931 | 37709.8
Ноябрь
1 | Замена ламп и микросхем | 1414.5 | 39124.3
Декабрь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №3 | 301 | 39425.3

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №19.Установка балконного козырька | 11942.8
| Автовышка 5час | 7500
| Итого: | 19442.8 | 19442.8
Апрель
1 | Квартира №19 Изготовление и монтаж балконного козырька | 10023.27
| Итого за апрель | 10023.27 | 29466.1
Май
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №105 | 12350
2 | Восстановление балконной плиты Квартира №109 | 12350
| Итого за май | 24700 | 54166.1
Август
1 | Частичный ремонт подъездного крыльца | 7608 | 61774.1

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Монтаж межподвального освещения Подъезд№1-7 | 33223.7

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №17.Прокладка дополнительных стояков отопления | 28123.7 | 38123.7
Июнь
1 | Замена канализации в подвале | 2485.2 | 40608.9
Июль
1 | Замена канализационного трубопровода в подвале | 76770.57 | 117379.47
Август
1 | Замена стояка отопления Квартира №51 | 12115.5 | 129494.97
Сентябрь
1 | Квартира №81,84,87,90,93 Замена стояков ГВС в ванной | 17825.11
2 | Квартира №81 Замена стояка ГВС | 4487
3 | Подвал Ремонт центральногь стояка канализации | 1130
| Итого за сентябрь | 23442.11 | 152937.08
Октябрь
1 | Замена стояка отопления Кв№68,71,74,77,80 | 33344.5
2 | Замена стояка отопления Кв№53 | 15663
3 | Замена трубы отопления Кв№79 | 3763
| Итого за октябрь | 52770.5 | 205707.58
Декабрь
1 | Замена стояка ХВС Квартира №53,56,59,72 | 25935 | 231642.58

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 471853.2
- санитарная уборка лестничных клеток | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 270479.64
уборка придомовой территории | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 201373.56
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 15784.78 | 28454.85 | 4495.23 | 10251.59 | 6451.94 | 4600.25 | 3562.6 | 10033.1 | 15810.5 | 22575.71 | 13416.63 | 8075.83 | 143513.01
- инженерное оборудование | 5327.78 | 6562.56 | 896.7 | 9064.06 |  | 984.3 |  | 300 | 1251 | 3474 | 6052 | 4396 | 38308.4
- конструктивные элементы | Январь: 946.5; Февраль: 10377.5; Май: 2401.96; Июнь: 469; Август: 6000; Ноябрь: 1200; Декабрь: 600 | 21994.96
-эл.оборудование | 2385.3 | 7548.43 | 1021.58 |  | 285.5 | 570 |  | 1951.8 | 8016.2 | 15931 | 1414.5 | 301 | 39425.31
- АДС | 7125.2 | 3966.36 | 2576.95 | 1187.53 | 3764.48 | 2576.95 | 3562.6 | 1781.3 | 6543.3 | 3170.71 | 4750.13 | 2778.83 | 43784.34
3. Текущий ремонт: | 57566.5 | 0 | 0 | 10023.27 | 24700 | 2485.2 | 76770.57 | 19723.5 | 23442.11 | 85994.2 | 0 | 25935 | 326640.35
- инженерного оборудования | Январь: 38123.7; Июнь: 2485.2; Июль: 76770.57; Август: 12115.5; Сентябрь: 23442.11; Октябрь: 52770.5; Декабрь: 25935 | 231642.58
- конструктивных элементов | Январь: 19442.8; Апрель: 10023.27; Май: 24700; Август: 7608 | 61774.07
-эл.оборудования | Октябрь: 33223.7 | 33223.7
4.Дополнительные работы | Апрель: 4758.52; Май: 5022.88; Июнь: 108211.33; Июль: 7539.36; Август: 5551.6; Сентябрь: 3172.34; Октябрь: 5815.96 | 140071.99
5. ОДН: | 11025.55 | 9935.95 | 1581.55 | 11227.15 | 3447.55 | 4172.35 | 5241.85 | -3030.78 | 8971.35 | 16095.9 | 2696.77 | 14319.83 | 85685.02
ХВС | 1425 | 765 | 1185 | 585 | 75 | 1215 | 840.65 | 595 | 682 | 1519 | 1581 | 1643 | 12110.65
ГВС | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1991.76 | 1991.76 | 1991.76 | 1991.76 | 23197.04
электроэнергия | 7696.8 | 7267.2 | -1507.2 | 8738.4 | 1468.8 | 1053.6 | 2497.45 | -5529.53 | 6297.59 | 12585.14 | -875.99 | 10685.07 | 50377.33
7. Расходы по содержанию УК | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 286084.32
ВСЕГО | 147538.29 | 101552.26 | 69238.24 | 99421.99 | 102783.83 | 182630.59 | 156275.84 | 95438.88 | 114557.76 | 193643.23 | 79274.86 | 111492.12 | 1453847.89
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2016г
Металлургов, 3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1 | 19 | Устранить течь с крыши | 16.02.2016г.
2 | 80 | Обследовать и отремонтировать крышу | 17.03.2016г.
3 | Стар. | Отключить насос | 24.03.16г.
4 | 11 | О ремонте балкона | 05.02.2016г. | Выполн. в мае
5 | 33 | О ремонте козырька над балконом | 06.04.2016г.
6 | 34 | О ремонте козырька над балконом | 08.04.2016г.
7 | 40 | О ремонте межпанельных швов | 18.05.2016г.
8 | Стар. | О ремонте подъездов | 22.04.2016г.
9 | Стар. | Разъяснения о выполненных работах по ремонту | 22.04.2016г.
10 |  | межпанельных швов
11 | 7 | Течь коллектора (ул.Березовая) | 27.05.2016г.
12 | 34 | Выполнить ремонт дверных откосов в подъезде | 05.07.16г.
13 | 109 | О ремонте козырька над балконом | 03.08.16г.
14 | 104 | О замене стояка отопления | 08.08.16г.
15 | 38 | О замене канализационного стояка | 09.08.16г.
16 | 109 | Заменить канализационную трубу | 17.10.16г.
17 | 78 | Отрегулировать работу полотенцесушителей | 19.10.16г.
18 | 31 | Подключить насосы в повале (регулировка отоплен.) | 20.10.16г.
19 | 8 | О рассрочке платежей по кв.плате | 21.10.16г.
20 | 31 | О принятии мер по отоплению (Холодно в квартире) | 26.10.16г.
21 | 106 | О подтоплении с вышерасположенной квартиры | 02.11.16г.
22 | 110 | Проверить температурный режим | 07.11.16г.
23 | 82 | Проверить температурный режим, регул.п/сушителя | 07.11.16г.
24 | Жит. | Подключить насосы в подвале,закрыть продух вентил. | 07.11.16г.
отрегулировать полотенцесушителя кв.81-93,51-63
25 | Стар. | Подъезды №5,6.Подключить под.отопление. | 23.11.16г.
26 | 31 | Жалоба на холод в квартире | 23.11.16г.
27 | 34 | Жалоба на холод в квартире | 24.11.16г.
28 | 31 | Письменный ответ на холодные отопит.приборы | 26.12.16г.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 4758.52 | 4758.52
Итого за апрель
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 5022.88 | 9781.4
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 6080.33
2 | Установка лавочек,урн к подъездам 7шт | 102131
| Итого за июнь | 108211.33 | 117992.73
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 5815.96
2 | Покраска контейнерной площадки | 444.9
3 | Скос травы на придомовой территории | 1278.5
| Итого за июль | 7539.36 | 125532.09
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 5551.6 | 131083.69
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 3172.34 | 134256.03
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 5815.96 | 140071.99