## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена участка трубопровода кв.110 | 384.79
3 | Замена отопительного прибора кв.80 | 11052.96
4 | Сборка ификсация канализ.стояка в подъезде №3 | 300
5 | Замена тройника ГВС в подвале | 1867.89
6 | Замена участка трубопровода в подвале | 1643.62
7 | Осмотр подвала на предмет утечек | 150
8 | Прочистка канализации | 300
| ИТОГО за январь | 16923.18 | 16923.18
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Осмотр подвала на предмет утечек и их устранение | 285.5
3 | Очистка канализационного колодца | 1800
4 | Замена запорной арматуры в подвале | 2171.68
5 | Замена стояка отопления в квартире 39 | 1935.63
6 | Замена стояка отопления в квартире 86 | 7391.17
| ИТОГО за февраль | 14807.9 | 31731.08
Март
| Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Осмотр подвала на предмет утечек и их устранение | 600
| ИТОГО за март | 1823.92 | 33555
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Отключение системы отопления | 600
| Итого за апрель | 1823.92 | 35378.92
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 36602.84
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Устранение течи в подвале | 649.1
| Итого за июнь | 1873.02 | 38475.86
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Промывка системы отопления | 900
| Итого за июль | 2123.92 | 40599.78
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 41823.7
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена переходника на стояке ГВС Кв№122 | 392
3 | Запуск системы отопления | 900
4 | Устранение течи стояка ГВС. Развоздушка. Кв№58 | 300
5 | Устранение течи. Развоздушка Кв№49 | 300
6 | Замена пробки на стояке отопления Кв №30 | 1200
| Итого за сентябрь | 4315.92 | 46139.62
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена вентеля. Запуск системы отопления. | 1703
| Итого за октябрь | 2926.92 | 49066.54
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Установка хомута на центральную трубу ХВС Подвал | 1167.5
3 | Прочистка канализации в подвале | 600
| Итого за ноябрь | 2991.42 | 52057.96
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена хомута на стояке отопления. Подвал | 843
3 | Замена канализационного стояка Квартира №14 | 1627
4 | Замена крана на ГВС в подвале | 1090
| Итого за декабрь | 4783.92 | 56841.88

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка козырьков от снега | 856.5
2 | Уборка мусора в подъезде после замены оконных блоков, подъезд № 8 | 571
3 | Ремонтные работы после установки окон в подъезде №7 | 1515.57
4 | Ремонтные работы после установки окон в подъезде №8 | 1515.57
5 | Ремонтные работы после установки окон в подъезде №5 | 1518.32
6 | тех.обслуживание домофона | 3762
| ИТОГО за январь | 9738.96 | 9738.96
Февраль
1 | Очистка козырьков от снега | 10278
2 | Прочистка и отогрев водосточных труб | 904
3 | Тех.обслуживание домофона | 3762
| ИТОГО за февраль | 14944 | 24682.96
Март
| Очистка водосточных воронок от снега и льда | 1284.75
| тех.обслуживание домофона | 3762
| ИТОГО | 5046.75 | 29729.71
Апрель
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
| Итого за апрель | 3762 | 33491.71
Май
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Частичная замазка и покраска стен и потолков в подъезде | 2818.82
| Итого за май | 6580.82 | 40072.53
Июнь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Изготовление тех.паспорта | 4051
3 | Наклейки курение запрещено | 280
4 | Наклейки на доски объявления | 256
| Итого за июнь | 8349 | 48421.53
Июль
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Запенивание отверстий в подвале | 597.5
| Итого за июль | 4359.5 | 52781.03
Август
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 56543.03
Сентябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Кв №18 Заделка тех.отверстия | 577
| Итого за сентябрь | 4339 | 60882.03
Октябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 64644.03
Ноябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Демонтаж жолобов с подъездных козырьков для зимнего хранения | 600
3 | Замена доводчика входной двери Подъезд №5 | 3200
| Итого за ноябрь | 7562 | 72206.03
Декабрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 75968.03

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена предохранителей в ВРУ подъезд №8 | 1133.75
2 | Замена трансформаторов тока | 5710.63
3 | Отключение,подключение абонента | 1163.8
| ИТОГО за январь | 8008.18 | 8008.18
Март
| Ремонт светильников ,замена ламп в подъездах 4,6 | 2686.04 | 10694.22
Май
1 | Ремонт светильников ,замена ламп в подъезде 3 | 1221.43
2 | Выполнение работ согласно ППР Замена лампы в подъездах | 14339.44
| Итого за май | 15560.87 | 26255.07
Июнь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд №5 | 1599.9 | 27854.97
Июль
1 | Подъезд№1-5 Переключение на резервную линию в ВРУ | 713.75
2 | Подъезд№5 Замена ламп | 301
3 | Замена горелого выключателя на автомат | 1017.9
| Итого за июль | 2032.65 | 29887.62
Сентябрь
1 | Подъезд №1 Ремонт светильника. Замена лампы и схемы. | 1181
2 | Подъезд №5 Замена ламп и схем | 1181
3 | Подъезд №3 Замена лампочки | 158.25
4 | Подъезд №8 Замена ламп и микросхем | 1204
| Итого за сентябрь | 3724.25 | 33611.87
Октябрь
1 | Замена лампочек и схем. Подъезд №4 | 1609 | 35220.87
Ноябрь
1 | Работы ППР. Замена лампочек,схем автомата. Подъезд №1-8 | 10771
2 | Замена ламп освещения подвала | 306.5
3 | Ремонт освещения в подвале | 898.5
4 | Замена лампы Подъезд №1 | 302.5
| Итого за ноябрь | 12278.5 | 47499.37
Декабрь
1 | Ремонт светильников. Замена ламп Подъезд №8 | 1217
2 | Замена лампы и микросхемы. Подъезд №5 1этаж | 1217
3 | Подъезд №3 4этаж. Замена лампы и микросхемы. | 1217
4 | Замена лампы и микросхемы. Подъезд №4 | 1217
| Итого за декабрь | 4868 | 52367.37

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена окон в подъездах 3,4,5,7,8 | 266200.2
| ИТОГО за январь | 266200.2 | 266200.2
Апрель
1 | Ремонт подъезда № 1 согласно смете | 70512.05
| Итого за апрель | 70512.05 | 336712.25
Май
1 | Подъезд №3 Ремонт подъезда согласно смете | 70396 | 407108.25
Июнь
1 | Ремонт подъезда №8 согласно смете | 78120 | 485228.25
Июль
1 | Замена доводчика | 3200 | 488428.25
Октябрь
1 | Ремонт водосточных воронок на крыше. Подъезд №1,5,6 | 13225
2 | Ремонт сливной воронки на крыше. Кв№112 | 6955
| Итого за октябрь | 20180 | 508608.25
Ноябрь
1 | Прочистка,ремонт вентиляционной шахты. Квартира №15 | 12324 | 520932.25

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена вводного кабеля | 21873.08 | 21873.08
Июнь
1 | Ремонт подвального освещения | 10403.88 | 32276.96

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Замена стояка ХВС и канализации | 11816.81 | 11816.81
Сентябрь
1 | Кв№18 Замена стояка канализации | 4743.2
2 | Подвал. Замена центрального стояка ГВС | 1900
3 | Кв№90 Замена стояка отопления | 1044
| Итого за сентябрь | 7687.2 | 19504.01
Ноябрь
1 | Замена стояка отопления Квартира №4 | 3731.6
2 | Замена стока отопления Квартира №103 | 14517.1
| Итого за ноябрь | 18248.7 | 37752.71

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Советская, 1а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 40203.05 | 37882.5 | 43911.81 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 463184.93
- санитарная уборка лестничных клеток | 18384.28 | 18355.25 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 220437.23
уборка придомовой территории | 19552.67 | 19527.25 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 234479.52
Дезинфекция
очистка дорог | Январь: 2266.1; Март: 6002.08 | 8268.18
2. Техническое обслуживание: | 38434.8 | 30345.67 | 12133.66 | 7960.99 | 25336.91 | 13995.1 | 11484.9 | 9142.28 | 16143.65 | 11468.63 | 26596.4 | 14209.57 | 217252.56
- инженерное оборудование | 16923.18 | 14807.9 | 1823.92 | 1823.92 | 1223.92 | 1873.02 | 2123.92 | 1223.92 | 4315.92 | 2926.92 | 2991.42 | 4783.92 | 56841.88
- конструктивные элементы | 9738.96 | 14944 | 5046.75 | 3762 | 6580.82 | 8349 | 4359.5 | 3762 | 4339 | 3762 | 7562 | 3762 | 75968.03
-эл.оборудование | 8008.18 |  | 2686.04 |  | 15560.87 | 1599.9 | 2032.65 |  | 3724.25 | 1609 | 12278.5 | 4868 | 52367.39
- АДС | 3764.48 | 593.77 | 2576.95 | 2375.07 | 1971.3 | 2173.18 | 2968.83 | 4156.36 | 3764.48 | 3170.71 | 3764.48 | 795.65 | 32075.26
3. Текущий ремонт: | 266200.2 | 21873.08 | 0 | 70512.05 | 70396 | 88523.88 | 15016.81 | 0 | 7687.2 | 20180 | 30572.7 | 0 | 590961.92
- инженерного оборудования | Июль: 11816.81; Сентябрь: 7687.2; Ноябрь: 18248.7 | 37752.71
- конструктивных элементов | Январь: 266200.2; Апрель: 70512.05; Май: 70396; Июнь: 78120; Июль: 3200; Октябрь: 20180; Ноябрь: 12324 | 520932.25
-эл.оборудования | Февраль: 21873.08; Июнь: 10403.88 | 32276.96
4.Дополнительные работы | Апрель: 5438.3; Май: 5740.43; Июнь: 10943.54; Июль: 6646.82; Август: 6344.69; Сентябрь: 3785.94; Октябрь: 6646.82 | 45546.54
5.ОДН: | 4747.8 | 6194.4 | -3640.2 | 6826.33 | 4063.2 | 4696.2 | 2386.05 | -2738.75 | 6743.39 | 9534.23 | 4148.78 | 8686.89 | 51648.32
ХВС | 15 | 420 | 1035 | 1489.5 | 300 | 765 | 1645.6 | 85 | 496 | 1193.5 | 1317.5 | 604.5 | 9366.6
ГВС | Январь: 0; Февраль: 0; Март: 0; Апрель: 868.03; Октябрь: 0; Декабрь: -825.6 | 42.43
электроэнергия | 4732.8 | 5774.4 | -4675.2 | 4468.8 | 3763.2 | 3931.2 | 740.45 | -2823.75 | 6247.39 | 8340.73 | 2831.28 | 8907.99 | 42239.29
7. Расходы по содержанию УК | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 255735.48
ВСЕГО | 370897.14 | 117606.94 | 73716.56 | 149958.69 | 164757.56 | 177379.74 | 94755.6 | 71969.24 | 93581.2 | 107050.7 | 120538.9 | 82117.48 | 1624329.75
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Советская,1а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## дополн.работы
Лицевой счёт 2020г
Советская 1а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 5438.3
| Итого за апрель | 5438.3 | 5438.3
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 5740.43 | 11178.73
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 6948.94
2 | Покраска контейнеров | 443.3
3 | Скос травы во дворе 8 подъездов | 1089.4
4 | Скос травы вдоль дома | 2461.9
| Итого за июнь | 10943.54 | 22122.27
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 6646.82 | 28769.09
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 6344.69 | 35113.78
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 3625.54
2 | Спил деревьев 3шт | 160.4
| Итого за сентябрь | 3785.94 | 38899.72
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 6646.82 | 45546.54