## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| ИТОГО за январь | 1223.92 | 1223.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Осмотр подвала на предмет утечек и их устраненение | 285.5
| ИТОГО за февраль | 1509.42 | 2733.34
Март
| Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Осмотр подвала на предмет утечек и их устраненение | 300
| ИТОГО за март | 1523.92 | 4257.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Отключение системы отопления | 150
3 | Отключение системы отопления | 300
| Итого за апрель | 1673.92 | 5931.18
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 7155.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 8379.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Промывка системы отопления | 600
| Итого за июль | 1823.92 | 10202.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена аварийного участка трубы на ГВС | 900
3 | Чистка центрального стояка канализации | 300
| Итого за август | 2423.92 | 12626.86
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Развоздушка стояка отопления | 300
3 | Кв№74 Установка перемычки на стояке ГВС. Развоздушка | 1158
4 | Запуск системы отопления. Замена тройника и вентеля на стояке отопления | 4193
| Итого за сентябрь | 6874.92 | 19501.78
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Обход подвала | 300
3 | Осмотр подвала на предмет утечек и их устраненение | 150
4 | Замена участка трубы на стояке отопления Кв №76 | 456
5 | Развоздушивание системы отопления Кв №20 | 150
| Итого за октябрь | 2279.92 | 21781.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Утепление труб в подъездах | 600
3 | Замена трубы стояка ГВС Квартира №4 | 1280
| Итого за ноябрь | 3103.92 | 24885.62
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Ремонт стояка в подвале Квартира №1 | 300
3 | Замена стояка отопления Квартира №23 | 3905
4 | Восстановление подъездного отопления Подъезд №5 | 1197.5
5 | Восстановление подъездного отопления Подъезд №4 | 947.5
6 | Восстановление подъездного отопления Подъезд №2 | 300
7 | Развоздушка системы отопления Квартира №27 | 150
8 | Развоздушка. Запуск подъездного отопления Подъезд №3 | 600
9 | Замена участка трубы отопления. Подвал. | 1874
| Итого за декабрь | 10497.92 | 35383.54

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена трансформатора тока | 2833.35
2 | Проверка освещения,замена э/ламп | 157.13
| ИТОГО за январь | 2990.48 | 2990.48
Май
1 | Подъезд №6 Внеплановый осмотр щитов | 1142
2 | Подъезд №6 Замена лампочки | 297.95
| Итого за май | 1439.95 | 4430.43
Июль
1 | Подъезд №6 Замена ламп и микросхем | 1230.75
2 | Работы ППР | 5263
3 | Работы ППР | 5482.5
| Итого за июль | 11976.25 | 16406.68
Август
1 | Замена лампочки | 301 | 16707.68
Сентябрь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд №6 | 1520.5 | 18228.18
Октябрь
1 | Замена ламп и микросхем Подъезд №4 4,5этаж | 1591.5
2 | Замена ламп и микросхем Подъезд № 5 4,5 этаж | 1241.5
3 | Кв№42,43. Замена пакетных выключателей на автоматы. | 1124
| Итого за октябрь | 3957 | 22185.18
Декабрь
1 | Работы ППР. Осмотр домового электрооборудования. Замена ламп и микросхем в подъездах | 9167 | 31352.18

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и льда с кровли | 7708.5
2 | Уборка снега и льда с козырьков | 571
| ИТОГО за январь | 8279.5 | 8279.5
Февраль
| Уборка снега и льда с кровли и козырьков | 3426
| ИТОГО за февраль | 3426 | 11705.5
Март
| Уборка снега и льда с кровли | 2141.25 | 13846.75
Апрель
1 | Установка сливов над подъездами | 900
| Итого за апрель | 900 | 14746.75
Июнь
1 | Ремонт слива над подъездом | 300
2 | Изготовление тех паспорта | 4051
3 | Наклейки курение запрещено | 210
4 | Наклейки на доски объявления | 192
| Итого за июнь | 4753 | 19499.75
Сентябрь
1 | Заделка отверстия вокруг трубы | 185 | 19684.75
Октябрь
1 | Изготовление и установка поручня Подъезд №6 | 2550
2 | Частичный ремонт подъездного отопления Подвал | 1426
| Итого за октябрь | 3976 | 23660.75
Ноябрь
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 1350
2 | Снятие сливных желобов подъездных козырьков | 900
| Итого за ноябрь | 2250 | 25910.75
Декабрь
1 | Уборка сосулек и снежных шапок | 1350
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1800
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1800
| Итого за декабрь | 4950 | 30860.75

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №69 | 8350
2 | Восстановление балконной плиты Квартира №90 | 8350
| Итого за май | 16700 | 16700
Июль
1 | Ремонт подъеза №1 согласно смете | 54091 | 70791
Август
1 | Ремонт подъеза №3 согласно смете | 59503 | 130294
Сентябрь
1 | Подъезд №6 Ремонт подъезда согласно смете | 56507 | 186801
Ноябрь
1 | Изготовление и установка поручня Подъезд №6 | 2862 | 189663

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Монтаж подвального освещения | 34235.53 | 34235.5
Сентябрь
1 | Установка фасадного светильника | 2290.7
2 | Автовышка 2 часа по 1500 | 3000
| Итого за сентябрь | 5290.7 | 39526.2

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
| Частичная замена трубопровода отопления в подвале (на уличную сторону) | 220602.17 | 220602.17
Апрель
1 | Ремонт системы отопления согласно смете | 222459.07
2 | Квартира №36,39,42 Замена стояка отопления | 12814.34
| Итого за апрель | 235273.41 | 455875.58
Сентябрь
1 | Замена стояка отопления Кв№36 | 1331.5
2 | Замена полотенцесушителя Кв№59 | 1800
3 | Замена участка трубы в ванной Кв№76 | 2030.7
| Итого за сентябрь | 5162.2 | 461037.78
Декабрь
1 | Замена стояка отопления магазин Сашко | 8777 | 469814.78

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 27255.07 | 26313.16 | 30266.27 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 321701.53
- санитарная уборка лестничных клеток | 11931.36 | 11712.47 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 141863.03
уборка придомовой территории | 14614.81 | 14600.69 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 175293
Дезинфекция
Очистка дорог | Январь: 708.9; Март: 3836.6 | 4545.5
2. Техническое обслуживание: | 14275.2 | 7714.25 | 8023.41 | 6540.28 | 5038.34 | 7164.45 | 14393.94 | 5693.75 | 13936.19 | 13383.63 | 7728.99 | 26598.1 | 130490.53
- инженер. оборудов. | 1223.92 | 1509.42 | 1523.92 | 1673.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1823.92 | 2423.92 | 6874.92 | 2279.92 | 3103.92 | 10497.92 | 35383.54
- констр. элементы | 8279.5 | 3426 | 2141.25 | 900 |  | 4753 |  |  | 185 | 3976 | 2250 | 4950 | 30860.75
-эл.оборудование | Январь: 2990.48; Май: 1439.35; Июль: 11976.25; Август: 301; Сентябрь: 1520.5; Октябрь: 3957; Декабрь: 9167 | 31351.58
- АДС | 1781.3 | 2778.83 | 4358.24 | 3966.36 | 2375.07 | 1187.53 | 593.77 | 2968.83 | 5355.77 | 3170.71 | 2375.07 | 1983.18 | 32894.66
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 220602.17 | 235273.41 | 16700 | 0 | 88326.53 | 59503 | 66959.9 | 0 | 2862 | 8777 | 699004.01
- инженерного оборудования | Март: 220602.17; Апрель: 235273.41; Сентябрь: 5162.2; Декабрь: 8777 | 469814.78
- конструктивных элементов | Май: 16700; Июль: 54091; Август: 59503; Сентябрь: 56507; Ноябрь: 2862 | 189663
-эл.оборудования | Июль: 34235.53; Сентябрь: 5290.7 | 39526.23
4.Дополнительные работы | Апрель: 4078.73; Май: 4305.32; Июнь: 6121.81; Июль: 6077.01; Август: 4758.52; Сентябрь: 2719.15; Октябрь: 4985.11 | 33045.65
5. ОДН: | 6747.36 | 5200.8 | -6371.4 | 4772.1 | 2762.76 | 2944.56 | 233.11 | -4544.35 | 12779 | 7556.95 | 3262.92 | -3637.76 | 31706.05
ХВС | 1950 | 1440 | 1815 | 142.5 | -105 | 1890 | 2326.45 | 187 | 1193.5 | -1968.5 | 945.5 | 2402.5 | 12218.95
ГВС | 1874.16 | 0 | 0 |  | 887.76 | 394.56 |  |  | 4231.2 | 0 | 3818.4 | -11145.6 | 60.48
электроэнергия | 2923.2 | 3760.8 | -8186.4 | 4629.6 | 1980 | 660 | -2093.34 | -4731.35 | 7354.3 | 9525.45 | -1500.98 | 5105.34 | 19426.62
7. Расходы по содержанию УК | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 210242.4
ВСЕГО | 65797.83 | 56748.41 | 270040.65 | 294614.39 | 72756.29 | 60180.69 | 152980.46 | 109360.79 | 140344.11 | 69875.56 | 57803.78 | 75687.21 | 1426190.17
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## доп.раб.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 4078.73
| Итого за апрель | 4078.73 | 4078.73
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 4305.32
| Итого за май | 4305.32 | 8384.05
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 5211.71
2 | Скос травы на придомовой территории | 910.1
| Итого за июнь | 6121.81 | 14505.86
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 4985.11
2 | Покраска контейнерной площадки | 443.3
3 | Скос травы на придомовой территории | 648.6
| Итого за июль | 6077.01 | 20582.87
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 4758.52 | 25341.39
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 2719.15 | 28060.54
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 4985.11 | 33045.65