## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г.
Советская 3а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега ильда с крыши | 3426
| ИТОГО за январь | 3426 | 3426
Февраль
| Уборка снега ильда с крыши | 1713
| ИТОГО за февраль | 1713 | 5139
Март
| Уборка снега ильда с крыши | 1713
| Прочистка вентиляции кв.68 | 285.5
| ИТОГО за март | 1998.5 | 7137.5
Май
1 | Установка ручек на окна | 300
| Итого за май | 300 | 7437.5
Июнь
1 | Изготовление тех.паспорта | 4051
2 | Наклейки курение запрещено | 140
3 | Наклейки на доски объявления | 128
| Итого за июнь | 4319 | 11756.5
Ноябрь
1 | Уборка снега наледи с крыши | 1350
2 | Закрытие слуховых окон | 600
| Итого за ноябрь | 1950 | 13706.5
Декабрь
1 | Замазка штробы в тамбурах. Частичная покраска стен подъезд №1,2,3,4 | 2369.4
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1350
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 600
| Итого за декабрь | 4319.4 | 18025.9

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г.
Советская 3а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Проверка освещения,замена э/ламп | 157.13
| ИТОГО за январь | 157.13 | 157.13
Апрель
1 | Отключение и подключение электроэнергии | 875.64
| Итого за апрель | 875.64 | 1032.77
Май
1 | Работы ППР Замена лампочек и микросхем в подъездах | 4726.86
| Итого за май | 4726.86 | 5759.63
Август
1 | Замена предохранителя в ВРУ Подъезд №4 | 642.38
2 | Демонтаж пакетных выключателей Подъезд №4 | 2430
| Итого за август | 3072.38 | 8832.01
Ноябрь
1 | Работы ППР Замена лампочек и микросхем в подъездах | 5770
2 | Замена пакетного выключателя на автомат Квартира №7,8 | 1792
| Итого за ноябрь | 7562 | 16394.01
Декабрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки и схемы Подъезд №4 | 1217
2 | Демонтаж монтаж тамбурных светильников | 6185
3 | Замена горелого пакетного выключателя на автомат Квартира №53 | 992
| Итого за декабрь | 8394 | 24788.01

## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская, 3а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Осморт подвал на предмет утечек | 150
| ИТОГО за январь | 1373.92 | 1373.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
| ИТОГО за февраль | 1223.92 | 2597.84
Март
| Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
| Осморт подвал на предмет утечек | 300
| ИТОГО за март | 1523.92 | 4121.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Отключение ситемы отопления | 300
3 | Отключение ситемы отопления | 300
| Итого за апрель | 1823.92 | 5945.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92 | 7169.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92 | 8393.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Промывка системы отопления | 600
| Итого за июль | 1823.92 | 10217.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Замена аварийного сгона ГВС | 1676.2
3 | Прочистка канализации в подвале | 300
4 | Установка хомута на ГВС | 306.1
| Итого за август | 3506.22 | 13723.66
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Запуск системы отопления | 300
| Итого за сентябрь | 1523.92 | 15247.58
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
2 | Обход подвала | 300
3 | Осмотр подвала на предмет утечек | 150
4 | Запуск подъездного отопления | 450
| Итого за октябрь | 2123.92 | 17371.5
Ноябрь
1 | Замена участка трубы на стояке в подъезде №1 | 696
2 | Замена соединения на стояке ГВС Квартира №17 | 910.5
3 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92
| Итого за ноябрь | 2830.42 | 20201.92
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомов.теплосчетчика | 1223.92 | 21425.84

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Советская 3а
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Советская 3а
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Квартира №55 Замена двух отопительных приборов | 7200 | 7200
Август
1 | Замена аварийного стояка канализации общего пользования Квартира №4 | 3080 | 10280
Сентябрь
1 | Замена участка трубы на стояке отопления | 2400 | 12680

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г.
Советская 3а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена трансформаторов тока | 4097 | 4097
Июль
1 | Монтаж подвального освещения | 27054.4 | 31151.4
Декабрь
1 | Установка дополнительного фасадного освещения | 7089.1
2 | Автовышка 7 часов | 10500
| Итого за декабрь | 17589.1 | 48740.5

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Советская, 3а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 243342.84
- санитарная уборка лестничных клеток | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 103150.68
уборка придомовой территории | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 140192.16
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 4957.05 | 4124.45 | 4116.19 | 5478.39 | 6844.55 | 7134.21 | 2417.69 | 8953.67 | 3507.1 | 2717.69 | 14325.6 | 14531.09 | 79107.68
- инженерное оборудование | 1373.92 | 1223.92 | 1523.92 | 1823.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1823.92 | 3506.22 | 1523.92 | 2123.92 | 2830.42 | 1223.92 | 21425.84
- конструктивные элементы | Январь: 3426; Февраль: 1713; Март: 1998.5; Май: 300; Июнь: 4319; Ноябрь: 1950; Декабрь: 4319.4 | 18025.9
-эл.оборудование | Январь: 157.13; Апрель: 875.64; Май: 4726.86; Август: 3072.38; Ноябрь: 7562; Декабрь: 8394 | 24788.01
- АДС |  | 1187.53 | 593.77 | 2778.83 | 593.77 | 1591.29 | 593.77 | 2375.07 | 1983.18 | 593.77 | 1983.18 | 593.77 | 14867.93
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 34254.4 | 3080 | 2400 | 0 | 0 | 17589.1 | 61420.5
- инженерного оборудования | Июль: 7200; Август: 3080; Сентябрь: 2400 | 12680
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | Март: 4097; Июль: 27054.4; Декабрь: 17589.1 | 48740.5
4.Дополнительные работы | Апрель: 2719.15; Май: 2870.22; Июнь: 3474.47; Июль: 5165.31; Август: 3172.34; Сентябрь: 1812.77; Октябрь: 3323.41 | 22537.67
5. ОДН: | 5389.8 | 3121.8 | -1170 | 7543.33 | 1235.4 | -301.8 | 1981.34 | -4570.64 | 4605.05 | 8403.46 | -1680.63 | 6443.59 | 31000.7
ХВС | 885 | 345 | 1050 | 565.5 | -375 | 795 | 753.95 | 484.5 | 325.5 | 883.5 | 1364 | 899 | 7975.95
ГВС | Февраль: 0; Март: 0; Апрель: 128.23; Октябрь: 0 | 128.23
электроэнергия | 4504.8 | 2776.8 | -2220 | 6849.6 | 1610.4 | -1096.8 | 1227.39 | -5055.14 | 4279.55 | 7519.96 | -3044.63 | 5544.59 | 22896.52
7. Расходы по содержанию УК | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.3 | 153772.04
ВСЕГО | 43439.76 | 40339.16 | 40136.1 | 48833.78 | 44043.08 | 43399.79 | 76911.65 | 43728.28 | 45417.83 | 47537.47 | 45737.88 | 71656.65 | 591181.43
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## допол.раб.
Лицевой счёт 2020г.
Советская 3а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 2719.15
| Итого за апрель | 2719.15 | 2719.15
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 2870.22 | 5589.37
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 3474.47 | 9063.84
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 3323.41
2 | Покраска контейнерной площадки | 443.3
3 | Скос травы на придомовой территории | 648.6
4 | Частичный ремонт лавочки | 750
| Итого за июль | 5165.31 | 14229.15
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 3172.34 | 17401.49
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 1812.77 | 19214.26
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 3323.41 | 22537.67

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20