## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
| Демонтаж подъездного отопления а подъезде №2 | 300
| Замена канализационного стояка в кв.29 | 4490.57
| Итого за февраль | 4790.57 | 4790.57
Март
| Осмотр инженерных коммуникаций на предмет утечек | 300 | 5090.57
Апрель
1 | Отключение системы отопления | 150
2 | Отключение системы отопления | 300
| Итого за апрель | 450 | 5540.57
Июль
1 | Промывка ситемы отопления | 450
2 | Выправка горловины колодца | 300
| Итого за июль | 750 | 6290.57
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 300 | 6590.57
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 450
2 | Прочистка канализации общего пользования | 900
| Итого за октябрь | 1350 | 7940.57
Декабрь
1 | Замена участка трубы ГВС Квартира №24 | 3685.5 | 11626.07

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
| Ремонт светильников,замена лампочек | 2447.86
| Замена трансформаторов тока | 3782.1
| ИТОГО за февраль | 6229.96 | 6229.96
Март
1 | Замена датчика освещения в подъезде № 2 | 1485.27
2 | Отключение и подключение в ТП подачи э/энергии | 1021.58
| ИТОГО за март | 2506.85 | 8736.81
Июнь
1 | Работы согласно ППР | 2284 | 11020.81
Сентябрь
1 | Замена ламп и микросхем | 1196.5
2 | Ремонт светильников Подъезд №2,3 | 1196.5
3 | Замена ламп и микросхем. Подъезд№1 | 895.5
| Итого за сентябрь | 3288.5 | 14309.31
Октябрь
1 | Замена ламп и микросхем. Подъезд№3 | 1224 | 15533.31
Ноябрь
1 | Замена ламп и микросхем | 1414.5 | 16947.81
Декабрь
1 | Работы согласно ППР Ремонт домовых электроустановок | 1713 | 18660.81

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Советская, 5
Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и льда с кровли | 12704.75 | 12704.75
Февраль
| Уборка снега и льда с кровли | 7423
| Демонтаж и монтаж штробы ,запенивание крепление унитаза кв.29 | 2177.66
| ИТОГО за февраль | 9600.66 | 22305.41
Март
| Уборка снега и льда с кровли | 3711.5 | 26016.91
Апрель
1 | Квартира №9,24 Демонтаж ограждения на крыше | 2369.62
2 | Частичный ремонт кровли | 7475.75
3 | Частичный ремонт кровли | 6780
4 | Демонтаж ограждения на крыше | 5475.12
5 | Частичный ремонт кровли | 7428.25
| Итого за апрель | 29528.74 | 55545.65
Май
1 | Замазка швов на крыше | 5648.95
| Итого за май | 5648.95 | 61194.6
Июнь
1 | Установка досок объявлений | 656.44
2 | Наклейки на доски объявлений | 96
3 | Наклейки курение запрещено | 105
| Итого за июнь | 857.44 | 62052.04
Август
1 | Замена доводчика входной двери под.№2 | 3200 | 65252.04
Октябрь
1 | Закрытие слуховых окон на чердаке | 150 | 65402.04
Ноябрь
1 | Уборка снега и льда с кровли | 2656.5 | 68058.54
Декабрь
1 | Замазка штробы в помещении. Вынос мусора. Столовая | 1805.4
2 | Уборка сосулек и снежных шапок с крыши | 1350
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 900
4 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1800
| Итого за декабрь | 5855.4 | 73913.94

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Советская, 5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Ремонт вентиляционных продухов | 10386
2 | Покраска дверей Подъезд №1,2,3,4 | 3216.05
| Итого за август | 13602.05 | 13602.1

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Ремонт фасадного освещения | 684
2 | Автовышка 2часа | 3000
| Итого за сентябрь | 3684

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Советская, 5
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Ремонт канализации в подвале | 10033.48 | 10033.48
Ноябрь
1 | Замена стояка канализации ГВС,ХВС. Квартира №13 | 27958.6 | 37992.08

## Лиц.счет. Св.расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Советская, 5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 10724.96 | 12492.86 | 9604.49 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 119262.45
- санитарная уборка лестничных клеток | 4595.12 | 4607.96 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 55218.48
уборка придомовой территории | 4995.94 | 5009.9 | 5002.95 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 60035.07
Дезинфекция
Очистка дорог | Январь: 1133.9; Февраль: 2875 | 4008.9
2. Техническое обслуживание: | 13298.52 | 21808.72 | 6518.35 | 30572.484 | 7430.25 | 3937.09 | 1343.77 | 3200 | 4776.03 | 3317.77 | 4664.77 | 12643.31 | 113511.064
- инженерное оборудование | Февраль: 4790.57; Март: 300; Апрель: 450; Июль: 750; Сентябрь: 300; Октябрь: 1350; Декабрь: 3685.5 | 11626.07
- конструктивные элементы | 12704.75 | 9600.66 | 3711.5 | 29528.714 | 5648.95 | 857.44 |  | 3200 |  | 150 | 2656.5 | 5855.4 | 73913.914
-эл.оборудование | Февраль: 6229.96; Март: 2506.85; Июнь: 2284; Сентябрь: 3288.5; Октябрь: 1224; Ноябрь: 1414.5; Декабрь: 1713 | 18660.81
- АДС | 593.77 | 1187.53 |  | 593.77 | 1781.3 | 795.65 | 593.77 |  | 1187.53 | 593.77 | 593.77 | 1389.41 | 9310.27
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033.48 | 0 | 13602.05 | 3684 | 0 | 27958.6 | 0 | 55278.13
- инженерного оборудования | Июнь: 10033.48; Ноябрь: 27958.6 | 37992.08
- конструктивных элементов | Август: 13602.05 | 13602.05
-эл.оборудования | Сентябрь: 3684 | 3684
4.Дополнительные работы | Апрель: 1655.14; Май: 1747.09; Июнь: 2544.2; Июль: 3825.14; Август: 1930.99; Сентябрь: 1103.42; Октябрь: 2022.94 | 14828.92
5. ОДН: | 569.59 | 2196.19 | 1013.59 | 1024.09 | -859.61 | 1160.59 | 1202.88 | 42 | 3325.22 | 2397.89 | 1371.25 | 1675.66 | 15119.34
ХВС | 30 | 435 | 150 | 220.5 | -1560 | 525 | 632.4 | -408 | 77.5 | -139.5 | 124 | 325.5 | 412.4
ГВС | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 546.96 | 546.96 | 546.96 | 546.96 | 6370.16
электроэнергия | 16.8 | 1238.4 | 340.8 | 280.8 | 177.6 | 112.8 | 47.69 | -72.79 | 2700.76 | 1990.43 | 700.29 | 803.2 | 8336.78
7. Расходы по содержанию УК | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 89494.08
ВСЕГО | 32050.91 | 43955.61 | 24594.27 | 50314.014 | 25380.03 | 34737.66 | 23434.09 | 35837.34 | 29950.97 | 24800.9 | 51056.92 | 31381.27 | 407493.984
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Дополн.раб.
Лицевой счёт 2020г
Советская,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 1655.14
| Итого за апрель | 1655.14 | 1655.14
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 1747.09
| Итого за май | 1747.09 | 3402.23
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 2114.9
2 | Скос травы на придомовой территории | 429.3
| Итого за июнь | 2544.2 | 5946.43
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 2022.94
2 | Скос травы на придомовой территории | 1568.2
3 | Покраска контейнерной площадки | 234
| Итого за июль | 3825.14 | 9771.57
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 1930.99 | 11702.56
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 1103.42 | 12805.98
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 2022.94 | 14828.92