## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 1223.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Ремонт и замена запорной арматуры в кв.24 | 300
| ИТОГО за февраль | 1523.92 | 2747.84
Март
| Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 3971.76
| Итого за март | 1223.92
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за апрель | 1223.92 | 5195.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 6419.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 7643.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Чистка фильтров в теплоузле.Промывка теплообменника,системы отопления | 900
3 | Вывод воды для полива | 827.5
4 | Поверка счетчиков | 9500
| Итого за июль | 12451.42 | 20094.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 21318.86
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Демонтаж кранов для полива | 150
| Итого за сентябрь | 1373.92 | 22692.78
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Подъезд №1 Замена отвода | 204
3 | Демонтаж неисправного клапана на теплоузле. | 1552
| Итого за октябрь | 2979.92 | 25672.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Частичный ремонт стояка Квартира №89 | 1398
| Итого за ноябрь | 2621.92 | 28294.62
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Перезапуск насоса ХВС. Развоздушка стояка | 300
| Итого за декабрь | 1523.92 | 29818.54

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 2937
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Размещение информационных наклеек | 180
| ИТОГО за февраль | 3117 | 6054
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
| Итого за март | 2937 | 8991
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Ремонт окна Подъезд №2 | 1338
| Итого за апрель | 4275 | 13266
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Ремонт домофона. Замена доводчика входной двери | 3200
| Итого за май | 6137 | 19403
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Наклейки курение запрещено | 70
3 | Наклейки доска объявлений | 64
| Итого за июнь | 3071 | 22474
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 25411
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Ремонт выхода на чердак | 413.4
| Итого за август | 3350.4 | 28761.4
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 31698.4
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Закрытие отдушен в подвалах | 600
| Итого за октябрь | 3537 | 35235.4
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200
3 | Замена блока КС-2006 Подъезд №2 | 3266
| Итого за ноябрь | 9403 | 44638.4
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 47575.4

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
| Замена светильника ЖКХ-4 | 430.45
| Итого за март | 430.45 | 430.35
Апрель
1 | Подъезд №2 Замена эл.лампы на 4 этаже | 83.83
| Итого за апрель | 83.83 | 514.18
Август
1 | Установка ПРЭМ | 670
2 | Установка ПРЭМ | 2652.5
| Итого за август | 3322.5 | 3836.68
Октябрь
1 | Подъезд №1 Замена лампы | 366.29
2 | Монтаж прожектора | 94.22
3 | Замена ламп и предохранителей. Подъезд №2 | 942.63
| Итого за октябрь | 1403.14 | 5239.82
Декабрь
1 | Установка светильников 2шт | 1828.25 | 7068.07

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
| Ремонт створки окна в подъезде № 2 | 1358 | 1358
| Итого за март | 1358
Август
1 | Замена петли на окне Подъезд №1 | 858
2 | Монтаж,демонтаж створки окна Подъезд №1 | 500
| Итого за август | 1358 | 2716
Декабрь
1 | Монтаж,демонтаж створки окна Подъезд №2 | 1958 | 4674

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Автовышка 1 час по 1500 (монтаж прожектора) | 1500

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Установка дополнительного водосчетчика ХВС | 11002 | 11002
Декабрь
1 | Замена обратного клапана в подвале | 7664 | 18666

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 27471.01 | 22521.01 | 25776.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 23016.01 | 278952.12
- санитарная уборка лестничных клеток | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 171655.32
уборка придомовой территории | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 98596.8
очистка дорог | Январь: 4950; Март: 3255; Декабрь: 495 | 8700
2. Техническое обслуживание: | 23639.15 | 20556.55 | 21302.65 | 22687.68 | 23278.32 | 22195.5 | 31899.59 | 25797.1 | 23398.73 | 26022.22 | 41314.61 | 28155.81 | 310247.91
- инженерное оборудование | 1223.92 | 1523.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1223.92 | 12451.42 | 1223.92 | 1373.92 | 2979.92 | 2621.92 | 1523.92 | 29818.54
- конструктивные элементы | 2937 | 3117 | 2937 | 4275 | 6137 | 3071 | 2937 | 3350.4 | 2937 | 3537 | 9403 | 2937 | 47575.4
-эл.оборудование | Март: 430.45; Апрель: 83.83; Август: 3322.5; Октябрь: 1403.14; Декабрь: 1828.25 | 7068.17
-содержание лифтов | 15915.63 | 15915.63 | 15915.63 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.1 | 15917.1 | 15917.1 | 25917.1 | 15917.1 | 201001.99
- АДС | 3562.6 |  | 795.65 | 1187.53 |  | 1983.18 | 593.77 | 1983.18 | 3170.71 | 2185.06 | 3372.59 | 5949.54 | 24783.81
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 1500 | 11002 | 9622 | 24840
- инженерного оборудования | Ноябрь: 11002; Декабрь: 7664 | 18666
- конструктивных элементов | Март: 1358; Август: 1358; Декабрь: 1958 | 4674
-эл.оборудования | Октябрь: 1500 | 1500
4.Дополнительные работы | Апрель: 3369.38; Май: 7867.83; Июнь: 4502.47; Июль: 4965.94; Август: 6241.19; Сентябрь: 2246.26; Октябрь: 4492.51 | 33685.58
5. ОДН: | 7024.6 | 7029.3 | 6913.9 | 5171.45 | 1175.3 | 5598.6 | 6877.82 | 7561 | 5587.72 | 6363.61 | 8052.87 | 7845.52 | 75201.69
ХВС | 3283 | 3748.5 | 2327.5 | 325.85 | -1445.5 | 1029 | 5893.9 | 3043 | 4503.4 | 1366.2 | 3592.6 | 4351.6 | 32019.05
ГВС | Октябрь: 0; Ноябрь: 0 | 0
Эл.энергия | 3741.6 | 3280.8 | 4586.4 | 4845.6 | 2620.8 | 4569.6 | 983.92 | 4518 | 1084.32 | 4997.41 | 4460.27 | 3493.92 | 43182.64
7. Расходы по содержанию УК | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 9024.57 | 108294.84
ВСЕГО | 67159.33 | 59131.43 | 64375.13 | 62774.09 | 63867.03 | 63842.15 | 75288.93 | 72502.87 | 62778.29 | 69923.92 | 91915.06 | 77663.91 | 831222.14
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 3369.38
| Итого за апрель | 3369.38 | 3369.38
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 5802.83
2 | Покраска бордюр с лицевой стороны | 1611.2
3 | Покраска контейнеров и ограждения | 453.8
| Итого за май | 7867.83 | 11237.21
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 4305.32
2 | Скос травы на придомовой территории | 197.15
| Итого за июнь | 4502.47 | 15739.68
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 4118.14
2 | Прополка травы на детской площадке | 160.4
3 | Скос травы на придомовой территории | 687.4
| Итого за июль | 4965.94 | 20705.62
1 | Дезинфекция подъезда | 3930.95
2 | Скос травы на придомовой территории | 2310.24
| Итого за август | 6241.19 | 26946.81
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 2246.26 | 29193.07
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 4492.51 | 33685.58