## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования1
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 1223.92
Февраль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 2447.84
Март
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 3671.76
Апрель
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за апрель | 1223.92 | 4895.68
Май
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 6119.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Установка заглушки на шаровый кран Кв№12 | 198
| Итого за июнь | 1421.92 | 7541.52
Июль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Чистка фильтров в теплоузле. Промывка теплообменника,системы отопления | 900
3 | Поверка счетчиков | 9500
| Итого за июль | 11623.92 | 19165.44
Август
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Осмотр подвала с устранением мелких неисправностей | 51
| Итого за август | 1274.92 | 20440.36
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 21664.28
Октябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Чистка фильтров ГВС Квартира №5 | 150
3 | Квартира №5 Замена кранов на врезках ХВС и ГВС | 725
| Итого за октябрь | 2098.92 | 23763.2
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 24987.12
Декабрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 26211.04

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Очистка козырька от снега | 214.13
| Итого: | 1369.13 | 1369.13
Февраль
1 | Ремонт двери в подвал | 2274.02
2 | Техническое обслуживание домофона | 1155
3 | Размещение информационной наклейки | 60
| ИТОГО за февраль | 3489.02 | 4858.15
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
| Итого за март | 1155 | 6013.15
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Замена доводчика входной двери | 3200
| Итого за апрель | 4355 | 10368.15
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Выполнен ремонт тамбура | 4191.69
3 | Покраска уличного тамбура | 6515.9
| Итого за май | 11862.59 | 22230.74
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Наклейки курение запрещено | 35
3 | Наклейки доска объявлений | 32
1 | Замена блока питания на входной двери | 3266
| Итого за июнь | 4488 | 26718.74
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155 | 27873.74
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155 | 29028.74
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155 | 30183.74
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Закрытие отдушен в подвалах | 150
| Итого за октябрь | 1305 | 31488.74
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Ремонт кровли козырька | 3204
| Итого за ноябрь | 4359 | 35847.74
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1155
2 | Замена доводчика входной двери | 3200
| Итого за декабрь | 4355 | 40202.74

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильника СПБ-2Д 1шт | 818.72
2 | Установка светильника "Навигатор"в тамбуре 1шт | 1152.75
| Итого: | 1971.47 | 1971.47
Февраль
1 | Замена осветительных приборов | 2282.75 | 4254.22
Июнь
1 | Замена лампы и аккустич.системы 2 этаж | 462.2
2 | Подъезд №1 Установка светильника 6 этаж | 672.7
| Итого за июнь | 1134.9 | 5389.12
Июль
1 | Установка светильников 3шт .Тамбур | 2278.54 | 7667.66
Август
1 | Демонтаж ПРЭМ | 2222.9
2 | Замена светильника СПБ-2Д 1шт | 838.75
3 | Установка ПРЭМ | 680
| Итого за август | 3741.65 | 11409.31
Декабрь
1 | Замена светильников 2 шт | 1031.3 | 12440.61

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Установка входной металлической двери | 2997.75
2 | Установка входной металлической двери | 27000
| Итого за апрель | 29997.75 | 29997.75
Май
1 | Закрепление заземление балкона 2шт | 6400 | 36397.75

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Замена кранов на стояков в подвале | 8034 | 8034

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2020г
Сосновая,11
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 12967.35 | 10222.35 | 10972.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 12472.35 | 128413.2
- санитарная уборка лестничных клеток | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 81888
уборка придомовой территории | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 40780.2
очистка дорог | Январь: 2745; Март: 750; Декабрь: 2250 | 5745
2. Техническое обслуживание: | 14411.79 | 15061.66 | 11038.66 | 20426.19 | 23527.55 | 15704.56 | 23123.43 | 15033.19 | 12036.18 | 12657.42 | 14836.42 | 16659.37 | 194516.42
- инженерное оборудование | 1223.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1223.92 | 1421.92 | 11623.92 | 1274.92 | 1223.92 | 2098.92 | 1223.92 | 1223.92 | 26211.04
- конструктивные элементы | 1369.13 | 3489.02 | 1155 | 4355 | 11862.59 | 4488 | 1155 | 1155 | 1155 | 1305 | 4359 | 4355 | 40202.74
-эл.оборудование | Январь: 1971.47; Февраль: 2282.75; Июнь: 1134.9; Июль: 2278.54; Август: 3741.65; Декабрь: 1031.3 | 12440.61
-содержание лифтов | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 13065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 101791.64
- АДС | 1781.3 |  | 593.77 | 1781.3 | 2375.07 | 593.77 |  | 795.65 | 1591.29 | 1187.53 | 1187.53 | 1983.18 | 13870.39
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 29997.75 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034 | 0 | 44431.75
- инженерного оборудования | Ноябрь: 8034 | 8034
- конструктивных элементов | Апрель: 29997.75; Май: 6400 | 36397.75
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Апрель: 1684.69; Май: 4480.14; Июнь: 2269.61; Июль: 2059.07; Август: 1965.47; Сентябрь: 2881.13; Октябрь: 2246.26 | 17586.37
5. ОДН : | 1045.6 | 6629.2 | 199.7 | 2001.3 | 771.2 | 2074.2 | 27 | 1513.76 | 3697.81 | 3586.86 | 3403.98 | -3319.46 | 21631.15
ХВС | -980 | 4018 | -1739.5 | -249.9 | -784 | -1029 | 654.5 | 68 | 708.4 | 961.4 | -581.9 | -5237.1 | -4191.1
ГВС | Октябрь: 0 | 0
Эл.энергия | 2025.6 | 2611.2 | 1939.2 | 2251.2 | 1555.2 | 3103.2 | -627.5 | 1445.76 | 2989.41 | 2625.46 | 3985.88 | 1917.64 | 25822.25
7. Расходы по содержанию УК | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 4572.08 | 54864.96
ВСЕГО | 32996.82 | 36485.29 | 26782.79 | 68904.36 | 49973.32 | 34842.8 | 40003.93 | 33306.85 | 33409.55 | 33284.97 | 41068.83 | 30384.34 | 461443.85
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,53
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2020г
Сосновая,11
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Дезинфекция подъезда | 1684.69
| Итого за апрель | 1684.69 | 1684.69
Май
1 | Дезинфекция подъезда | 2901.41
2 | Покраска бардюр лицевой стороны | 901.83
3 | Покраска контейнера | 676.9
| Итого за май | 4480.14 | 6164.83
Июнь
1 | Дезинфекция подъезда | 2152.66
2 | Скос травы придомовой территории | 116.95
| Итого за июнь | 2269.61 | 8434.44
Июль
1 | Дезинфекция подъезда | 2059.07 | 10493.51
Август
1 | Дезинфекция подъезда | 1965.47 | 12458.98
Сентябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 1123.13
2 | Ремонт контейнера | 1758
| Итого за сентябрь | 2881.13 | 15340.11
Октябрь
1 | Дезинфекция подъезда | 2246.26 | 17586.37