## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена фильтра и обратного клапана в насосной ХВС | 1874
| Итого за январь | 4032.92 | 4032.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 6191.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке ХВС в подвале | 988
4 | Отключение подъездного отопления | 316.5
| Итого за март | 3463.42 | 9655.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на спускнике в подвале | 383.06
| Итого за апрель | 2541.98 | 12197.24
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
4 | Вывод воды для полива | 5602.5
| Итого за май | 7761.42 | 19958.66
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы теплоснабжения | 633
| Итого за июнь | 2791.92 | 22750.58
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 24909.5
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Частичный ремонт санузла после подтопления | 1165
| Итого за август | 3323.92 | 28233.42
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 30392.34
Октябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Ремонт канализационных труб на крыше | 2519
4 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 4994.42 | 35386.76
Ноябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Ремонт канализационного стояка на крыше | 3049
| Итого за ноябрь | 5207.92 | 40594.68
Декабрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за декабрь | 2158.92 | 42753.6

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Уборка снега с крыши | 474.75
| Итого: | 10847.75 | 10847.75
Февраль
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Уборка снега с подъездных козырьков | 633
4 | Ремонт ливневой трубы Подъезд №2 | 2654.25
| Итого за февраль | 13660.25 | 24508
Март
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Очистка подъездных козырьков от снега | 1188
4 | Очистка подъездных козырьков от снега(февраль) | -237
| Итого за март | 11324 | 35832
Апрель
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Замена замка на почтовом ящике | 196.45
4 | Ремонт входной двери Подъезд №2 | 1266
| Итого за апрель | 11835.45 | 47667.45
Май
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Ремонт входной двери Подъезд №1 | 1029.5
4 | Замена замков на дверях входа в подвал | 3421.5
| Итого за май | 14824 | 62491.45
Июнь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Замена панели домофона КС-2006 Подъезд №1 | 4477
| Итого за июнь | 14850 | 77341.45
Июль
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Заливка крыльца цементом | 506
| Итого за июль | 10879 | 88220.45
Август
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Частичный ремонт кровли козырька подъезда №1 | 5289
4 | Ремонт потолка и стен вокруг водосточной трубы Подъезд №1 8этаж | 739
| Итого за август | 16401 | 104621.45
Сентябрь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Открытие и закрытие окон для мытья и после мытья | 4752
4 | Наклейка Вас обслуживает | 65
| Итого за сентябрь | 15190 | 119811.45
Октябрь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Частичный ремонт фасада | 1265
4 | Покраска пандусов | 3297
| Итого за октябрь | 14935 | 134746.45
Ноябрь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Установка пружин и уплотнительных резинок на тамбурные двери Подъезд №3,1 | 2274.72
4 | Укладка противоскользыщих ковриков в тамбурах | 1153
5 | Ремонт кровли | 2686
6 | Ремонт дверных откосов тамбурных дверей | 1306
| Итого за ноябрь | 17792.72 | 152539.17
Декабрь
1 | Техобслуживание домофона | 5643
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Установка досок объявлений 3шт | 388.5
4 | Стоимость досок объявлений | 4200
| Итого за декабрь | 14961.5 | 167500.67

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена лампочек над подъездами | 285.44 | 285.44
Апрель
1 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №1 | 150.88
2 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 523.83
3 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №2 | 202.17
| Итого за апрель | 876.88 | 1162.32
Июнь
1 | Замена светильника Подъезд №1 | 150.88
2 | Работы ППР | 905.25
| Итого за июнь | 1056.13 | 2218.45
Август
| Технический осмотр подъездного освещения. Замена лампочки | 419.33 | 2637.78
Сентябрь
1 | Замена светильника Подъезд №3 | 754.17 | 3391.95
Октябрь
1 | Замена ламп входа в подъезды №1,2,3 | 664.35
2 | Замена светильников и ламп в подъезде №1 | 1749.75
| Итого за октябрь | 2414.1 | 5806.05
Ноябрь
1 | Осмотр освещения тамбуров. Замена лампы входа в подъезд №1 | 688.5 | 6494.55
Декабрь
1 | Замена прожектора 100вт Подъезд№2 | 1952.63
2 | Замена лампочек 3шт Подъезд №2 | 153.58
3 | Автовышка 1,5 часа | 2250
| Итого за декабрь | 4356.21 | 10850.76

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Подъезд №1,2 Частичный ремонт потолка и стен на 9ом этаже 2ого подъезда и 6 ом этаже 1 подъезда | 7776
2 | Частичная кладка плитки на полу в подъезде №2 | 21552
| Итого за февраль | 29328 | 29328
Март
1 | Ремонт напольной плитки в подъезде №3 | 19849 | 49177
Июль
1 | Частичный ремонт кровли. Обкатка бикростом шахт вентиляции примыкания. Квартиры 168,53 | 6561
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за июль | 9761 | 58938
Август
1 | Подъезд №1 Ремонт цокольного этажа, тамбуров. Покраска сапожков с 1 по 9 этаж цокольного этажа | 51468 | 110406
Сентябрь
1 | Ремонт первого и цокольного этажей тамбуров. Покраска сапожков с 1 по 9 этаж, тамбуров. Подъезд №2 | 54834
2 | Установка дополнительнительного оборудования видеонаблюдения | 34930
| Итого за сентябрь | 89764 | 200170
Октябрь
1 | Ремонт 1 этажа, цокольного этажа, тамбуров. Покраска сапожков с 1 по 9 этаж, цокольного этажа тамбуров. Подъезд №3 | 44404
2 | Ремонт фасада под квартирой №6 | 6334
| Итого за октябрь | 50738 | 250908
Ноябрь
1 | Изготовление и установка окон ПВХ с монтажем | 40850
2 | Изготовление и установка двери ПВХ с доставкой | 49350
| Итого за ноябрь | 90200 | 341108

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка светильников 35 шт | 20177 | 20177
Август
1 | Замена светильников 27 шт за лифтом | 19174.5 | 39351.5
Сентябрь
1 | Замена светильников 27 шт за лифтом за август | -19174.5 | 20177

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Сосновая,7
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 47260.49 | 43135.49 | 56635.49 | 43135.49 | 43135.49 | 43135.49 | 43135.49 | 43135.49 | 43135.49 | 43135.49 | 47023.49 | 43135.49 | 539138.88
- санитарная уборка лестничных клеток | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 33465.17 | 401582.04
уборка придомовой территории | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 9670.32 | 116043.84
очистка дорог | Январь: 4125; Март: 13500; Ноябрь: 3888 | 21513
2. Техническое обслуживание: | 51893.07 | 52131.35 | 49424.75 | 50485.41 | 58410.28 | 55710.45 | 48862.78 | 56170.99 | 69209.25 | 61339.09 | 62494.71 | 58690.91 | 674823.04
- инженерное оборудование | 4032.92 | 2158.92 | 3463.42 | 2541.98 | 7761.42 | 2791.92 | 2158.92 | 3323.92 | 2158.92 | 4994.42 | 5207.92 | 2158.92 | 42753.6
- конструктивные элементы | 10847.75 | 13660.25 | 11324 | 11835.45 | 14824 | 14850 | 10879 | 16401 | 15190 | 14935 | 17792.72 | 14961.5 | 167500.67
-эл.оборудование |  | 285.44 |  | 876.88 |  | 1056.13 |  | 419.33 | 754.17 | 2414.1 | 688.5 | 4356.21 | 10850.76
-содержание лифтов | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 48137.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 429147.96
- АДС | 2375.07 | 1389.41 |  | 593.77 | 1187.53 | 2375.07 | 1187.53 | 1389.41 | 2968.83 | 4358.24 | 4168.24 | 2576.95 | 24570.05
3. Текущий ремонт: | 20177 | 29328 | 19849 | 0 | 0 | 0 | 9761 | 70642.5 | 70589.5 | 50738 | 90200 | 0 | 361285
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Февраль: 29328; Март: 19849; Июль: 9761; Август: 51468; Сентябрь: 89764; Октябрь: 50738; Ноябрь: 90200 | 341108
-эл.оборудования | Январь: 20177; Август: 19174.5; Сентябрь: -19174.5 | 20177
4.Дополнительные работы | Январь: 9200; Май: 25059; Июнь: 1982; Июль: 2300; Август: 6311.5 | 44852.5
5. ОДН: | 11376.69 | 1334.15 | 14058.37 | 2981.35 | -184.59 | 689.51 | -4216.56 | 10166.43 | -2267.39 | -1566.34 | 8256.57 | -1888.5 | 38739.69
ХВС | 3512.86 | -327.47 | -2977 | -595.4 | -2232.75 | 2411.37 | 833.56 | -7978.36 | -5477.68 | -5328.83 | 1607.58 | -5894.46 | -22446.58
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 7863.83 | 1661.62 | 17035.37 | 3576.75 | 2048.16 | -1721.86 | -5050.12 | 18144.79 | 3210.29 | 3762.49 | 6648.99 | 4005.96 | 61186.27
7. Расходы по содержанию УК | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 21567.74 | 258812.88
ВСЕГО | 161474.99 | 147496.73 | 161535.35 | 118169.99 | 147987.92 | 123085.19 | 121410.45 | 207994.65 | 202234.59 | 175213.98 | 229542.51 | 121505.64 | 1917651.99
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,7
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,7
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка елки (за декабрь) | 9200 | 9200
Май
1 | Привоз щебня | 2416
2 | Привоз горельника 22 тонны | 7700
3 | Привоз земли 2 машины | 14000
4 | Покраска бордюр | 943
| Итого за май | 25059 | 34259
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1982 | 36241
Июль
1 | Привоз щебня 20 т | 2300 | 38541
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 5707
2 | Демонтаж секций забора | 604.5
| Итого за август | 6311.5 | 44852.5

## пример
АКТ № 2
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Анжеро-Судженск от 29.02.2020 года
Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :
ул.Сосновая,7
именуемые в дальнейшем "Заказчик" , в лице председателя Совета МКД , Белолюбцевой Галины Федоровны,
являющегося собственником квартиры № 75 , находящейся в данном МКД, дествующего на основании доверенности,
с одной стороны и ООО УК "КРОКУС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице генерального директора
Кудина Ю.С., действующего на основании Устава , с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили
настоящий Акт о нижеследующнем :
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № №2/2019 от 16.01.2019 от (далее Договор) услуги и (или)
выполнены работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме № 7 , расположенного по адресу : г.Анжеро-Судженск, ул.Сосновая.
наименование вида работ (услуг) | периодичность /количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения | стоимость выполненной работы за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), рублей
Содержание общ. имущества: |  |  |  | 43135.49
санитарная уборка лестничных клеток | 923.2 | м2 | 3.26 | 33465.17
уборка придомовой территории | 923.2 | м2 | 3.2 | 9670.32
Очистка дорог |  | м/час |  | 0
Техническое обслуживание: |  |  |  | 52131.35
- инженерное оборудование |  | ч/час |  | 42753.6
- конструктивные элементы |  | ч/час |  | 13660.25
в т.ч. т/о видеонаблюдения |  | м2 |  | 13660.25
в т.ч. т/о домофонов |  | квартира |  | 2654.25
Очистка кровли и подъездных козырьков от снега |  |  |  | 5643
Ремонт потолка в кв.51 |  |  |  | 6253.66
Осмотр потолка на предмет протекания в кв.112 |  |  |  | 4730
- эл.оборудование | 0.99979 | ч/час | 285.5 | 285.44
- содержание лифтов |  |  |  | 34637.33
- услуги АДС |  | час |  | 1389.41
Расходы по содержанию УК: |  |  |  | 21567.74
2. Всего за период с "01" февраля 2020 года по "29" февраля 2020 года
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму , рублей |  |  |  | 116834.58
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью , в установленные сроки , с надлежащим
качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют .
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для для каждой из Сторон.
Подписи Сторон :
"Исполнитель" :
Ген.директор ООО УК "Крокус" | _________________________ |  | Кудин Ю.С.
"Заказчик" | _________________________
(Ф.И.О.)
Согласовано :
Инженер ООО УК "КРОКУС" | _________________________ |  | Самоцветова А.В.
Представитель подрядной организации_______________________ |  |  | Фрисс А.А.