## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Закрепление электрощита в насосной | 657
4 | Замена крана на радиаторе отопления Кв №3 | 1774.5
5 | Кревизия печного разъема. Квартира №3 | 158.25
| Итого за март | 4748.67 | 9066.51
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 158.25
| Итого за апрель | 2317.17 | 11383.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывели воду для полива | 1423
| Итого за май | 3581.92 | 14965.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы теплоснабжения | 633
| Итого за июнь | 2791.92 | 17757.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 19916.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на полотенцесушителе Квартира №47 | 1290
| Итого за август | 3448.92 | 23365.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 25524.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 2475.42 | 27999.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 30158.62
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт обратной трубы ГВС в ТУ | 3644
4 | Монтаж разъемного соединения трубы отопления теплообменника | 5328
5 | Чистка теплообменника | 25575
| Итого за декабрь | 36705.92 | 66864.54

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 2937
| Итого за январь | 2937
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Уборка снега с подъездных козырьков | 474.75
| Итого за февраль | 3411.75 | 6348.75
Март
1 | Скидывание снега с подъездных козырьков | 198
2 | Обработка угла в кухне о грибка Квартира №89 | 338.25
3 | Техническое обслуживание домофона | 2937
| Итого за март | 3473.25 | 9822
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 12759
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 15696
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Замена доводчика входной двери. Подъезд №1 | 3200
| Итого за июнь | 6137 | 21833
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 24770
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Частичный ремонт кровли подъездного козырька Подъезд № 2 | 5289
3 | Регулировка навеса подъездной двери и доводчика Подъезд №2 | 1424.25
4 | Наклейки правило пользования лифтом | 170
| Итого за август | 9820.25 | 34590.25
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Наклейка Вас обслуживает | 65
| Итого за сентябрь | 3002 | 37592.25
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 40529.25
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937
2 | Ремонт почтовых ящиков | 459.11
3 | Установка замка на чердак (кровлю) | 265
| Итого за ноябрь | 3661.11 | 44190.36
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 2937 | 47127.36

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Установка светильтников онлайт 2 шт над 1 и2 подъездами. | 1218.88 | 1218.88
Март
1 | Работы ППР | 1394.3 | 2613.18
Июнь
1 | Работы ППР. Замена лампочек | 832.2 | 3445.38
Август
1 | Замена проводки в ВРУ | 925.5
2 | Работы ППР. Замена светильников Онлайт | 4648.08
| Итого за август | 5573.58 | 9018.96
Декабрь
1 | Замена светильников 7вт 5шт Подъезд №1 | 3551.33 | 12570.29

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Ремонт напольной плитки в подъездах №1,2 | 24527 | 24527
Июнь
1 | Изготовление и установка дверей 2 шт | 65843 | 90370
Октябрь
1 | Демонтаж, монтаж створки окна Подъезд №1 | 1958
2 | Ремонт фасада | 15500
| Итого за октябрь | 17458 | 107828

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена светильников Онлайт Подъезд №1,2 | 1306.17 | 1306.17
Апрель
1 | Установка светильников в подъездах 10 шт | 6781.13 | 8087.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена водосчетчика ХВС | 11533 | 11533

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 22521.01 | 22521.01 | 30036.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 22521.01 | 25815.01 | 22521.01 | 281061.12
- санитарная уборка лестничных клеток | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 14304.61 | 171655.32
уборка придомовой территории | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 8216.4 | 98596.8
очистка дорог | Март: 7515; Ноябрь: 3294 | 10809
2. Техническое обслуживание: | 24777.8 | 25082.02 | 28110.57 | 23546.64 | 24217.62 | 27459.82 | 23388.39 | 40697.81 | 25246.56 | 25106.17 | 36689.44 | 59705.42 | 364028.26
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 4748.67 | 2317.17 | 3581.92 | 2791.92 | 2158.92 | 3448.92 | 2158.92 | 2475.42 | 2158.92 | 36705.92 | 66864.54
- конструктивные элементы | 2937 | 3411.75 | 3473.25 | 2937 | 2937 | 6137 | 2937 | 9820.25 | 3002 | 2937 | 3661.11 | 2937 | 47127.36
-эл.оборудование | Февраль: 1218.88; Март: 1394.3; Июнь: 832.2; Август: 5573.58; Декабрь: 3551.33 | 12570.29
-содержание лифтов | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 25917.4 | 15917.4 | 201008.8
- АДС | 3764.48 | 2375.07 | 2576.95 | 2375.07 | 1781.3 | 1781.3 | 2375.07 | 5937.66 | 4168.24 | 3776.35 | 4952.01 | 593.77 | 36457.27
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 25833.17 | 6781.13 | 0 | 65843 | 0 | 0 | 0 | 28991 | 0 | 0 | 127448.3
- инженерного оборудования | Октябрь: 11533 | 11533
- конструктивных элементов | Март: 24527; Июнь: 65843; Октябрь: 17458 | 107828
-эл.оборудования | Март: 1306.17; Апрель: 6781.13 | 8087.3
4.Дополнительные работы | Май: 7456.68; Июнь: 3090; Август: 1896 | 12442.68
5. ОДН: | 7106.23 | 2829.02 | 7328.91 | 2602.39 | 4314.19 | 194.03 | 2393.78 | 1344.13 | 6917.22 | 102.99 | 12488.52 | -472.37 | 47149.04
ХВС | 1458.73 | 2113.67 | 238.16 | -1667.12 | 3244.93 | 148.85 | -148.85 | -535.86 | 1309.88 | -4703.66 | 5656.3 | -2947.23 | 4167.8
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 5647.5 | 715.35 | 7090.75 | 4269.51 | 1069.26 | 45.18 | 2542.63 | 1879.99 | 5607.34 | 4806.65 | 6832.22 | 2474.86 | 42981.24
7. Расходы по содержанию УК | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 9913.55 | 118962.6
ВСЕГО | 64318.59 | 60345.6 | 101222.21 | 65364.72 | 68423.05 | 129021.41 | 58216.73 | 76372.5 | 64598.34 | 86634.72 | 84906.52 | 91667.61 | 951092
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 20201
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Привоз земли | 7000
2 | Покраска бордюр | 456.68
| Итого за май | 7456.68 | 7456.68
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2892
2 | Прополка на детской площадке | 198
| Итого за июнь | 3090 | 10546.68
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 1896 | 12442.68