## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8635.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 10794.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 1899
| Итого за июнь | 4057.92 | 14852.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 17011.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчиков подпитки | 452.06
| Итого за август | 2610.98 | 19622.42
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка механического счетчика 2шт | 1400
4 | Установка водосчетчиков ХВС после поверки | 632
| Итого за сентябрь | 4190.92 | 23813.34
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 2475.42 | 26288.76
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 28447.68
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 30606.6

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Зашили штробу гипсокартоном | 974
| Итого за январь | 6254 | 6254
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Уборка снега с подъездных козырьков 4шт | 2532
| Итого за февраль | 7812 | 14066
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка подъездных козырьков (февраль) | -948
| Итого за март | 4332 | 18398
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Закрепление дверного проема Подъезд №4 | 2233
3 | Ремонт входной двери Подъезд №4 | 2532
| Итого за апрель | 10045 | 28443
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт входной двери Подъезд №3 | 1429
3 | Ремонт деревянной подъездной двери. Ремонт шпингалета на пластиковой двери | 316.5
| Итого за май | 7025.5 | 35468.5
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 40748.5
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 46028.5
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 51308.5
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Наклейки Вас обслуживает | 65
3 | Замазка примыкания отмостки с фасадом | 494
| Итого за сентябрь | 5839 | 57147.5
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Чистка чердака от голубей Подъезд №1,2 | 792
| Итого за октябрь | 6072 | 63219.5
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Смазка дверных шарниров | 949.5
| Итого за ноябрь | 6229.5 | 69449
Декабрь
1 | Укладка противоскользящей плитки | 13399.5
2 | Смазка дверных шарниров Подъезд №1,2,3,4 | 1979.5
3 | Закрепление табличек в лифте Подъезд №1,2 | 190.25
4 | Стоимость табличек | 540
5 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
| Итого за декабрь | 21389.25 | 90838.25

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильников 14 шт | 8542.6 | 8542.6
Февраль
1 | Замена светильников Онлайт 11шт | 5784.38
2 | Ревизия патрона на этаже Квартира №11 | 75.44
| Итого за февраль | 5859.82 | 14402.42
Май
1 | Ревизия щитка в квартиру | 150.88
2 | Ревизия подъездного освещения. Замена лампочек | 2252.24
| Итого за май | 2403.12 | 16805.54
Июнь
1 | Замена светильников 10 шт Подъезд №4 | 6266.94
2 | Замена 7 светильников и 11 лампочек Подъезд №2,3 | 5334
| Итого за июнь | 11600.94 | 28406.48
Сентябрь
1 | Технический осмотр подъездного освещения | 401.33 | 28807.81
Октябрь
1 | Замена светильников Онлайт 8шт | 6002.63 | 34810.44
Декабрь
1 | Замена патронов и лампочки в подвале Подъезд №4 | 228.88
2 | Замена прожекторов Подъезд №1,2 | 3552.2
| Итого за декабрь | 3781.08 | 38591.52

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200 | 3200
Май
1 | Изготовление и установка входных дверей Подъезд №1 ( за апрель) | 35080 | 38280
Июнь
1 | Установка дополнительной камеры видеонаблюдения | 6420 | 44700
Ноябрь
1 | Изготовление и монтаж двери ПВХ Подъезд №2 | 25900
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за ноябрь | 29100 | 73800

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Установка светильтников онлайт 10 шт | 5464.63

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,13
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена фильтра узла ХВС | 9290.75 | 9290.75

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Сосновая,13
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 58377.82 | 57132.82 | 67767.82 | 57132.82 | 57132.82 | 57132.82 | 57132.82 | 57132.82 | 57132.82 | 57132.82 | 62226.82 | 57132.82 | 702567.84
- санитарная уборка лестничных клеток | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 41676.6 | 500119.2
уборка придомовой территории | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 15456.22 | 185474.64
очистка дорог | Январь: 1245; Март: 10635; Ноябрь: 5094 | 16974
2. Техническое обслуживание: | 61499 | 58984.81 | 54216.99 | 54764.22 | 54741.61 | 64294.81 | 49607.33 | 54809.52 | 71585.32 | 58903.52 | 51744.37 | 75245.32 | 710396.82
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 4057.92 | 2158.92 | 2610.98 | 4190.92 | 2475.42 | 2158.92 | 2158.92 | 30606.6
- конструктивные элементы | 6254 | 7812 | 4332 | 10045 | 7025.5 | 5280 | 5280 | 5280 | 5839 | 6072 | 6229.5 | 21389.25 | 90838.25
-эл.оборудование | Январь: 8542.6; Февраль: 5859.82; Май: 2403.12; Июнь: 11600.94; Сентябрь: 401.33; Октябрь: 6002.63; Декабрь: 3781.08 | 38591.52
-содержание лифтов | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 58779 | 40779 | 40779 | 40779 | 507348
- АДС | 3764.48 | 2375.07 | 6947.07 | 1781.3 | 2375.07 | 2576.95 | 1389.41 | 6139.54 | 2375.07 | 3574.47 | 2576.95 | 7137.07 | 43012.45
3. Текущий ремонт: | 0 | 5464.63 | 0 | 3200 | 35080 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 9290.75 | 29100 | 0 | 88555.38
- инженерного оборудования | Октябрь: 9290.75 | 9290.75
- конструктивных элементов | Апрель: 3200; Май: 35080; Июнь: 6420; Ноябрь: 29100 | 73800
-эл.оборудования | Февраль: 5464.63 | 5464.63
4.Дополнительные работы | Май: 2435; Июнь: 1928; Август: 3168 | 7531
5. ОДН: | 8879.18 | 5573.14 | 25968.9 | -4669.76 | 7060.83 | 12238.64 | 7961.5 | 5279.02 | 4155.92 | 14392.74 | 3728.1 | 3443.34 | 94011.55
ХВС | 3304.47 | 774.02 | 11491.22 | -6519.63 | 3185.39 | 7055.49 | 1726.66 | -4525.04 | 267.93 | -1101.49 | -1131.26 | -3810.56 | 10717.2
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 5574.71 | 4799.12 | 14477.68 | 1849.87 | 3875.44 | 5183.15 | 6234.84 | 9804.06 | 3887.99 | 15494.23 | 4859.36 | 7253.9 | 83294.35
6.ТБО | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 23115 | 23115 | 23115 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 297873
ВСЕГО | 151871 | 150270.4 | 171068.71 | 135819.28 | 181842.26 | 167406.27 | 140093.65 | 145781.36 | 158266.06 | 165111.83 | 172191.29 | 161213.48 | 1900935.59
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г.
Сосновая,13
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр | 2435 | 2435
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1928 | 4363
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 3168 | 7531

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,13
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении