## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,14
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывод ХВС для полива. Окключение подъездного отопления Подъезд №1 | 1333.31
4 | Демонтаж регестров подъездного отопления. Запуск подъездного отопления | 1314
| Итого за март | 4806.23 | 9124.07
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 316.5
| Итого за апрель | 2475.42 | 11599.49
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка механического счетчика | 700
| Итого за май | 2858.92 | 14458.41
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 949.5
| Итого за июнь | 3108.42 | 17566.83
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 19725.75
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 21884.67
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 24043.59
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 212.06
| Итого за октябрь | 2370.98 | 26414.57
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка спускных кранов на стояк подъездного отопления | 1725
| Итого за ноябрь | 3883.92 | 30298.49
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 32457.41

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,14
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 3340
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Уборка снега с подъездных козырьков | 2532
| Итого за февраль | 5872 | 9212
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Замена почтового замка Квартира№55 | 196.45
3 | Сброс снега с крыши Квартира №70 | 1188
4 | Очистка подъездных козырьков (февраль) | -948
| Итого за март | 3776.45 | 12988.45
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 16328.45
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Ремонт подъездных дверей 2шт | 2637
| Итого за май | 5977 | 22305.45
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Октрытие и закрытие окон для мытья | 594
| итого за июнь | 3934 | 26239.45
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Частичный ремонт кровли подъездного козырька Подьезд №1,№2 | 4059
| Итого за июль | 7399 | 33638.45
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 36978.45
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 40318.45
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 43658.45
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 46998.45
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Запенивание отдушан на чердаке | 990.5
3 | Замена замка на почтовом ящике Квартира №65 | 104.45
4 | Установка замка в ВРУ | 104.45
| Итого за декабрь | 4539.4 | 51537.85

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,14
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт подъездного освещения | 401.33
2 | Замена прожектора | 1554.17
| Итого за май | 1955.5 | 1955.5
Июль
1 | Замена люминисцентных ламп 7 штук | 756.75 | 2712.25
Сентябрь
1 | Технический осмотр подъездного освещения | 301.75
2 | Замена светильника онлайт 7вт Подъезд №2 | 654.6
3 | Автовышка 1ч (замена прожектора за май) | 2500
| Итого за сентябрь | 3456.35 | 6168.6
Октябрь
1 | Замена светильников онлайт 7вт Подъезд №1,2 | 1692.63 | 7861.23

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,14
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г.
Сосновая,14
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г.
Сосновая,14
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Монтаж насоса ХВС | 65731.5 | 65731.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Сосновая,14
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 19343.69 | 22223.69 | 21593.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 19343.69 | 237254.28
- санитарная уборка лестничных клеток | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 13425.51 | 161106.12
уборка придомовой территории | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 5918.18 | 71018.16
очистка дорог | Февраль: 2880; Март: 2250 | 5130
2. Техническое обслуживание: | 32285.49 | 24223.72 | 29727.49 | 23397.63 | 30154.93 | 24826.51 | 26507.47 | 23841.15 | 25818.78 | 24985.82 | 28760.62 | 24672.42 | 319202.03
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 4806.23 | 2475.42 | 2858.92 | 3108.42 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2370.98 | 3883.92 | 2158.92 | 32457.41
- конструктивные элементы | 3340 | 5872 | 3776.45 | 3340 | 5977 | 3934 | 7399 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 4539.4 | 51537.85
-эл.оборудование | Май: 1955.5; Июль: 756.75; Сентябрь: 956.35; Октябрь: 1692.63 | 5361.23
-содержание лифтов | 26192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 204313.6
- АДС | 593.77 |  | 4952.01 | 1389.41 | 3170.71 | 1591.29 |  | 2149.43 | 3170.71 | 1389.41 | 5343.9 | 1781.3 | 25531.94
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65731.5 | 0 | 0 | 0 | 65731.5
- инженерного оборудования | Сентябрь: 65731.5 | 65731.5
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 456.68; Июнь: 964; Август: 3455 | 4875.68
5. ОДН: | 8326.28 | -437.37 | 3730.27 | 7126.68 | 5079.32 | 2268.81 | -1702.08 | 5834.3 | 226.13 | 2756.26 | 3238.54 | 3460.12 | 39907.26
ХВС | 3364.01 | 1548.04 | 178.62 | 3989.18 | 1786.2 | 446.55 | -1041.95 | 1190.8 | -446.55 | -1518.27 | -267.93 | -327.47 | 8901.23
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 4962.27 | -1985.41 | 3551.65 | 3137.5 | 3293.12 | 1822.26 | -660.13 | 4643.5 | 672.68 | 4274.53 | 3506.47 | 3787.59 | 31006.03
7. Расходы по содержанию УК | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 10082.83 | 120993.96
ВСЕГО | 70038.29 | 56092.87 | 65134.28 | 59950.83 | 65117.45 | 57485.84 | 54231.91 | 62556.97 | 121202.93 | 57168.6 | 61425.68 | 57559.06 | 787964.71
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,14
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,14
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр | 456.68 | 456.68
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 964 | 1420.68
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 3455 | 4875.68