## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на конвекторах Кварртира №273 | 1266
| Итого за январь | 3424.92 | 3424.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 5583.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт стояка отопления в подвале | 1861
| Итого за март | 4019.92 | 9603.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 212.06
4 | Обработка подвала раствором гипхлорида. Подъезд №2 | 489.5
| Итого за апрель | 2860.48 | 12464.24
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка поливочных кранов | 212.06
| Итого за май | 2370.98 | 14835.22
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывод воды для полива | 4613
4 | Ремонт канализационного стояка Квартира №33,40 | 2166
| Итого за июнь | 8937.92 | 23773.14
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка счетчиков | 9500
| Итого за июль | 11658.92 | 35432.06
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка ПРЭМ после проверки | 741.5
| Итого за август | 2900.42 | 38332.48
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 40491.4
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 42650.32
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 44809.24
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 46968.16

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка козырьков от снега Подъезд №5,6 | 316.5
4 | Ремонт входной двери | 633
5 | Очистка балконных козырьков и парапедов от снега | 1107.75
| Итого за январь | 16115.25 | 16115.25
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка козырьков балконов и парапедов от снега | 633
| Итого за февраль | 14691 | 30806.25
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Закрепили коврик в подъезде | 756
4 | Очистка подъездных козырьков от снега | 792
5 | Очистка подъездных козырьков от снега(февраль) | -237
6 | Очистка снега и льда с козырьков балконов | 1424.25
7 | Замена нажимного гарнитура Прдъезд №3 (Анком) | 2700
8 | Отдали старшему по дому навесные замки в количестве 155 шт | 14207.1
| Итого за март | 33700.35 | 64506.6
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за апрель | 14058 | 78564.6
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за май | 14058 | 92622.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт ливневой трубы на чердаке Подъезд №1 | 1558
4 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 2212.5
5 | Частичный ремонт кровли. Замазывание трещин мастикой. Подогрев бикроста. | 1372
6 | Окрытие и закрытие окон для мытья | 1188
7 | Уборка мусора в подвалах | 1188
| Итого за июнь | 21576.5 | 114199.1
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Замазка отверстия вокруг стояка отопления | 1161
| Итого за июль | 15219 | 129418.1
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Частичный ремонт кровли Подъезд №5 Квартира №226,231 | 1189.5
| Итого за август | 15247.5 | 144665.6
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт примыкания балконной стена Квартира №174 | 352.5
| Итого за сентябрь | 14410.5 | 159076.1
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт примыкания балконной стена Квартира №63 | 1186
4 | Чистка чердака от голубей | 594
5 | Осмотр квартиры. Мокнет стена между плит перекрытия Квартира №256 | 420.95
6 | Закрытие отверстия в цоколе дома (ввод труб перекрытия) УУТ | 1989.5
7 | Наклейки Вас обслуживает 4шт | 260
| Итого за октябрь | 18508.45 | 177584.55
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Обследование вытяжки по обращению Квартира №242 | 79.13
| Итого за ноябрь | 14137.13 | 191721.68
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 9801
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка козырьков от снега | 594
4 | Укладка грязесборных ковриков в подъездах 6шт | 22233
5 | Закрепление табличек в лифте Подъезд №1,5,6 | 285.38
6 | Стоимость табличек | 810
| Итого за декабрь | 37980.38 | 229702.06

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Прикрутили проушаны на электрощите 100 шт | 2080 | 2080
Март
1 | Установили проушаны на электрощитки | 2532.25
2 | Автовышка 2часа | 3000
| Итого за март | 5532.25 | 7612.25
Апрель
1 | Передано старшему по дому материалы для установки на эл.щитки | 748
2 | Ремонт фасадного освещения Подъезд №2 | 718.5
| Итого за апрель | 1466.5 | 9078.75
Октябрь
1 | Технический осмотр подъездного освещения | 1713.94 | 10792.69
Ноябрь
1 | Замена прожектора 100 вт | 2121.75 | 12914.44
Декабрь
1 | Подключение новогодней гирлянды. Автовышка 2 часа | 3000 | 15914.44

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Изготовление и монтаж окон ПВХ | 102510 | 102510
Апрель
1 | Установка 7 доводчиков на две двери платиковых | 22400 | 124910
Май
1 | Изготовление и монтаж окон ПВХ | 3450 | 128360
Июль
1 | Ремонт мягкой кровли. Демонтаж старого бикроста примыкания к стене шахты лифта | 7005 | 135365
Октябрь
1 | Ремонт кровли над подъездом согласно смете | 227898
2 | Ремонт фасада | 12600
| Итого за октябрь | 240498 | 375863
Ноябрь
1 | Ремонт фасада | 123200
2 | Подъезд №5 Замена стекла | 1950
| Итого за ноябрь | 125150 | 501013
Декабрь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
2 | Ремонт доводчика входной двери Подъезд №1 | 1150
| Итого за декабрь | 4350 | 505363

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Установка дополнительного освещения | 12947.25
2 | Автовышка 5 часов | 7500
| Итого за август | 20447.25 | 20447.25
Ноябрь
1 | Замена светильников 9шт | 7178.75 | 27626

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Монтаж центробежного насоса ХВС после ремонта | 22866 | 22866

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Сосновая,51
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 84968.84 | 104663.84 | 122588.84 | 84968.84 | 84968.84 | 84968.84 | 84968.84 | 84968.85 | 84968.84 | 84968.84 | 101762.84 | 92168.84 | 1100935.09
- санитарная уборка лестничных клеток | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.92 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 55146.91 | 661762.93
уборка придомовой территории | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 29821.93 | 357863.16
очистка дорог | Февраль: 19695; Март: 37620; Ноябрь: 16794; Декабрь: 7200 | 81309
2. Техническое обслуживание: | 91261 | 92040.16 | 116956.53 | 92492.75 | 90144.86 | 104812.19 | 99988.16 | 90866.28 | 91852.85 | 97070.97 | 91729.92 | 122982.85 | 1182198.52
- инженерное оборудование | 3424.92 | 2158.92 | 4019.92 | 2860.48 | 2370.98 | 8937.92 | 11658.92 | 2900.42 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 46968.16
- конструктивные элементы | 16115.25 | 14691 | 33700.35 | 14058 | 14058 | 21576.5 | 15219 | 15247.5 | 14410.5 | 18508.45 | 14137.13 | 37980.38 | 229702.06
-эл.оборудование | Февраль: 2080; Март: 5532.25; Апрель: 1466.5; Октябрь: 1713.94; Ноябрь: 2121.75; Декабрь: 3000 | 15914.44
-содержание лифтов | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 839274.36
- АДС | 1781.3 | 3170.71 | 3764.48 | 4168.24 | 3776.35 | 4358.24 | 3170.71 | 2778.83 | 5343.9 | 4750.13 | 3372.59 | 9904.02 | 50339.5
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 102510 | 22400 | 3450 | 0 | 7005 | 20447.25 | 0 | 263364 | 132328.75 | 4350 | 555855
- инженерного оборудования | Октябрь: 22866 | 22866
- конструктивных элементов | Март: 102510; Апрель: 22400; Май: 3450; Июль: 7005; Октябрь: 240498; Ноябрь: 125150; Декабрь: 4350 | 505363
-эл.оборудования | Август: 20447.25; Ноябрь: 7178.75 | 27626
4.Дополнительные работы | Январь: 820; Апрель: 8000; Май: 9630; Июнь: 440; Июль: 7318; Август: 9504; Декабрь: 48086 | 83798
5. ОДН : | 20053.75 | 10401.12 | 19532.99 | 16535.38 | 14307.35 | -7001.23 | -5241.01 | 6280.42 | 8875.95 | 13219.77 | -1047.07 | 18465.43 | 114382.85
ХВС | 2232.75 | 3870.1 | -654.94 | 3244.93 | -29.77 | -10389.73 | -9169.16 | -8573.76 | 8276.06 | -6370.78 | -6370.78 | 267.93 | -23667.15
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 17821 | 6531.02 | 20187.93 | 13290.45 | 14337.12 | 3388.5 | 3928.15 | 14854.18 | 599.89 | 19590.55 | 5323.71 | 18197.5 | 138050
7. Расходы по содержанию УК | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 39645.58 | 475746.96
ВСЕГО | 236749.17 | 246750.7 | 401233.94 | 264042.55 | 242146.63 | 222865.38 | 233684.57 | 251712.38 | 225343.22 | 498269.16 | 364420.02 | 325698.7 | 3512916.42
Ген.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,51
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Сосновая,51
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Приобретение поливочного шланга и сдача на хранение старшему по дому | 820 | 820
Апрель
1 | Очистка трактором дороги 5часов по 1600 | 8000 | 8820
Май
1 | Покраска бордюр | 1234
2 | Покраска ограждений под мусорные баки | 1159
3 | Выдано для нужд дома лак и грунт эмаль для покраски | 2987
4 | Привоз щебня 11т. Работа трактора 4 часа | 4250
| Итого за май | 9630 | 18450
Июнь
1 | Выдано для нужд дома материалы | 440 | 18890
Июль
1 | Выданы материалы для покраски | 788
2 | Скос травы на придомовой территории | 4080
3 | Покраска лавочек 6шт и урн 6штук | 1188
4 | Выданы материалы для скоса травы старшему по дому | 1262
| Итого за июль | 7318 | 26208
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 9504 | 35712
Декабрь
1 | Приобретение новогодней елки | 11500
2 | Подключение гирлянды на новогоднюю елку | 8186
3 | Переданы старшему по дому украшение для новогодней уличной елки | 26400
4 | Изготовление опоры для новогодней елки | 2000
| Итого за декабрь | 48086 | 83798