## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Прочистка центрального канализационного стояка | 633
2 | Отогрев канализационных стояков выхода на крышу | 1950
3 | Квартира №11 Запах канализации в квартире. Отогрев канализационной трубы на крыше | 1004.5
4 | Отогрев и прочистка канализационных труб | 1954
5 | Прочистка канализацииив подвале | 1266
6 | Обход подвалов на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 633
7 | Ремонт системы отопления. Квартира №66 | 4206.5
8 | Ремонт системы отопления. В подвале | 3279.5
9 | Замена полотенцесушителя Кваптира№136 | 4138
10 | Запуск стояка отопления на кухне | 316.5
| Итого за январь | 19381 | 19381
Февраль
1 | Прочистка центрального канализационного стояка в подвале | 1899 | 21280
Март
1 | Обход подвалов на предмет утечек. | 633
2 | Отогрев сливных водостоков | 1003.5
3 | Прочистка канализациии Квартира №49 | 633
4 | Изготовление и установка хомута на трубу ХВС в подвале | 736
5 | Отключение отопительного прибора в квартире от стояков ГВС и открытие перемычки на стояке ГВС Квартира №39 | 949.5
6 | Течь соединения на стояке отопления. Устранение. Квартира №59 | 316.5
7 | Установка хомута на стояк отоплкния. Квартира №108 | 366.5
8 | Замена центрального стояка отопления квартира №73 | 2908.5
| Итого за март | 7546.5 | 28826.5
Апрель
1 | Прочистка центральной канализации Подвал | 1424.25
2 | Отключение подъездного отопления | 1266
3 | Запуск стояка отопления в подвале Кв№150 | 158.25
4 | Прочистка центральной канализации Подвал | 1424.25
| Итого за апрель | 4272.75 | 33099.25
Май
1 | Отключение отопления | 949.5 | 34048.75
Июнь
1 | Устранение течи крана ГВС в подвале | 901
2 | Замена сгона на стояке ГВС в подвале | 3109.5
| Итого за июнь | 4010.5 | 38059.25
Август
1 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №186 | 212.06
2 | Развоздушка стояка ГВС Квартира №176 | 633
| Итого за август | 845.06 | 38904.31
Сентябрь
1 | Прочистка центального стояка на кухне Квартира №90,92 | 1899
2 | Запуск системы отопления | 1266
| Итого за сентябрь | 3165 | 42069.31
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 316.5
2 | Прочистка кранфильтра на стояке ХВС квартира №84 | 1153.5
3 | Замена сгона на стояке ГВС в Квартира №75 | 1147.5
| Итого за октябрь | 2617.5 | 44686.81
Ноябрь
1 | Развоздушка системы отопления | 633 | 45319.81
Декабрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №46 | 2658
2 | Устранение течи на конвекторе подъездного отопления. Подъезд №4 | 1546
3 | Отогрев сливных труб | 1660.5
4 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №59 | 1732.5
| Итого за декабрь | 7597 | 52916.81

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №1-8 | 1266 | 1266
Февраль
1 | Уборка снежных шапок с крыши | 4747.5
2 | Уборка снежной шапки с балконных козырьков Квартира №83 | 2848.5
| Итого за февраль | 7596 | 8862
Март
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 13451.25
2 | Прочистка вентиляции Квартира№84 | 949.5
| Итого за март | 14400.75 | 23262.75
Апрель
1 | Ремонт ливневой трубы Квартира №96 | 2624
2 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков. Квартира№107,109 | 6000
| Итого за апрель | 8624 | 31886.75
Май
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков. Квартира№146,152,155,149 (за апрель) | 12500 | 44386.75
Июнь
1 | Открытие и закрытие окон для мытья Подъезд №9,10,7,8,6 | 2848.5
2 | Частичные ремонт кровли Подъезд №12 | 3531
| Итого за июнь | 6379.5 | 50766.25
Июль
1 | Демонтаж,монтаж, замена двери спуска в подвал Подъезд №4 | 1788.25 | 52554.5
Сентябрь
1 | Ремонт входной двери Подъезд №11 | 2194 | 54748.5
Октябрь
1 | Устновка замков на вход в подвал | 720.25
2 | Замазка, заливка и железнение крыльца Подъезд №6 | 3156
3 | Остекление оконной рамы. Установка рам в оконные проемы | 1386
| Итого за октябрь | 5262.25 | 60010.75
Ноябрь
1 | Снятие подъездных сливов | 1266 | 61276.75
Декабрь
1 | Удаление наледи и сброс снега с крыши | 1899 | 63175.75

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Проверка подъездного освещения. Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3 с 1-5 этаж | 1285.25
2 | Проверка подъездного освещения. Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №6 с 1-5 этаж | 1285.25
| Итого за январь | 2570.5 | 2570.5
Февраль
1 | Подъезд №1 Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1285.25
2 | Подъезд №9 тамбур Замена светильника и лампочки в тамбуре | 1364.25
3 | Подъезд №13 5 этаж Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1315.25
4 | Подъезд №10 Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1284.25
| Итого за февраль | 5249 | 7819.5
Март
1 | Включение общего автомата. Замена горелого светильника Подъезд №11 | 1285.25
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №1-4 | 2602.5
3 | Включение общего автомата. Проверка подъездов | 1587
4 | Ремонт светильников. Замена лампочки. Подъезд №12 | 1301.25
5 | Установка защитных щитков в электрощите Квартира№159,160 | 603.5
6 | Замена фазного изолятора и предохранителя в ВРУ | 1488
| Итого за март | 8867.5 | 16687
Апрель
1 | Монтаж,демонтаж горелых пакетных выключателей Квартира №125,126 | 2257.75
2 | Ревизия освещения.Замена предохранителя ВРУ Подъезд №13,14 | 1051.25
| Итого за апрель | 3309 | 19996
Май
1 | Замена лампочки и схемы в тамбуре Подъезд №2 | 1267.25
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд№8 | 1646.25
| Итого за май | 2913.5 | 22909.5
Июнь
1 | Работы ППР. Замена лампочек Подъезд №1-14 | 16125.5
2 | Проверка подъездов на предмет освещения. Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №2 | 2010.25
| Итого за июнь | 18135.75 | 41045.25
Август
1 | Обход подъезда на предмет освещения. Замена лампочки. Подъезд №9 | 470.63 | 41515.88
Сентябрь
1 | Замена лампочки и схемы в тамбуре Подъезд №2 | 319.75
2 | Замена лампочки в тамбуре. Остекление подъездной рамы Подъезд №14,,1,2 этаж | 1047.5
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №11 4,5 этаж. | 1631.25
4 | Ремонт светильников. Замена лампоче и схем.ю Подъезд №2 1,3 этаж | 1286.25
5 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд № 8 5 этаж | 1268.25
6 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд № 13,12 5 этаж | 1304.25
7 | Ремонт подъздного освещения Подъезд №11 | 2363.25
8 | Автовышка 1,5 часа | 2250
| Итого за сентябрь | 11470.5 | 52986.38
Октябрь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №2 | 319.75
2 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы. Замена лампочки в тамбуре Подъезд №8 | 1588
3 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы. Подъезд №3 | 1928.25
| Итого за октябрь | 3836 | 56822.38
Ноябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем Подъезд №8,2,5 | 4295.5
2 | Проверка подъездов на предмет освещения. Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №11,12,4,5 | 3611
| Итого за ноябрь | 7906.5 | 64728.88
Декабрь
1 | Демонтаж горелого пакетного выключателя Квартира №111 | 1467
2 | Работы ППР. Замена лампочек Подъезд №1-14 | 14937
3 | Ремонт в эл.щитовой Подъезд №11 | 2706
4 | Ремонт подъздного освещения Подъезд №6 | 1880.5
| Итого за декабрь | 20990.5 | 85719.38

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Ремонт водосточной трубы Подъезд №10 | 2532 | 2532
Июль
1 | Ремонт кровли Подъезд №12 | 8248.5 | 10780.5
Октябрь
1 | Ремонт крыльца | 15762 | 26542.5
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 70700.1 | 82430.1 | 74195.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 70700.1 | 863626.2
- санитарная уборка лестничных клеток | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 36267.78 | 435213.36
уборка придом. территории | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 34432.32 | 413187.84
Дезинфекция
очистка дорог | Февраль: 11730; Март: 3495 | 15225
2. Техническое обслуживание: | 26791.97 | 19506.01 | 32797.93 | 21549.65 | 18738.07 | 36458.47 | 3569.55 | 2705.1 | 20985.86 | 15088.34 | 10993.03 | 31674.03 | 240858.01
- инженерное оборудование | 19381 | 1899 | 7546.5 | 4272.75 | 949.5 | 4010.5 |  | 845.06 | 3165 | 2617.5 | 633 | 7597 | 52916.81
- конструктивные элементы | 1266 | 7596 | 14400.75 | 8624 | 12500 | 6379.5 | 1788.25 |  | 2194 | 5262.25 | 1266 | 1899 | 63175.75
-эл.оборудование | 2570.5 | 5249 | 8867.5 | 3309 | 2913.5 | 18135.75 |  | 470.63 | 11470.5 | 3836 | 7906.5 | 20990.5 | 85719.38
- АДС | 3574.47 | 4762.01 | 1983.18 | 5343.9 | 2375.07 | 7932.72 | 1781.3 | 1389.41 | 4156.36 | 3372.59 | 1187.53 | 1187.53 | 39046.07
3. Текущий ремонт: | 4267.5 | 38092.5 | 0 | 180584 | 0 | 58554 | 474111 | 0 | 0 | 15762 | 0 | 26960.5 | 798331.5
- инженерного оборудования | Январь: 4267.5; Февраль: 38092.5; Апрель: 178052; Июнь: 58554; Июль: 465862.5; Декабрь: 26960.5 | 771789
- конструктивных элементов | Апрель: 2532; Июль: 8248.5; Октябрь: 15762 | 26542.5
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 6035; Июль: 6864 | 12899
5. ОДН: | 39240.11 | 11742.45 | 35191.94 | -2264.22 | 21485.46 | 17863.64 | 20348.43 | 1854.2 | 10947.12 | 22621.28 | 15914.16 | 4990.13 | 199934.7
ХВС | 13247.65 | 9883.64 | 4882.28 | -4346.42 | 18278.78 | 9943.18 | 3334.24 | -7293.65 | 1101.49 | 5358.6 | 6460.09 | -6519.63 | 54330.25
ГВС | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 98178
электроэнергия | 17810.96 | -6322.69 | 22128.16 | -6099.3 | -4974.82 | -261.04 | 8832.69 | 966.35 | 1664.13 | 9081.18 | 1272.57 | 3328.26 | 47426.45
7. Расходы по содержанию УК | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 446846.4
ВСЕГО | 178236.88 | 189008.26 | 179422.17 | 307806.73 | 148160.83 | 226848.41 | 612830.28 | 112496.6 | 139870.28 | 161408.92 | 134844.49 | 171561.96 | 2562495.81
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Наращивание стояка канализации выхода на крышу Квартира №14 | 4267.5 | 4267.5
Февраль
1 | Квартира №66 Частичная замена стояков ГВС, ХВС и отопления | 26343.5
2 | Установка дополнительного конвектора в спальне Квартира №156 | 11749
| Итого за февраль | 38092.5 | 42360
Апрель
1 | Ремонт системы отопления согласно смете Квартира №105-114 | 65994
2 | Ремонт системы отопления согласно смете Квартира №146-158 | 112058
| Итого за апрель | 178052 | 220412
Июнь
1 | Ремонт системы ГВС в ТУ Подъезд №4 | 58554 | 278966
Июль
1 | Ремонт трубопроводов отопления на тепловом узле №5 по смете | 450740
2 | Замена стояков ГВС в туалете Квартира №149-155 | 15122.5
| Итого за июль | 465862.5 | 744828.5
Декабрь
1 | Ремонт системы отопления Квартира №"144 | 5831
2 | Замена общедомового счетчика | 21129.5
| Итого за декабрь | 26960.5 | 771789

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 1
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2020г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Выданы для нужд дома материалы для покраски | 5334
2 | Покраска ограждений под мусорные баки | 701
| Итого за июнь | 6035 | 6035
Июль
1 | Дезинсекция | 6864 | 12899