## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отогрев водосточных труб 4шт | 2009
2 | Обход подвалов на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 633
3 | Оторев канализационных труб выхода на крышу | 1321
4 | Ремонт системы отопления Квартира №273 | 828.7
| Итого за январь | 4791.7 | 4791.7
Февраль
1 | Квартира №204 Промывка отопительного прибора | 3165
2 | Квартира №31 Изготовление и установка хомута на стояк отопления | 693
3 | Квартира №120 Изготовление и устновка хомута на стояк отопления | 1333
| Итого за февраль | 5191 | 9982.7
Март
1 | Обход подвала на предмет утечек. Подъезд №6 установка хомута на стояк ХВС | 1059.5
2 | Отогрев сливных водостоков | 1003.5
3 | Засор канализации. Прочистка центрального стояка с крыши Квартира №201 | 1899
4 | Прочистка центрального стояка в подвале | 949.5
5 | Ремонт системы водостока. Подъезд №2 | 994.5
| Итого за март | 5906 | 15888.7
Апрель
1 | Установка перемычки вместо отопительного прибора Кв№196 | 1266
2 | Ремонт стояка ХВС Квартира №67 | 3095.5
3 | Ремонт стояка ХВС Квартира №70 | 4525.25
4 | Отключение подъездного отопления | 949.5
| Итого за апрель | 9836.25 | 25724.95
Май
1 | Отключение отопления | 949.5 | 26674.45
Июнь
1 | Замена стояка канализации кретовины до подвала Квартира №101 | 5046
2 | Замена участка трубы канализационного стояка Квартира №194,197 | 6582.5
| Итого за июнь | 11628.5 | 38302.95
Июль
1 | Прочистка водосточной трубы. Заделка ревизии бикростом | 2373.75
2 | Замена участка трубы стояка ГВС Квартира №141,144 | 4074
| Итого за июль | 6447.75 | 44750.7
Август
1 | Замена стояка канализации Квартира №50 | 3798
2 | Осмотр подвалов на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 633
3 | Развоздушка стояка ГВС Квартира №160 | 1266
4 | Прочистка унитаза Квартира №116 | 158.25
| Итого за август | 5855.25 | 50605.95
Сентябрь
1 | Прочистка канализации Квартира №116 | 633
2 | Установка батареи и перемычки Квартира №43 | 4422
3 | Запуск системы отопления | 1266
4 | Ремонт стояка отопления Квартира №30 | 863
5 | Изготовление и установка хомута на стояк ГВС в подвале | 2992
6 | Ремонт стояка ГВС в подвале | 3149.5
7 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №192 | 316.5
| Итого за сентябрь | 13642 | 64247.95
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 1582.5 | 65830.45
Ноябрь
1 | Устранение засора канализации | 1266
2 | Ремонт стояка ХВс в квартире №204 | 723
3 | Замена манжета на соединении стояка ХВС квартира№49 | 1522
| Итого за ноябрь | 3511 | 69341.45
Декабрь
1 | Замена участка трубы отопления в подвале | 5774.5
2 | Замена вентеля на стояке ГВС в ТУ№7 | 2542
3 | Устранение течи на центральном стояке канализации | 1266
4 | Устранение течи в подвале | 1546
5 | Устранение течи на конвекторе Квартира №123 | 2179
6 | Отогрев сливных труб | 1660.5
7 | Ремонт стояка отопления Квартира №204 | 1899
8 | Переподключение отопительного прибора Квартира №204 | 11138.5
| Итого за декабрь | 28005.5 | 97346.95

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Уборка снежных шапок с козырьков Подъезд №10-15 | 1266
2 | Очистка сливных воронок. Подъезд №4 5 этаж | 1266
3 | Расчистка снега вокруг сливных воронок Подъезд №3,4 | 1266
| Итого за март | 3798 | 3798
Апрель
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 5064
2 | Автовышка 2часа по 1500 | 3000
| Итого за апрель | 8064 | 11862
Июнь
1 | Открытие и закрытие окон для мытья Подъезд №11,12,13,9,10,3,2 | 4431
2 | Поднятие бикроста на крышу | 3798
| Итого за июнь | 8229 | 20091
Июль
1 | Окрытие и закрытие окон для мытья Подъезд №5,11,4,7,8,9 | 4431 | 24522
Октябрь
1 | Установка замков на вход в подвал | 2073.5 | 26595.5
Ноябрь
1 | Закрытие чердачного лаза | 316.5 | 26912
Декабрь
1 | Прочистка стояка вентиляции Квартира №184 | 3798
2 | Прочистка вентиляции Квартира №35 | 10761
| Итого за декабрь | 14559 | 41471

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №2 2этаж | 1281.75
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №14 1этаж | 1281.75
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №15 1этаж | 1267.75
| Итого за январь | 3831.25 | 3831.25
Февраль
1 | Подъезд 8 Ремонт светильтника. Замена лампочк и схемы | 1298.25
2 | Подъезд №10 2 этаж Замена лампочки и схемы | 1267.25
3 | Квартира №67 Замена вводного провода в квартиру. Нет света в квартире | 3155.5
4 | Подъезд №6 Замена провода на общем стояке в электрощите | 2932
| Итого за февраль | 8653 | 12484.25
Март
1 | Работы ППР. Подъезд №1-5 | 5470
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №6, 2,3этаж | 1629.25
3 | Работы ППР. Замена лампочек и схем Подъезд №6-10 | 5586
4 | Работы ППР. Замена лампочек и схем Подъезд №11-15 | 7155
| Итого за март | 19840.25 | 32324.5
Апрель
1 | Ремонт светильника, замена лампочки. Подъезд №15 | 1267.75
2 | Работы ППР | 1810.5
| Итого за апрель | 3078.25 | 35402.75
Май
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №9 | 1284.25
2 | Работы ППР. Замена лампочек Подъезд №10 | 637.5
3 | Замена нулевой колодки на схемы | 1482
| Итого за май | 3403.75 | 38806.5
Июнь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки Подъезд №1 | 1267.75
2 | Замена лампочки и схемы подъезд №15 | 1267.75
3 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №2,3 | 1285.25
| Итого за июнь | 3820.75 | 42627.25
Июль
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №7,10,15 | 957.75
2 | Замена лампорчки в тамбуре Подъезд №9 | 319.25
4 | Заменна светильника, ламрочки и схемы Подъезд №2 3этаж | 1267.75
| Итого за июль | 2544.75 | 45172
Август
1 | Обход подъездов на предмет освещения. Замена лампочек и схем Подъезд №15,14,13,12,10,1 | 4690.75
2 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №6 | 319.75
| Итого за август | 5010.5 | 50182.5
Сентябрь
1 | Технический осмотр подъездного освещения. Замена лампочки Подъезд №15 3этаж. | 621.5
2 | Работы ППР Подъезд 1-15 | 16611.5
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №14 | 1268.25
| Итого за сентябрь | 18501.25 | 68683.75
Октябрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы Подъезд №12,3,1 | 3804.75
2 | Провязка провода над подъездом. Замена лампочек. Подъезд №6 | 941.25
3 | Демонтаж свисающего кабеля над подъездом №5 | 603.5
| Итого за октябрь | 5349.5 | 74033.25
Ноябрь
1 | Подъезд №3,6,8 Замена лампочек в тамбуре | 977.25
2 | Ремонт светильника замена лампочек и схем. Подъезд №7 | 1703.25
3 | Замена участка электро проводки Подъезд №14 | 3691
4 | Замена лампочек в тамбурах | 923.25
5 | Проверка подъезда на предмет освещения. Замена лампочек и схем. Подъезд №11 | 968.25
6 | Ремонт эл.щита | 1085.25
| Итого за ноябрь | 9348.25 | 83381.5
Декабрь
1 | Демонтаж монтаж кваптирных автоматов в электрощите Квартира №131,132,133 | 2093
2 | Ремонт светильника замена лампочек и схем. Подъезд №6 | 1268.25
| Итого за декабрь | 3361.25 | 86742.75

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Частичный ремонт крыши над подъездом №4 | 24156 | 24156
Май
1 | Вскрытие, ремонт, выравнивание, закатка первым слоем кровли примыкания парапета кровли вентиляционных шахт, выходов труб стояков канализации | 38953
2 | Ремонт кровли | 193856
3 | Автовышка 5 часов. Поднятие бикроста на крышу | 7500
| Итого за май | 240309 | 264465
Июнь
1 | Ремонт кровли. Закатка бикростом. Закатывание вентиляционных бшахт примыканий к паропету. | 179441
2 | Изготовление, доставка и установка платиковых окон. Подъезд №2 | 60371
3 | Автовышка 2 часа. Поднятие бикроста на крышу | 3000
| Итого за июнь | 242812 | 507277
Июль
1 | Частичный ремонт кровли. Вскрытие, просушка и закатка бикростом водосточной воронки Подъезд №1 | 4384
2 | Частичный ремонт кровли. Закатка бикростом примыкания кровли Подъезд №6 | 24060
3 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 83967
4 | Закатка бикростом шахты ввода на крышу Подъезд №1 | 4964
| Итого за июль | 117375 | 624652
Август
1 | Замазка и покраска окон после вставки Подъезд №4 | 5559
2 | Ремонт подъезда №4 согласно смете | 75424
3 | Установка почтовых ящиков Подъезд №1 | 13395
| Итого за август | 94378 | 719030
Сентябрь
1 | Установка почтовых ящиков Подъезд №4 | 8866 | 727896
Октябрь
1 | Изготовление, доставка и установка платиковых окон. Подъезд №4 (август) | 66840 | 794736
Ноябрь
1 | Изготовление и установка поручней в подъезды. Подъезд №6,13 | 5098 | 799834

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Замена канализационного стояка канализации в туалете Квартира №101,104 | 7208 | 7208
Июль
1 | Замена канализационного стояка канализации в туалете Квартира №183 | 5125
2 | Замена стояка ГВс со 104 квартиры до подвала | 5663
| Итого за июль | 10788 | 17996
Ноябрь
1 | Замена стояка ХВС в туалете Квартира №73,76 | 12431
2 | Замена стояка ХВС от квартиры в подвал Квартира №193 | 5918
3 | Замена труб отопления в подвале | 96588
| Итого за ноябрь | 114937 | 132933
Декабрь
1 | Замена общедомового счетчика | 24928 | 157861

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 69066.36 | 69066.36 | 80816.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 69066.36 | 840546.32
- санитарная уборка лестничных клеток | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 35843 | 430116
уборка придомовой территории | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 33223.36 | 398680.32
Дезинфекция
очистка дорог |  |  | 11750 | [9 empty] | 11750
2. Техническое обслуживание: | 11199.9 | 16824.71 | 33510.61 | 24944.86 | 7915.85 | 26255.2 | 16986.1 | 15033.99 | 38484.67 | 9599.27 | 19909.06 | 52469.05 | 273133.27
- инженерное оборудование | 4791.7 | 5191 | 5906 | 9836.25 | 949.5 | 11628.5 | 6447.75 | 5855.25 | 13642 | 1582.5 | 3511 | 28005.5 | 97346.95
- конструктивные элементы |  |  | 3798 | 8064 |  | 8229 | 4431 |  |  | 2073.5 | 316.5 | 14559 | 41471
-эл.оборудование | 3831.25 | 8653 | 19840.25 | 3078.25 | 3403.75 | 3820.75 | 2544.75 | 5010.5 | 18501.25 | 5349.5 | 9348.25 | 3361.25 | 86742.75
- АДС | 2576.95 | 2980.71 | 3966.36 | 3966.36 | 3562.6 | 2576.95 | 3562.6 | 4168.24 | 6341.42 | 593.77 | 6733.31 | 6543.3 | 47572.57
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 24156 | 247517 | 242812 | 128163 | 94378 | 8866 | 66840 | 120035 | 24928 | 957695
- инженерного оборудования |  |  |  |  | 7208 |  | 10788 |  |  |  | 114937 | 24928 | 157861
- конструктивных элементов |  |  |  | 24156 | 240309 | 242812 | 117375 | 94378 | 8866 | 66840 | 5098 |  | 799834
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 1099 | 1730 | 2771 | 15000 |  |  |  | 20600
5.ОДН: | 27439.32 | 26626.96 | 36022.81 | 14241.82 | 13898.21 | 30419.45 | 33236.11 | -542.41 | 16850.19 | 30487.5 | 21045.37 | -2427.36 | 247297.97
ХВС | 5299.06 | 20809.23 | 11550.76 | 15539.94 | 3989.18 | 20392.45 | 16939.13 | -19231.42 | 9734.79 | 3929.64 | 6876.87 | -11550.76 | 84278.87
ГВС | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 110956.68
электроэнергия | 12893.87 | -3428.66 | 15225.66 | -10544.51 | 662.64 | 780.61 | 7050.59 | 9442.62 | -2130.99 | 17311.47 | 4922.11 | -122.99 | 52062.42
7. Расходы по содержанию УК | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 479662.32
ВСЕГО | 147677.44 | 152489.89 | 190321.64 | 172380.9 | 378369.28 | 409623.87 | 289153.43 | 220678.8 | 188239.08 | 215964.99 | 270027.65 | 184007.91 | 2818934.88
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Покраска ограждений под мусорные баки | 1099 | 1099
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1730 | 2829
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 2771 | 5600
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 15000 | 20600