## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена хомута на стояке ХВС Квартира №43 | 823
2 | Замена участка трубы на стояке ГВС Подвал | 803
3 | Отогрев прочитска водосточных и канализационных труб | 1954
4 | Обход подвалов на предмет утечек. Замена стояка отопления | 803
| Итого за январь | 4383 | 4383
Февраль
1 | Квартира №55 Промывка отопительного прибора | 2622
2 | Квартира №55 Замена пробки на отопительном приборе | 949.5
3 | Ремонт отопления Квартира №55 | 4747.5
| Итого за февраль | 8319 | 12702
Март
1 | Обход подвалов на предмет утечек. | 633
2 | Отогрев сливных водостоков | 977.5
3 | Прочистка канализации в подвале | 8288
4 | Замена соединения на стояке ХВС Квартира №108 | 1115.5
5 | Замена стояка ГВС Квартира №4,8 | 1768
6 | Замена крана на стояке ХВС. Подъезд №2 | 811
7 | Замена манжета на соединении стояка ХВС Квартира №29 | 770
| Итого за март | 14363 | 27065
Апрель
1 | Замена участка трубы на стояке ГВС Подвал | 1840.25
2 | Замена вентеля на стояке ГВС в подвале | 709.75
3 | Осмотр подвала на предмет учечек | 316.5
4 | Отключение насосов в ТУ Подъезд №1,2,3,4 | 316.5
| Итого за апрель | 3183
Май
1 | Отключение отопления | 633 | 27698
Июнь
1 | Сборка канализационной трубы в подвале | 633 | 28331
Август
1 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №96 | 316.5
2 | Осмотр подвала на предмет учечек. Утечек не обнаружено. | 474.75
3 | Ремонт стояка ХВС Квартира №57 | 1356
4 | Замена манжета на соединении центрального стояка канализации Квартира №72 | 466.5
| Итого за август | 2613.75 | 30944.75
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 949.5
2 | Прочистка канализации в подвале | 1266
| Итого за сентябрь | 2215.5 | 33160.25
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 316.5 | 33476.75
Ноябрь
1 | Выявление утечки и ремонт стояка ГВС и ХВС Квартира №9,13 | 11089
2 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №55 | 316.5
3 | Запуск насосов системы отопления | 949.5
4 | Установка хомута на стояк отопления в подвале | 724.75
5 | Устранение течи стояка ХВс квартира №11 | 633
| Итого за ноябрь | 13712.75 | 47189.5
Декабрь
1 | Ремонт канализации в подвале | 6027
2 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира№11 | 1681
3 | Замена участка трубы на стояке ГВС Квартира №105,108 | 2169
4 | Устранение течи канализации в подвале | 316.5
5 | Ремонт стояка отопления Квартира №7,17 | 3485
| Итого за декабрь | 13678.5 | 60868

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №1-7 | 1266 | 1266
Март
1 | Прочистка венитиляции с квартиры. Квартира №51 | 949.5 | 2215.5
Апрель
1 | Прочистка венитиляции с квартиры. Квартира №29 | 1266 | 3481.5
Июль
1 | Демонтаж участка подъездного козырька Подъезд №4 | 2883.5 | 6365
Сентябрь
1 | Заливка крыльца и железнение Подъезд №1 | 1959 | 8324
Октябрь
1 | Установка замков на вход в подвал | 799.38 | 9123.38
Ноябрь
1 | Ремонт межпанельных швов Квартира №36 | 1766
2 | Закрытие подвальных слуховых окон | 1266
| Итого за ноябрь | 3032 | 12155.38

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №1 4 этаж | 319.25 | 319.25
Февраль
1 | Подъезд №3 5 этаж. Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы. | 1267.25
2 | Подъезд №2 1 этаж. Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы. | 1267.25
3 | Подъезд №1 с 1-5 этаж. Проверка всего подъезда. Замена лампочки в тамбуре | 922.25
4 | Квартира №44,45,46 Нет света по квартирно с 1-5 этаж. Замена горелых пакетных выключателей и электропроводов в электрощите | 4028.5
5 | Подъезд №1 Ремонт светильника. Замена лампочки | 922.25
| Итого за февраль | 8407.5 | 8726.75
Март
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №5 | 1042.75
2 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №1 | 318.75
| Итого за март | 1361.5 | 10088.25
Апрель
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №7 | 1320.25
2 | Работы ППР Подъезд №1-3 | 5347
3 | Работы ППР Подъезд №4-7 | 6106
| Итого за апрель | 12773.25 | 22861.5
Май
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем | 1267.25 | 24128.75
Июнь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №2 | 319.25 | 24448
Июль
1 | Ремонт светильника, замена лампочки схемы и эл.патрона Подъезд №4 | 1337.75
2 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №1 | 319.25
| Итого за июль | 1657 | 26105
Август
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1312.5 | 27417.5
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезды №5,3,4,2,3,6,7 | 11127.75 | 38545.25
Октябрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы. Подъезд №6,2 | 3316.5
2 | Работы ППР. Подъезд№ 1-4, 5-7 | 8007.5
| Итого за октябрь | 11324 | 49869.25
Ноябрь
1 | Ревизия вводного кабеля Подъезд №1-7 | 603.5
2 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схем Подъезд №5 | 1013.25
| Итого за ноябрь | 1616.75 | 51486
Декабрь
1 | Замена лампочек и схем Подъезд №1,5 | 1305.25 | 52791.25

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №17 | 17700 | 17700
Октябрь
1 | Ремонт межпанельных швов | 11760 | 29460

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Ремонт предподъездного освещения | 3007 | 3007

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояков отопления на кухне. Квартира №66,71,74,77,80 | 46048 | 46048
Март
1 | Замена стояков ГВС и ХВС Квартира №29 | 5802
2 | Замена насоса на отоплении | 8590.25
| Итого за март | 14392.25 | 60440.25
Октябрь
1 | Ремонт первого узла ХВС Подъезд №1 | 59146 | 119586.25
Ноябрь
1 | Замена стояков ГВс и ХВС Квартира №9 | 13609
2 | Замена стояков ГВС и ХВС Квартира №1,5,9,13,17 | 70129
| Итого за ноябрь | 83738 | 203324.25
Декабрь
1 | Замена общедомового счетчика | 17646
2 | Замена стояка ГВС Квартира №52 | 10393
| Итого за декабрь | 28039 | 231363.25

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 39321.1 | 39321.1 | 42066.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 474598.2
- санитарная уборка лестничных клеток | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 270479.64
уборка придомовой территории | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 201373.56
Дезинфекция
очистка дорог |  |  | 2745 | [9 empty] | 2745
2. Техническое обслуживание: | 8937.08 | 19897.21 | 19642.83 | 20784.88 | 5070.96 | 2733.55 | 4540.5 | 3926.25 | 18662.97 | 14221.18 | 21532.21 | 17952.58 | 157902.2
- инженерное оборудование | 4383 | 8319 | 14363 | 3183.03 | 633 | 633 |  | 2613.75 | 2215.5 | 316.5 | 10547.75 | 13678.5 | 60886.03
- конструктивные элементы | 1266 |  | 949.5 | 1266 |  |  | 2883.5 |  | 1959 | 799.38 | 6197 |  | 15320.38
-эл.оборудование | 319.25 | 8407.5 | 1361.5 | 12773.25 | 1267.25 | 319.25 | 1657 | 1312.5 | 11127.75 | 11324 | 1616.75 | 1305.25 | 52791.25
- АДС | 2968.83 | 3170.71 | 2968.83 | 3562.6 | 3170.71 | 1781.3 |  |  | 3360.72 | 1781.3 | 3170.71 | 2968.83 | 28904.54
3. Текущий ремонт: | 46048 | 0 | 14392.25 | 0 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 70906 | 86745 | 28039 | 263830.25
- инженерного оборудования | 46048 |  | 14392.25 | [6 empty] | 59146 | 83738 | 28039 | 231363.25
- конструктивных элементов | [6 empty] | 17700 |  |  | 11760 |  |  | 29460
-эл.оборудования | [10 empty] | 3007 |  | 3007
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 800 | 2067.96 | [5 empty] | 2867.96
5. ОДН: | 17959.73 | 7938.43 | 17722.33 | 1063.72 | 5286.66 | 10351.11 | 8145.21 | 6471.42 | 2475.28 | 13817.88 | 6210.71 | 12377.54 | 109820.02
ХВС | 1250.34 | 3929.64 | 1161.03 | 4554.81 | -1518.27 | 2173.21 | -208.39 | -3870.1 | -2143.44 | 1280.11 | 1012.18 | 178.62 | 7799.74
ГВС | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 5012.79 | 60153.48
электроэнергия | 11696.6 | -1004 | 11548.51 | -8503.88 | 1792.14 | 3165.11 | 3340.81 | 5328.73 | -394.07 | 7524.98 | 185.74 | 7186.13 | 41866.8
7. Расходы по содержанию УК | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 286084.32
ВСЕГО | 136106.27 | 90997.1 | 117663.87 | 85010.06 | 73519.08 | 77046.12 | 95615.13 | 73559.13 | 84299.71 | 162106.52 | 177649.38 | 121530.58 | 1295102.95
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2016г
Металлургов, 3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1 | 19 | Устранить течь с крыши | 16.02.2016г.
2 | 80 | Обследовать и отремонтировать крышу | 17.03.2016г.
3 | Стар. | Отключить насос | 24.03.16г.
4 | 11 | О ремонте балкона | 05.02.2016г. | Выполн. в мае
5 | 33 | О ремонте козырька над балконом | 06.04.2016г.
6 | 34 | О ремонте козырька над балконом | 08.04.2016г.
7 | 40 | О ремонте межпанельных швов | 18.05.2016г.
8 | Стар. | О ремонте подъездов | 22.04.2016г.
9 | Стар. | Разъяснения о выполненных работах по ремонту | 22.04.2016г.
10 |  | межпанельных швов
11 | 7 | Течь коллектора (ул.Березовая) | 27.05.2016г.
12 | 34 | Выполнить ремонт дверных откосов в подъезде | 05.07.16г.
13 | 109 | О ремонте козырька над балконом | 03.08.16г.
14 | 104 | О замене стояка отопления | 08.08.16г.
15 | 38 | О замене канализационного стояка | 09.08.16г.
16 | 109 | Заменить канализационную трубу | 17.10.16г.
17 | 78 | Отрегулировать работу полотенцесушителей | 19.10.16г.
18 | 31 | Подключить насосы в повале (регулировка отоплен.) | 20.10.16г.
19 | 8 | О рассрочке платежей по кв.плате | 21.10.16г.
20 | 31 | О принятии мер по отоплению (Холодно в квартире) | 26.10.16г.
21 | 106 | О подтоплении с вышерасположенной квартиры | 02.11.16г.
22 | 110 | Проверить температурный режим | 07.11.16г.
23 | 82 | Проверить температурный режим, регул.п/сушителя | 07.11.16г.
24 | Жит. | Подключить насосы в подвале,закрыть продух вентил. | 07.11.16г.
отрегулировать полотенцесушителя кв.81-93,51-63
25 | Стар. | Подъезды №5,6.Подключить под.отопление. | 23.11.16г.
26 | 31 | Жалоба на холод в квартире | 23.11.16г.
27 | 34 | Жалоба на холод в квартире | 24.11.16г.
28 | 31 | Письменный ответ на холодные отопит.приборы | 26.12.16г.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Покраска ограждений под мусорные баки | 800 | 800
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 2067.96 | 2867.96