## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка и отогрев канализационных труб 8шт на крыше Подъезд №1-4 | 993.5
4 | Отогрев просчистка водосточных и канализационных труб | 1954
5 | Отогрев канализационных стояков выхода на крышу | 1975.5
| Итого за январь | 7081.92 | 7081.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за фераль | 2158.92 | 9240.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 316.5
| Итого за март | 2475.42 | 11716.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвала на предмет утечек | 316.5
4 | Отключение насосов в ТУ Подъезд №1,2 | 158.25
| Итого за апрель | 2633.67 | 14349.93
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 316.5
| Итого за май | 2475.42 | 16825.35
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 18984.27
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Изготовление и установка хомута на стояк ГВС Подвал | 783
| Итого за июль | 2941.92 | 21926.19
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвала на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 316.5
| Итого за август | 2475.42 | 24401.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Подключение по диагонали батареи с частичной заменой труб с 4ого до 3его этажа | 6645
4 | Запуск системы отопления | 633
| Итого за сентябрь | 9436.92 | 33838.53
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 633
| Итого за октябрь | 2791.92 | 36630.45
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи стояка ХВС Квартира №36 | 1536
| Итого за ноябрь | 3694.92 | 40325.37
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №33 | 1511
| Итого за декабрь | 3669.92 | 43995.29

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №1-4 | 1266 | 1266
Март
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков | 16000 | 17266
Август
1 | Частичный ремонт крыльца | 2651 | 19917
Октябрь
1 | Установка замков на вход в подвал | 439.25 | 20356.25
Ноябрь
1 | Снятие подъездных сливов | 633 | 20989.25

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт подъездного освещения | 1871.25 | 1871.25
Февраль
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №4 1этаж | 620.5 | 2491.75
Март
1 | Работы ППР | 9916 | 12407.75
Июнь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №4 1этаж | 319.25 | 12727
Июль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3 | 2390.25
| Итого за июль | 2390.25 | 15117.25
Август
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек . | 995.25 | 16112.5
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №2 | 1268.25
2 | Демонтаж неисправного светильника Подъезд №2 | 1141.5
3 | Работы ППР. Замена предохранителя и лампочек Подъезд №1,2,3,4 | 5869
| Итого за октябрь | 8278.75 | 24391.25
Ноябрь
1 | Ревизия вводного кабеля | 603.5 | 24994.75
Декабрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1-4 | 1990.5 | 26985.25

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Ремонт ступени крыльца подъезда №3. Заливка бетоном | 7174
2 | Изготовление и установка съезда для инвалидов на крыльцо. Подъезд №3 | 8007.5
| Итого за июнь | 15181.5 | 15181.5
Июль
1 | Установка водостоков Подъезд №1,2 | 16923.5 | 32105
Октябрь
1 | Ремонт межпанельных швов | 15680 | 47785

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояков отопления согласно смете Квартира №21,23,25,27,29 | 140000
2 | Замена стояков ГВС и ХВС согласно смете Квартира №21,23,25,27,29 | 35000
| Итого за март | 175000 | 175000
Ноябрь
1 | Монтаж силового кабеля для насоса узла №1 | 8802
2 | Ремонт ТУ-1, ТУ-2 Замена насосов | 98749
3 | Монтаж силового кабеля для насоса узла №2 | 10178
| Итого за ноябрь | 117729 | 292729
Декабрь
1 | Возврат денежных средств стоимости насоса для угла №1 | -9500 | 283229

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Металлургов,5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 22830.03 | 27042.03 | 26574.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 22830.03 | 281916.36
- санитарная уборка лестничных клеток | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 11216.49 | 134597.88
уборка придомовой территории | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 11613.54 | 139362.48
Дезинфекция
очистка дорог | Февраль: 4212; Март: 3744 | 7956
2. Техническое обслуживание: | 10219.17 | 2477.67 | 30374.6 | 2633.67 | 2475.42 | 2478.17 | 7707.24 | 6121.67 | 10826.33 | 11509.92 | 6118.95 | 6254.19 | 99197
- инженерное оборудование | 7081.92 | 2158.92 | 2475.42 | 2633.67 | 2475.42 | 2158.92 | 2941.92 | 2475.42 | 9436.92 | 2791.92 | 3694.92 | 3669.92 | 43995.29
- конструктивные элементы | Январь: 1266; Март: 16000; Август: 2651; Октябрь: 439.25; Ноябрь: 633 | 20989.25
-эл.оборудование | 1871.25 | 318.75 | 9916 |  |  | 319.25 | 2390.25 | 995.25 |  | 8278.75 | 603.5 | 1990.5 | 26683.5
- АДС | Март: 1983.18; Июль: 2375.07; Сентябрь: 1389.41; Ноябрь: 1187.53; Декабрь: 593.77 | 7528.96
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 15181.5 | 16923.5 | 0 | 0 | 15680 | 117729 | -9500 | 331014
- инженерного оборудования | Март: 175000; Ноябрь: 117729; Декабрь: -9500 | 283229
- конструктивных элементов | Июнь: 15181.5; Июль: 16923.5; Октябрь: 15680 | 47785
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июль: 3007.3 | 3007.3
5. ОДН: | 7706.16 | -1139.83 | 298.39 | -3860.09 | 1680.18 | 2037.54 | -642.45 | -2671.95 | 37.11 | 2305.28 | -2468.62 | 5015.74 | 8297.46
ХВС | -893.1 | 238.16 | -1041.95 | -238.16 | -297.7 | 476.32 | -863.33 | -3304.47 | -1875.51 | -1161.03 | -744.25 | 148.85 | -9556.17
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 8599.26 | -1377.99 | 1340.34 | -3621.93 | 1977.88 | 1561.22 | 220.88 | 632.52 | 1912.62 | 3466.31 | -1724.37 | 4866.89 | 17853.63
7. Расходы по содержанию УК | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 152862
ВСЕГО | 53493.86 | 41118.37 | 244985.52 | 34342.11 | 39724.13 | 55265.74 | 62564.12 | 39018.25 | 46431.97 | 65063.73 | 156947.86 | 37338.46 | 876294.12
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 3007.3