## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отогрев ХВС в подъезде 1,2 (кв№1,8) | 2687 | 2687
Февраль
1 | Отогрев ХВС в подъезде 2 (кв№8) | 474.75 | 3161.75
Июнь
1 | Снятие общедомового водомера | 1560 | 4721.75
Июль
1 | Поверка счетчиков | 700 | 5421.75
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 633 | 6054.75
2 | Замена сгона на стояке общего пользования Квартира №12 | 1432
| Итого за сентябрь | 2065 | 8119.75
Ноябрь
1 | Установка хомута на стояк ХВС Квартира №2 | 783
2 | Развоздушка батареи Квартира №16 | 316.5
| Итого за ноябрь | 1099.5 | 9219.25

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 633 | 633
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши. Обследование чердака. Гермитизация вентиляции | 4285.5
2 | Автовышка 1час | 2500
| Итого за декабрь | 6785.5 | 7418.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Работы ППР. Подъезд №1,2 | 1467
2 | Ремонт светильника. Замена лампочек | 1267.25
| Итого за февраль | 2734.25 | 2734.25
Август
1 | Работы ППР. Подъезд №1,2 | 1268.25 | 4002.5
Октябрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схемы | 1268.25 | 5270.75

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Изготовление и установка чердачных лестниц 2шт | 12873.75 | 12873.75

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года
0

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Ремонт системы отопления Квартира №1,5 | 24260 | 24260
Декабрь
1 | Ремонт системы отопления Квартира №7,5 | 33725.5
2 | Монтаж провода для циркуляционного насоса | 13726
| Итого за декабрь | 47451.5 | 71711.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Коммунистическая,4
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 3789.27 | 45471.24
- санитарная уборка лестничных клеток | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 1985.36 | 23824.32
уборка придомовой территории | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 1803.91 | 21646.92
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 4709.41 | 4004.65 | 985.65 | 0 | 593.77 | 1560 | 1887.53 | 1862.02 | 2658.77 | 1268.25 | 1895.15 | 7379.27 | 28804.47
- инженерное оборудование | Январь: 2687; Февраль: 474.75; Июнь: 1560; Июль: 700; Сентябрь: 2065; Ноябрь: 1099.5 | 8586.25
- конструктивные элементы | Январь: 633; Декабрь: 6785.5 | 7418.5
-эл.оборудование | Февраль: 2734.25; Август: 1268.25; Октябрь: 1268.25 | 5270.75
- АДС | 1389.41 | 795.65 | 985.65 |  | 593.77 |  | 1187.53 | 593.77 | 593.77 |  | 795.65 | 593.77 | 7528.97
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60325.25 | 84585.25
- инженерного оборудования | Июнь: 24260; Декабрь: 47451.5 | 71711.5
- конструктивных элементов | Декабрь: 12873.75 | 12873.75
- эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июль: 2041 | 2041
5. ОДН: | 3008.76 | -354.22 | 2462.81 | 635.53 | 1522.96 | 853.14 | 366.9 | 2671.44 | -1561.08 | 248.69 | 5809.52 | 1550.69 | 17215.14
ХВС | -327.47 | 1131.26 | 208.39 | 208.39 | 89.31 | 59.54 |  | 1250.34 | -1041.95 | -833.56 | 774.02 | 506.09 | 2024.36
ГВС | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 311.68 | 3740.16
электроэнергия | 3024.55 | -1797.16 | 1942.74 | 115.46 | 1121.97 | 481.92 | 55.22 | 1109.42 | -830.81 | 770.57 | 4723.82 | 732.92 | 11450.62
7. Расходы по содержанию УК | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 2140.14 | 25681.68
ВСЕГО | 13647.58 | 9579.84 | 9377.87 | 6564.94 | 8046.14 | 32602.55 | 10224.84 | 10462.87 | 7027.1 | 7446.35 | 13634.08 | 75184.62 | 203798.78
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Коммунистическая, 4
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Допол.работы
Лицевой счёт 2021г
Коммунистическая,4
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 2041 | 2041