## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы отопления Квартира №21 | 1321
4 | Замена участка трубы отопления Подъезд №1 | 3902
| Итого за март | 7381.92 | 11699.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Частичная замена стояка ГВС Квартира№23 | 1971
| Итого за апрель | 4129.92 | 15829.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 316.5
| Итого за май | 2475.42 | 18305.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие батареи. Установка перемычки Квартира №36 | 2701.5
| Итого за июнь | 4860.42 | 23165.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 25324.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 27483.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск системы отопления | 949.5
4 | Замена отопительного прибора Квартира №30 | 2532
5 | Развоздушка полотенцесушителя квартира №1,17,18 | 316.5
| Итого за сентябрь | 5956.92 | 33440.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 2475.42 | 35915.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 38074.62
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж конвектора подъездного отопления Подъезд №2 | 1949
| Итого за декабрь | 4107.92 | 42182.54

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Сброс снега с крыши | 1899 | 1899
Март
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1424.25 | 3323.25
Сентябрь
1 | Ремонт сливной воронки на крыше Подъезд №2 | 316.5
2 | Авттовышка 0,5ч | 750
| Итого за сентябрь | 1066.5 | 4389.75
Декабрь
1 | Прочистка вентиляции Квартира №25 | 2848.5 | 7238.25

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы ППР. Ремонт и осмотр электроустановок | 2414 | 2414
Сентябрь
1 | Работы ППР. Замена лампочек | 1864.5 | 4278.5

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Частичный ремонт кровли | 2349
2 | Автовышка 2 часа | 3000
| Итого за июнь | 5349 | 5349
Июль
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №16 | 8850

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Демонтаж горелых пакетных выключателей Подъезд №1 Кв№5,6,7,8 | 7483
2 | Установка вводных автоматов Подъезд №1 кв 5,6,7,8 | 3464
| Итого за январь | 10947 | 10947
Ноябрь
1 | Ремонт фасадного освещения Подъезд №1 | 4306.5 | 15253.5
Декабрь
1 | Монтаж предподъездного освещения Подъезд №1,2 | 7698 | 22951.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Ушакова,9
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1. Содержание общ. имущества: | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 8929.41 | 107152.92
- санитарная уборка лестничных клеток | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 4703.41 | 56440.92
уборка придомовой территории | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 50712
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 5166.69 | 4651.69 | 10195.58 | 4723.69 | 2475.42 | 6047.95 | 2550.81 | 2158.92 | 8887.92 | 3271.07 | 2954.57 | 7752.07 | 60836.38
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 7381.92 | 4129.92 | 2475.42 | 4860.42 | 2158.92 | 2158.92 | 5956.92 | 2475.42 | 2158.92 | 4107.92 | 42182.54
- конструктивные элементы | Февраль: 1899; Март: 1424.25; Сентябрь: 1066.5; Декабрь: 2848.5 | 7238.25
-эл.оборудование | Январь: 2414; Сентябрь: 1864.5 | 4278.5
- АДС | 593.77 | 593.77 | 1389.41 | 593.77 |  | 1187.53 | 391.89 |  |  | 795.65 | 795.65 | 795.65 | 7137.09
3. Текущий ремонт: | 10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 4306.5 | 7698 | 37150.5
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Июнь: 5349; Июль: 8850 | 14199
-эл.оборудования | Январь: 10947; Ноябрь: 4306.5; Декабрь: 7698 | 22951.5
4.Дополнительные работы | Июнь: 1687; Июль: 161494; Август: 9497 | 172678
5. ОДН: | 506.48 | -2779.4 | 4292.5 | -5000.81 | 6046.87 | 1061.63 | 764.08 | -2601.29 | 2425.64 | -2454.99 | -2740.93 | 4368.99 | 3888.77
ХВС | -1875.51 | -1637.35 | -1101.49 | -1845.74 | 5954 | 2143.44 | -1369.42 | 506.09 | -1577.81 | -4465.5 | -1280.11 | 1786.2 | -4763.2
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 2381.99 | -1142.05 | 5393.99 | -3155.07 | 92.87 | -1081.81 | 2133.5 | -3107.38 | 4003.45 | 2010.51 | -1460.82 | 2582.79 | 8651.97
7. Расходы по содержанию УК | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 6807.57 | 81690.84
ВСЕГО | 32357.15 | 17609.27 | 30225.06 | 15459.86 | 24259.27 | 29882.56 | 189395.87 | 24791.61 | 27050.54 | 16553.06 | 20257.12 | 35556.04 | 463397.41
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Ушакова, 9
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Ушакова,9
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1687 | 1687
Июль
1 | Покраска забора | 7334
2 | Изготовление и установка ограждений | 154160
| Итого за июль | 161494 | 163181
Август
1 | Изготовление и установка одного пролета ограждения и двух калиток | 9497 | 172678