## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Развоздушка полотенцесушите. Установка хомута Квартира №50 | 1101.2
4 | Отогрев стояка канализации на крыше Квартира №10 | 658
5 | Изготовление и утсановка хомута на конвектор Квартира №76 | 626.45
6 | Обход подвала на предмет утечек. Утечек не обнаружено Подъезд №1 | 316.5
7 | Отогрев канализационного стояка на крыше Квартира №10 | 683
8 | Замена участка сливной трубы Подъезд №3 | 1699.5
9 | Замена участка сливной трубы Подъезд №5,6 | 1258
10 | Установка удлинителя потока на батарею Квартира №72 | 1908.25
11 | Отогрев выходов канализации на крыше | 1341
12 | Ремонт светильника. Замена лампочек и схемы Подъезд №5 5 этаж | 1282.75
13 | Отогрев и прочистка водосточных труб | 949.5
| Итого за январь | 13983.07 | 13983.07
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Квартира №10 Отогрев канализационного стояка на крыше | 688
| Итого за февраль | 2846.92 | 16829.99
Март
1 | Изготовление и утсановка хомута на трубу ХВС в подвале | 798
2 | Замена комбинированной муфты на стоке ХВС в подвале | 1642
3 | Обход подвала на предмет утечек. | 1314.5
4 | Очистка стояка канализации от наледи на крыше | 633
5 | Порыв трубы системы отопления. Устранение | 898
6 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
7 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
8 | Прочистка центрального стояка канлизации в кухне. Квартира №106 | 949.5
| Итого за март | 8393.92 | 25223.91
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отклбчение подъездного отопления | 633
4 | Прочистка центрального стояка канализации в подвале. | 2532
| Итого за апрель | 5323.92 | 30547.83
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 633
| Итого за май | 2791.92 | 33339.75
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи в подвале. Изготовление и установка хомута | 2399
| Итого за июнь | 4557.92 | 37897.67
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 40056.59
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Изготовление и установка хомута на центральную трубу отопления в подвале | 3142
4 | Осмотр подвалов на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 474.75
| Итого за август | 5775.67 | 45832.26
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена тройника на стояке ГВС в подвале | 1214.5
4 | Замена участка трубы стояка ГВС Квартира №16 | 3266
5 | Запуск системы отопления | 949.5
| Итого за сентябрь | 7588.92 | 53421.18
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена хомута на стояке отопления в подвале | 1326
4 | Запуск подъездного отопления | 633
| Итого за октябрь | 4117.92 | 57539.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена сгона на стояке ХВС Квартира №74 | 1467
4 | Прочистка центральных стояков канализации | 3798
5 | Установка перемычки на стояк отопления Квартира №72 | 949.5
| Итого за ноябрь | 8373.42 | 65912.52
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы стояка ГВС Квартира №13 | 1318
4 | Устранение течи и шума воды в подвале | 1529.5
5 | Отогрев сливных труб | 1951
6 | Прочистка канализации в подвале | 949.5
7 | Ремонт системы отопления Квартира №34,37 | 5478
8 | Установка в подвале крана для развоздушки стояка отопления Квартира №37 | 2465.5
9 | Устранение течи на стояке ХВС в квартира №67 | 316.5
10 | Сборка и закрепление центрального стояка канализации в подвале | 1899
| Итого за декабрь | 18065.92 | 83978.44

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №1-8 | 1266
3 | Заделка монтажной пеной дверной коробки входной двери Подъезд №3 | 813
| Итого за январь | 5841 | 5841
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с козырьков над подъездами | 1899
2 | Тех.обслуживание домофона | 3762
| Итого за февраль | 5661 | 11502
Февраль
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Уборка снега с подъездных козырьков. | 1266
| Итого за март | 5028 | 16530
Апрель
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Установка сливов на подъездные козырьки | 1266
| Итого за апрель | 5028 | 21558
Май
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 25320
Июнь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 29082
Июль
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Частичный ремонт цоколей дома | 4723
| Итого за июль | 8485 | 37567
Август
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762 | 41329
Сентябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Заливка крыльца и железнение | 1338
| Итого за сентябрь | 5100 | 46429
Октябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Установка замка на вход в подвал | 597.5
| Итого за октябрь | 4359.5 | 50788.5
Ноябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 3762
2 | Частичный ремонт кровли (воронки водостока) Квартира №100 | 2521.5
3 | Ремонт входной двери сварочные работы | 633
4 | Снятие подъездных сливов | 1266
| Итого за ноябрь | 8182.5 | 58971
Декабрь
1 | Очистка козырьков от снега | 1266
2 | Тех.обслуживание домофона | 3762
| Итого за декабрь | 5028 | 63999

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Нет света в подъездах. Замена лампочек и схем Подъезд №2,5 | 1267.75 | 1267.75
Февраль
1 | Подъезд №1 Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1284.25
2 | Подъезд №5 Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы | 1267.25
| Итого за февраль | 2551.5 | 3819.25
Март
1 | Работы ППР Подъезд №5 | 1285.25
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №8 | 1267.25
3 | Замена горелого пакетного выключателя на автомат Квартира №67 | 1470
| Итого за март | 4022.5 | 7841.75
Май
1 | Работы ППР Подъезд №1-8 | 10138.5
2 | Замена лампочки в тамбуре. | 167.88
3 | Установка проушан и замков на э.щитки Подъезд№7 | 1611.25
| Итого за май | 11917.63 | 19759.38
Июнь
1 | Замена общего электрического автомата на новый Подъезд №2 | 1250.25
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №4 1 этаж | 1268.25
3 | Демонтаж пакетного выключателя Квартира №78 | 1245.25
| Итого за июнь | 3763.75 | 23523.13
Июль
1 | Работы ППР. Демонтаж, монтаж проводов | 22926
2 | Демонтаж горелых пакетных выключателей Квартира №46,77,96 | 2486.5
3 | Вызов диспетчера. Ревизия щитка в квартиру. Квартира №67 | 940.25
| Итого за июль | 26352.75 | 49875.88
Август
1 | Работы ППР. Замена лампочек и схем Подъезд №8,2 | 3600.25 | 53476.13
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3 2,3,5 этаж | 2899.5 | 56375.63
Октябрь
1 | Замена нулевой колодки в подъезде Квартира №23 | 330.88
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №4,7 | 3582.25
| Итого за октябрь | 3913.13 | 60288.76
Ноябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем Подъезд №5,3 | 1900.5
2 | Работы ППР . Замена лампочек и схем | 10221
| Итого за ноябрь | 12121.5 | 72410.26
Декабрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №1,2 | 968.25 | 73378.51

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Ремонт подъезда №7 согласно смете | 83476 | 83476
Ноябрь
1 | Монтаж почтовых ящиков. Демонтаж старых | 12872 | 96348
Декабрь
1 | Замена доводчика входной двери и панели вызова КС-2006 Подъезд №4 | 8252 | 104600

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Замена отопительного прибора Квартира №97 | 19511 | 19511
Ноябрь
1 | Замена центрального стояка канализации | 27074 | 46585
Декабрь
1 | Замена общедомового счетчика | 23258 | 69843

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 1а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 37909.73 | 37909.73 | 46437.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 37909.73 | 463444.76
- санитарная уборка лестничных клеток | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 18369.77 | 220437.24
уборка придомовой территории | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 19539.96 | 234479.52
Дезинфекция
очистка дорог | Март: 8528 | 8528
2. Техническое обслуживание: | 23075 | 11059.42 | 20021.37 | 12133.22 | 19065.32 | 16643.8 | 38184.2 | 14527.33 | 16775.95 | 14373.73 | 30850.6 | 28420.41 | 245130.35
- инженерное оборудование | 13983.07 | 2846.92 | 8393.92 | 5323.92 | 2791.92 | 4557.92 | 2158.92 | 5775.67 | 7588.92 | 4117.92 | 8373.42 | 18065.92 | 83978.44
- конструктивные элементы | 5841 | 5661 | 5028 | 5028 | 3762 | 3762 | 8485 | 3762 | 5100 | 4359.5 | 8182.5 | 5028 | 63999
-эл.оборудование | 1267.75 | 2551.5 | 4022.5 |  | 11917.63 | 3763.75 | 26352.75 | 3600.25 | 2899.5 | 3913.13 | 12121.5 | 968.25 | 73378.51
- АДС | 1983.18 |  | 2576.95 | 1781.3 | 593.77 | 4560.13 | 1187.53 | 1389.41 | 1187.53 | 1983.18 | 2173.18 | 4358.24 | 23774.4
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19511 | 0 | 83476 | 39946 | 31510 | 174443
- инженерного оборудования | Август: 19511; Ноябрь: 27074; Декабрь: 23258 | 69843
- конструктивных элементов | Октябрь: 83476; Ноябрь: 12872; Декабрь: 8252 | 104600
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 5891; Июль: 8805.5; Август: 6787; Сентябрь: 11086; Октябрь: 451.5 | 33021
5.ОДН: | 11425.53 | -2284.33 | 7424.05 | -1613.82 | -4246.22 | -6491.54 | -6191.12 | -5609.63 | 1336.38 | 12074.99 | 2283.62 | -8507.25 | -399.34
ХВС | 1280.11 | 446.55 | -595.4 | -863.33 | -59.54 | 2619.76 | -89.31 | -1726.66 | 1190.8 | 10300.42 | 5805.15 | -5477.68 | 12830.87
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 10145.42 | -2730.88 | 8019.45 | -750.49 | -4186.68 | -9111.3 | -6101.81 | -3882.97 | 145.58 | 1774.57 | -3521.53 | -3029.57 | -13230.21
7. Расходы по содержанию УК | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 255735.48
ВСЕГО | 93721.55 | 67996.11 | 95194.44 | 69740.42 | 74040.12 | 75264.28 | 100019.6 | 94436.72 | 88419.35 | 169597.24 | 132301.24 | 110644.18 | 1171375.25
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Советская,1а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## дополн.работы
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Покраска ограждений под мусорные баки | 901
2 | Выдана карска для покраски скамеек и детской площадки | 4990
| Итого за июнь | 5891 | 5891
Июль
1 | Выдана эмаль для покарски скамеек | 563.5
2 | Очистка скмеек от краски. Покраска скамеек. Подъезд №2,3 | 5350
3 | Скос травы на придомовой территории | 2892
| Итого за июль | 8805.5 | 14696.5
Август
1 | Покраска скамеек 3 шт | 4862 | 19558.5
2 | Скос травы на придомовой территории | 1925
| Итого за август | 6787 | 26345.5
Сентябрь
1 | Установка лавочки. Подъезд №3 | 11086 | 37431.5
Октябрь
1 | Ремонт ограждений мусорных контейнеров | 451.5 | 37883