## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке ГВС Кв№4 | 1004.5
4 | Замена участка канализационной трубы в подвале | 983
5 | Замена участка трубы отопления в подвале | 697
6 | Обход подвала на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 474.75
| Итого за январь | 5318.17 | 5318.17
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке отопления. Подвал | 2049
4 | Квартира №5 Замена участка трубы на стояке отопления | 2417.5
| Итого за февраль | 6625.42 | 11943.59
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек. | 316.5
4 | Замена участка трубы отопления. Квартира №22 | 1844.5
5 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 1698
6 | Частичная замена стояка отопления на 2 и 3 этаже Квартира №55 | 2027
7 | Замена полотенцесушителя Квартира №90 | 1959
8 | Установка хомута на сток ХВС Квартира №22 | 668
9 | Замена участка трубы на стояке ГВС Квартира №75 | 426.5
| Итого за март | 11098.42 | 23042.01
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 316.5
4 | Осмотр подвала на предмет утечек | 316.5
5 | Изготовление и установка хомута на стояк ХВС в подвале | 791
6 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 3332
7 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 1305.5
8 | Замена участка трубы на стояке ГВС в подвале | 1723.5
| Итого за апрель | 9943.92 | 32985.93
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 316.5
| Итого за май | 2475.42 | 35461.35
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации с подвала | 949.5
4 | Устранение течи соединения в подвале | 158.25
5 | Прочистка центрального стояка канализации в подвале | 1899
6 | Замена стояка отоплоения Квартира №24 | 5337
| Итого за июнь | 10502.67 | 45964.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 48122.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 316.5
| Итого за август | 2475.42 | 50598.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы стояка ГВС Квартира №23,26 | 849
4 | Запуск системы отопления | 949.5
5 | Замена участка трубы системы отопления в подвале | 3233.5
6 | Ремонт стояка ГВс в штробе | 3046.5
7 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №41 | 316.5
| Итого за сентябрь | 10553.92 | 61152.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
4 | Прочистка канализации в подвале | 1266
| Итого за октябрь | 3741.42 | 64893.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение утечки канализации в подвале | 1424.25
4 | Осмотр стояка ХВС квартира №9 | 633
5 | Прочистка центрального стояка канализации в подвале | 1266
| Итого за ноябрь | 5482.17 | 70375.87
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие, ремонт, утсновка конвектора подъездного отопления Подъезд №3 | 2100
4 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 3549
5 | Замена сгона на стоке отопления Квартира №18 | 1416
6 | Переподключени двух отопительных приборов Квартира №5 | 2848.5
7 | Замена стояка отоплоения Квартира №54 | 1526
8 | Устранение течи в квартире №47 | 949.5
| Итого за декабрь | 14547.92 | 84923.79

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Нет света в подъездах. Замена лампочек и микросхем. Подъезд №4,6 | 1587
2 | Ремонт светильника. Замена лампочек и патрона. Подъезд №1 1 этаж | 636
| Итого за январь | 2223 | 2223
Апрель
1 | Ремонт фасадного освещения | 3665.25
2 | Автовышка 1,5 часа | 2250
| Итого за апрель | 5915.25 | 8138.25
Май
1 | Замена автомата в подъезде №5 | 905.25 | 9043.5
Июль
1 | Работы ППР. Замена лампочек и схем. Подъезд №1-6 | 7900 | 16943.5
Сентябрь
1 | Включение подъездного автомата Подъезд №4 | 301.75 | 17245.25
Ноябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочкк и схемы Подъезд №4,1,2,3 | 3196.25 | 20441.5
Декабрь
1 | Работы ППР. Замена лампочек и схем. Подъезд №4-6 | 3592.5
2 | Работы ППР Подъезд №1-3 | 3332.5
3 | Ремонт светильника. Замена лампочек и патрона. Подъезд №4 | 995.25
| Итого за декабрь | 7920.25 | 28361.75

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 1899 | 1899
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 1899 | 3798
Март
1 | Уборка снежных шапок с козырьков | 949.5 | 4747.5
Апрель
1 | Ремонт перилл Подъезд №2 | 368.5
2 | Установка сливов на подъездные козырьки | 1424.25
| Итого за апрель | 1792.75 | 6540.25
Октябрь
1 | Установка замков на вход в подвал | 597.5 | 7137.75
Ноябрь
1 | Уборка сосулек с крыши Подъезд №6 | 316.5
2 | Снятие подъездных сливов | 1266
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3165
| Итого за ноябрь | 4747.5 | 11885.25
Декабрь
1 | Удаление наледи и сброс снега с крыши | 3798 | 15683.25

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Ремонт электрощита в ВРУ | 16637.5 | 16637.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт системы отопления магазин Сашко | 7162 | 7162
Февраль
1 | Квартира №59 Ремонт системы отопления | 12061.5 | 19223.5
Март
1 | Замена отопительного прибора Квартира №59 | 3500
2 | Ремонт системы отопления Квартира №86 | 4660
3 | Ремонт системы отопления Квартира №39 | 1575
| Итого за март | 9735 | 28958.5
Июль
1 | Замена центрального стояка канализации и замена стояка ГВС. Замена двух участков трубы стояка ГВС | 18423.5 | 47382
Август
1 | Ремонт системы отопления. Замена стояка отопления Квартира №82,86,90 | 35911 | 83293
Октябрь
1 | Замена стояка канализации Квартира №78 | 9614 | 92907
Ноябрь
1 | Замена водосчетчика ХВС в подвале | 18516
2 | Ремонт системы отопления в подвале | 3975
3 | Замена участка трубы ХВС Квартира №9 | 5924.5
| Итого за ноябрь | 28415.5 | 121322.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 26429.67 | 26429.67 | 33091.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 26429.67 | 323818.04
- санитарная уборка лестничных клеток | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 11821.92 | 141863.04
уборка придомовой территории | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 14607.75 | 175293
Дезинфекция
Очистка дорог | Март: 6662 | 6662
2. Техническое обслуживание: | 12219 | 11897.01 | 14624.87 | 21808.28 | 4960.09 | 11690.2 | 11638.34 | 5052.37 | 17197.09 | 5526.45 | 16002.87 | 30624.41 | 163240.98
- инженер. оборудов. | 5318.17 | 6625.42 | 11098.42 | 9943.92 | 2475.42 | 10502.67 | 2158.92 | 2475.42 | 10553.92 | 3741.42 | 5482.17 | 14547.92 | 84923.79
- констр. элементы | Январь: 1899; Февраль: 1899; Март: 949.5; Апрель: 1792.75; Октябрь: 597.5; Ноябрь: 4747.5; Декабрь: 3798 | 15683.25
-эл.оборудование | Январь: 2223; Апрель: 5915.25; Май: 905.25; Июль: 7900; Сентябрь: 301.75; Ноябрь: 3196.25; Декабрь: 7920.25 | 28361.75
- АДС | 2778.83 | 3372.59 | 2576.95 | 4156.36 | 1579.42 | 1187.53 | 1579.42 | 2576.95 | 6341.42 | 1187.53 | 2576.95 | 4358.24 | 34272.19
3. Текущий ремонт: | 7162 | 12061.5 | 9735 | 0 | 0 | 0 | 18423.5 | 52548.5 | 0 | 9614 | 28415.5 | 0 | 137960
- инженерного оборудования | Январь: 7162; Февраль: 12061.5; Март: 9735; Июль: 18423.5; Август: 35911; Октябрь: 9614; Ноябрь: 28415.5 | 121322.5
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | Август: 16637.5 | 16637.5
4.Дополнительные работы | Май: 8001; Июль: 1928; Август: 185630; Сентябрь: 215645; Декабрь: 4648 | 415852
5. ОДН: | 9677.11 | 440.38 | 7720.12 | -5030.68 | 176.64 | 398.51 | 2652.19 | 680.44 | 1769.2 | 8540.39 | -2859.08 | -621.63 | 23543.59
ХВС | 1190.8 | 2679.3 | 267.93 | 267.93 | 774.02 | 476.32 | -565.63 | -446.55 | 29.77 | 3512.86 | -1905.28 | -3274.7 | 3006.77
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 8486.31 | -2238.92 | 7452.19 | -5298.61 | -597.38 | -77.81 | 3217.82 | 1126.99 | 1739.43 | 5027.53 | -953.8 | 2653.07 | 20536.82
7. Расходы по содержанию УК | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 210242.4
ВСЕГО | 73007.98 | 68348.76 | 82691.86 | 60727.47 | 57087.6 | 56038.58 | 78591.9 | 287861.18 | 278561.16 | 67630.71 | 85509.16 | 78600.65 | 1274657.01
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## доп.раб.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Привоз земли | 8001 | 8001
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1928 | 9929
Август
1 | Изготовление и установка 38 пролетов ограждения по калькуляции | 185630 | 195559
Сентябрь
1 | Изготовление и установка 44 пролетов ограждения по калькуляции | 215645 | 411204
Декабрь
1 | Дератизация | 4648 | 415852