## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г.
Советская 3а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3323.25 | 3323.25
Июль
1 | Ремонт крыльца Подъезд №2 | 2368 | 5691.25
Ноябрь
1 | Снятие подъездных сливов | 633 | 6324.25
Декабрь
1 | Удаление наледи и сброс снега с крыши | 1899

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г.
Советская 3а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Демонтаж пакетных выключателей. Монтаж двух полюсных автоматов. Подъезд №1 Кв№9,10,11,12 | 4174.5 | 4174.5
Март
1 | Замена предохранителя ВРУ Подъезд №2 | 603.5
2 | Замена горелого пакетного выключателя на автомат Квартира №30 | 1168.25
3 | Ремонт светильников. Замена лампочки и схемы. Подъезд №1 с 1-5 этаж | 1285.25
| Итого за март | 3057 | 7231.5
Апрель
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки. Подъезд №2 с 3 этаж | 1267.75 | 8499.25
Май
1 | Работы ППР. Замена лампочек и схем. Подъезд №1-4 | 5278 | 13777.25
Июнь
1 | Демонтаж, монтаж электрооборудования в подъезде №2 | 4817.5 | 18594.75
Октябрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы Подъезд №3 | 1268.25 | 19863
Ноябрь
1 | Работы ППР. Замена лампочек и схем. Подъезд №1-4 | 5031.5 | 24894.5
Декабрь
1 | Устранение неполадок с электроэнергией. Замена предохранителя Подъезд №3 | 328.75
2 | Выявление неисправности в электрощите квартирных проводов. Квартира №5 | 452.63
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №1 | 995.25
| Итого за декабрь | 1776.63 | 26671.13

## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2020г
Советская, 3а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт стояка отопления Квартира №8 | 316.5
2 | Обход подвала на предмет утечек. Утечек не обнаружено | 474.75
3 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
4 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за январь | 2950.17 | 2950.17
Февраль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за февраль | 2158.92 | 5109.09
Март
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек. | 316.5
4 | Замена перемычки на стояке отопления Квартира №55 | 1266
| Итого за март | 3741.42 | 8850.51
Апрель
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Отключение подъездного отопления | 316.5
4 | Осмотр подвала на предмет утечек | 316.5
| Итого за апрель | 2791.92 | 11642.43
Май
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Отключение отопления | 316.5
| Итого за май | 2475.42 | 14117.85
Июнь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Изготовление и установка хомута на стояк ГВС Квартира №41 | 729.75
| Итого за июнь | 2888.67 | 17006.52
Июль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за июль | 2158.92 | 19165.44
Август
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Осмотр подвала на предмет утечек | 633
| Итого за август | 2791.92 | 21957.36
Сентябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Запуск системы отопления | 633
4 | Замена соединения на стояке отопления Квартира №36 | 913
| Итого за сентябрь | 3704.92 | 25662.28
Октябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 2475.42 | 28137.7
Ноябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 30296.62
Декабрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за декабрь | 2158.92 | 32455.54

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская 3а
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Изготовление металлоконструкции на козырьки. Установка подъездных козырьков. Обшивка козырьков профлистом. | 45405
| Итого за июнь | 45405 | 45405
Июль
1 | Установка водостоков подъездных козырьков | 6286
2 | Восстановление балконной плиты Квартира №54 | 8850
| Итого за июль | 15136 | 60541
Декабрь
1 | Ремонт подъезда №4 согласно смете | 70499
2 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 70333
| Итого за декабрь | 140832 | 201373

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3а
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г.
Советская 3а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Ремонт электрощита в ВРУ | 5882 | 5882

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 3а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 20278.57 | 243342.84
- санитарная уборка лестничных клеток | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 8595.89 | 103150.68
уборка придомовой территории | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 11682.68 | 140192.16
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 4339.58 | 10452.32 | 8781.6 | 4653.44 | 8347.19 | 8691.82 | 4526.92 | 3979.45 | 5094.33 | 3743.67 | 9604.72 | 5834.55 | 78049.59
- инженерное оборудование | 2950.17 | 2158.92 | 3741.42 | 2791.92 | 2475.42 | 2888.67 | 2158.92 | 2791.92 | 3704.92 | 2475.42 | 2158.92 | 2158.92 | 32455.54
- конструктивные элементы | Февраль: 3323.25; Июль: 2368; Ноябрь: 633; Декабрь: 1899 | 8223.25
-эл.оборудование |  | 4174.5 | 3057 | 1267.75 | 5278 | 4817.5 |  |  |  | 1268.25 | 5031.5 | 1776.63 | 26671.13
- АДС | 1389.41 | 795.65 | 1983.18 | 593.77 | 593.77 | 985.65 |  | 1187.53 | 1389.41 |  | 1781.3 |  | 10699.67
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45405 | 15136 | 5882 | 0 | 0 | 0 | 140832 | 207255
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Июнь: 45405; Июль: 15136; Декабрь: 140832 | 201373
-эл.оборудования | Август: 5882 | 5882
4.Дополнительные работы | Май: 11124.75; Июнь: 837.64; Июль: 20890; Август: 5864; Сентябрь: 3200 | 41916.39
5. ОДН: | 3328.27 | 3760.99 | 4021.37 | -3441.31 | -2598.85 | -1233.23 | 5655.34 | -3836.05 | 1315.12 | 6245.71 | 1182.27 | -3638.81 | 10760.82
ХВС | 1280.11 | 2262.52 | -29.77 | 2143.44 | -982.41 | -357.24 | 2322.06 | -1428.96 | -416.78 | 1637.35 | 208.39 | -1339.65 | 5299.06
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 2048.16 | 1498.47 | 4051.14 | -5584.75 | -1616.44 | -875.99 | 3333.28 | -2407.09 | 1731.9 | 4608.36 | 973.88 | -2299.16 | 5461.76
7. Расходы по содержанию УК | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 12814.34 | 153772.08
ВСЕГО | 40760.76 | 47306.22 | 45895.88 | 34305.04 | 49966 | 86794.14 | 79301.17 | 44982.31 | 42702.36 | 43082.29 | 43879.9 | 176120.65 | 735096.72
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## допол.раб.
Лицевой счёт 2021г.
Советская 3а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Спиливание ветки с дерева | 474.75
2 | Изготовление и установка урн 2 шт | 10650
| Итого за май | 11124.75 | 11124.75
Июнь
1 | Покраска ограждений под мусорные контейнеры | 837.64 | 11962.39
Июль
1 | Изготовление и ремонт подъездных лавочек Подъезд №3,4 | 17132
2 | Скос травы на придомовой территории | 3758
| Итого за июль | 20890 | 32852.39
Август
1 | Выданы материалы для покраски входных дверей | 552
2 | Дезинсекция | 5312
| Итого за август | 5864 | 38716.39
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 3320 | 42036.39

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20