## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 3б
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы ГВС в подвале | 2479
4 | Замена участка трубы ГВС Квартира №4 | 504.5
5 | Замена участка трубы подъездного отопления Подъезд №3 | 752
6 | Замена участка трубы на стояке ГВС Подъезд №1 | 1149.5
7 | Замена участка трубы на стояке ГВС Подъезд №2 | 1695.5
| Итого за январь | 8739.42 | 8739.42
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Кварттира №16 Замена отопительного прибора | 1582.5
4 | Прочистка центрального стояка канализации через подвал | 1266
5 | Замена батареи в подъезде №1 | 5266
| Итого за февраль | 10273.42 | 19012.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Изготовление и установка хомута на полотенцесушитель Квартира №41 | 798
4 | Замена пробки на отопительном приборе Квартира №54 | 633
| Итого за март | 3589.92 | 22602.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы ГВС в подвале | 2450
| Итого за апрель | 4608.92 | 27211.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 316.5
4 | Замена участка стояка полотенцесушителя Квартира №16 | 1193
5 | Замена участка трубы отопления в подвале Квартира №22 | 3689
6 | Замена крана на стояке ХВС в подвале | 866
| Итого за май | 8223.42 | 35435.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 37594.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 39752.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 41911.86
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск системы отопления | 633
4 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №10 | 316.5
| Итого за сентябрь | 3108.42 | 45020.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 2475.42 | 47495.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена соединения на стояке отопления в подвале | 1672
4 | установка перемычки на стояк отопления Квартира №54 | 722
5 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №52 | 1446
| Итого за ноябрь | 5998.92 | 53494.62
Декабрь
1 | Ремонт системы отопления Квартира №54 | 1266
2 | Устранение течи стояка ХВС Квартира №59 | 1266
3 | Замена участка трубы на стояке ГВС в подвале | 1661
4 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
5 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за декабрь | 6351.92 | 59846.54

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт освещения в подъезде №3 5 этаж | 1267.75 | 1267.75
Апрель
1 | Ремонт фасадного освещения в подъезде №1 | 493.75 | 1761.5
Май
1 | Работы ППР Замена лампочек и схем. Подъезд №1-4 | 5788 | 7549.5
Июнь
1 | Ревизия подъезда на предмет освещения. Ремонт светильников. Замена лампочек и схем | 1343.25
2 | Демонтаж монтаж скруток в электрощитах по квартирно Подъезд №1,2,3,4 | 6448
| Итого за июнь | 7791.25 | 15340.75
Июль
1 | Монтаж провода по подвалу в подъезд. Подключение поквартирно. Подъезд №4 | 15674 | 31014.75
Август
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №2 | 1631.25
2 | Демонтаж ненужных проводов в подъезде. Закрепление электрощита. Подъезд №1 | 9708
| Итого за август | 11339.25 | 42354
Сентябрь
1 | Монтаж провода в тамбур Подъезд №1 | 5878
2 | Демонтаж монтаж провода в квартиру №2 Подъезд №1 | 3731.5
3 | Выкручиваение лампочки. Замена выключателя Подъезд №4 | 805.5
4 | Замена лампочки и схемы Подъезд №2 | 1268.25
| Итого за сентябрь | 11683.25 | 54037.25
Октябрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы Подъезд №1,4 | 3236.5 | 57273.75
Ноябрь
1 | Работы ППР Замена лампочек и схем. Подъезд №1-4 | 5236 | 62509.75
Декабрь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы Подъезд №1,4 | 1900.5
2 | Ремонт проводов в электрощите Квартира №10 | 607.63
| Итого за декабрь | 2508.13 | 65017.88

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега с подъездных козырьков | 633 | 633
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1582.5 | 2215.5
Март
1 | Уборка снега с подъездных козырьков | 1266 | 3481.5
Апрель
1 | Установка сливов на подъездные козырьки | 474.75 | 3956.25
Июль
1 | Ремонт крыльца Подъезд №4 | 3908 | 7864.25
Сентябрь
1 | Покраска входных дверей Подъезд №2,3,4,1 | 2782 | 10646.25
Ноябрь
1 | Снятие подъездных сливов | 633
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1266
| Итого за ноябрь | 1899 | 12545.25
Декабрь
1 | Уборка наледи и снега с подъездных козырьков и с крыши | 5380.5 | 17925.75

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
3. Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Ремонт подъезда№1 по смете | 85954 | 85954

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
Текущий ремонт электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Замена подъездного электросчетчика | 1613.5 | 1613.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
4. Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт системы отопления Кв №54 | 10402 | 10402
Февраль
1 | Замена стояков отопления на кухне Квартира №58,62,66 | 13911 | 24313
Апрель
1 | Замена водоразбора стояка ХВС | 20536 | 44849
Сентябрь
1 | Замена стояков отопления на кухне Квартира №51,55,59 | 45837 | 90686
Ноябрь
1 | Замена водосчетчика ХВС в подвале | 15480.5 | 106166.5

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 3б
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 20670.5 | 20670.5 | 25336.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 20670.5 | 252712
- санитарная уборка лестничных клеток | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 8761.07 | 105132.84
уборка придомовой территории | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 11909.43 | 142913.16
Дезинфекция
Очистка дорог | Март: 4666 | 4666
2. Техническое обслуживание: | 12421.47 | 13839.1 | 6245.33 | 7952.49 | 16778.37 | 11327.71 | 22334.69 | 16467 | 18167.44 | 6305.69 | 13727.69 | 16223.73 | 161790.71
- инженерное оборудование | 8739.42 | 10273.42 | 3589.92 | 4608.92 | 8223.42 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3108.42 | 2475.42 | 5998.92 | 6351.92 | 59846.54
- конструктивные элементы | 633 | 1582.5 | 1266 | 474.75 |  |  | 3908 |  | 2782 |  | 1899 | 5380.5 | 17925.75
-эл.оборудование | 1267.75 |  |  | 493.75 | 5788 | 7791.25 | 15674 | 11339.25 | 11683.25 | 3236.5 | 5236 | 2508.13 | 65017.88
- АДС | 1781.3 | 1983.18 | 1389.41 | 2375.07 | 2766.95 | 1377.54 | 593.77 | 2968.83 | 593.77 | 593.77 | 593.77 | 1983.18 | 19000.54
3. Текущий ремонт: | 10402 | 13911 | 0 | 20536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131791 | 0 | 17094 | 0 | 193734
- инженерного оборудования | Январь: 10402; Февраль: 13911; Апрель: 20536; Сентябрь: 45837; Ноябрь: 15480.5 | 106166.5
- конструктивных элементов | Сентябрь: 85954 | 85954
-эл.оборудования | Ноябрь: 1613.5 | 1613.5
4.Дополнительные работы | Май: 8001; Июль: 4074; Август: 1925; Октябрь: 6419.5; Ноябрь: 1038 | 21457.5
5.ОДН: | 11817.17 | 6.69 | -153.35 | -373.39 | 395.14 | 3643.89 | 2555.01 | 1493.39 | -1037.86 | 7315.27 | 1982.9 | -3777.39 | 23867.47
ХВС | 4048.72 | 4554.81 | -833.56 | 2083.9 | 2470.91 | 1548.04 | 654.94 | -208.39 | -535.86 | 2679.3 |  | -1935.05 | 14527.76
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 7768.45 | -4548.12 | 680.21 | -2457.29 | -2075.77 | 2095.85 | 1900.07 | 1701.78 | -502 | 4635.97 | 1982.9 | -1842.34 | 9339.71
7. Расходы по содержанию УК | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 156756.6
ВСЕГО | 68374.19 | 61490.34 | 44491.53 | 61848.65 | 58908.06 | 48705.15 | 62697.25 | 53618.94 | 182654.13 | 53774.01 | 67576.14 | 46179.89 | 810318.28
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Советская,3б
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3

## дополн.раб.
Лицевой счёт 2021г
Советская 3б
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Привоз земли | 8001 | 8001
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1446
2 | Подготовка к покарске. Покраска лавочек. Подъезд №1-4 | 2628
| Итого за июль | 4074 | 12075
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 1925 | 14000
Октябрь
1 | Ремонт ограждения мусорных контейнеров | 451.5
2 | Дератизация | 5968
| Итого за октябрь | 6419.5 | 20419.5
Ноябрь
1 | Ремонт ограждения мусорных баков | 1038 | 21457.5