## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена тройника на стояке отопления | 512.5
2 | Ремонт вентиляции в ванной комнате | 633
| Итого за январь | 1145.5 | 1145.5
Февраль
1 | Ремонт системы отопления Подвал | 2918.5 | 4064
Март
1 | Обход подвала на предмет утечек. Устраненеие течи канализации Подъезд №2. Прочистка стояка канализации | 316.5
2 | Устранение течи стояка ГВС в подвале. Замена резинки на разъеме | 1266
3 | Замена шарового крана в ТУ | 4690
| Итого за март | 6272.5 | 10336.5
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 316.5 | 10653
Май
1 | Прочистка центрального стояка канализации в подвале | 5697 | 16350
Июнь
1 | Ремонт отопления в подвале | 2002.5
2 | Устранение течи канализации в подвале | 873
3 | Прочистка канализации в подвале. Столовая | 1899
| Итого за июнь | 4774.5 | 21124.5
Июль
1 | Замена крана ТУ в подвале. | 4229
2 | Прочистка центрального стояка канализации в подвале | 1266
| Итого за июль | 5495 | 26619.5
Сентябрь
1 | Замена сгона на стояке общего пользования | 2077 | 28696.5
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 633 | 29329.5
Ноябрь
1 | Прочистка канализации | 1266
2 | Прочистка центрального канализационногостояка в подвале. | 1899
| Итого за ноябрь | 3165 | 32494.5
Декабрь
1 | Замена стояка канализации Квартира №31 | 5151.5 | 37646

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Подъезд №3 с 1-4 этаж Ремонт светильника. Замена лампочки | 1267.3 | 1267.3
Март
1 | Работы ППР. Подъезд №3 | 1267.3
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №2 1,2этаж | 1301.3
| Итого за март | 2568.6 | 3835.9
Июнь
1 | Работы ППР. Замена лампочки и схемы Подъезд №1,2,3 | 2553.5 | 6389.4
Сентябрь
1 | Ремонт электрооборудования по предписанию КЭНК | 4429
2 | Отключение ,подключение абонента в ТП | 3010.09
| Итого за сентябрь | 7439.09 | 13828.49
Ноябрь
1 | Работы ППР. Замена лампочки и схемы Подъезд №1,2,3 | 1987 | 15815.49
Декабрь
1 | Работы ППР | 1660 | 17475.49

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 5
Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3798 | 3798
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1424.3
2 | Установка пружина на двери в подъезде | 1279.5
3 | Техническое обслуживание домофона | 264
4 | Очистка снежных шапок с крыши. Отогрев канализационных труб на крыше | 1899
| Итого за февраль | 4866.8 | 8664.8
Март
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1424.3
2 | Уборка наледи с крыши | 474.8
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1424.3
4 | Техническое обслуживание домофона | 1188
5 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1266
| Итого за март | 5777.4 | 14442.2
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 15630.2
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 16818.2
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 18006.2
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 19194.2
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 20382.2
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 21570.2
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188 | 22758.2
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1188
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 8229
| Итого за ноябрь | 9417 | 32175.2
Декабрь
1 | Удаление наледи и сброс снега с крыши | 7596
2 | Сброс снега с подъездных козырьков | 633
3 | Техническое обслуживание домофона | 1188
| Итого за декабрь | 9417 | 41592.2

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская, 5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200 | 3200
Февраль
1 | Восстановление домофонного оборудования | 46242 | 49442
Июль
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №17,31,35 | 26550 | 75992
Декабрь
1 | Замена доводчика входной подъездной двери Подъезд №1 | 3200 | 79192

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 5
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Замена стояков ГВС и ХВС в туалете и центрального стояка канализации Квартира №17 | 7899 | 7899
Сентябрь
1 | Замена стояков и радиаторов отопления Квартира №21 | 45571 | 53470
Октябрь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №17 | 3627 | 57097

## Лиц.счет. Св.расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 9604.46 | 9604.46 | 12276.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 9604.46 | 117925.52
- санитарная уборка лестничных клеток | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 4601.54 | 55218.48
уборка придомовой территории | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 5002.92 | 60035.04
Дезинфекция
Очистка дорог | Март: 2672 | 2672
2. Техническое обслуживание: | 5537.27 | 9848.25 | 15212.27 | 1504.5 | 8666.3 | 9905.41 | 7870.53 | 2375.53 | 11891.62 | 1821 | 15162.77 | 17416.03 | 107211.48
- инженерное оборудование | 1145.5 | 2918.5 | 6272.5 | 316.5 | 5697 | 4774.5 | 5495 |  | 2077 | 633 | 3165 | 5151.5 | 37646
- конструктивные элементы | 3798 | 4866.8 | 5777.4 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 9417 | 9417 | 41592.2
-эл.оборудование | Февраль: 1267.3; Март: 2568.6; Июнь: 2553.5; Сентябрь: 7439.09; Ноябрь: 1987; Декабрь: 1660 | 17475.49
- АДС | 593.77 | 795.65 | 593.77 |  | 1781.3 | 1389.41 | 1187.53 | 1187.53 | 1187.53 |  | 593.77 | 1187.53 | 10497.79
3. Текущий ремонт: | 3200 | 46242 | 0 | 0 | 7899 | 0 | 26550 | 0 | 45571 | 3627 | 0 | 3200 | 136289
- инженерного оборудования | Май: 7899; Сентябрь: 45571; Октябрь: 3627 | 57097
- конструктивных элементов | Январь: 3200; Февраль: 46242; Июль: 26550; Декабрь: 3200 | 79192
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 1730.5; Июль: 1811 | 3541.5
5. ОДН: | 2718.84 | -88.57 | 2794.84 | -1206.17 | 569.98 | 483.36 | 1075.89 | 3356.26 | 659.34 | 3337.69 | 3857.12 | 984.02 | 18542.6
ХВС | 476.32 | -59.54 | 416.78 | -1071.72 | -565.63 | -29.77 | -684.71 | 59.54 | -1548.04 | -922.87 | 3572.4 | 297.7 | -59.54
ГВС | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 1376.57 | 16518.84
электроэнергия | 865.95 | -1405.6 | 1001.49 | -1511.02 | -240.96 | -863.44 | 384.03 | 1920.15 | 830.81 | 2883.99 | -1091.85 | -690.25 | 2083.3
7. Расходы по содержанию УК | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 7457.84 | 89494.08
ВСЕГО | 28518.41 | 73063.98 | 37741.41 | 17360.63 | 34197.58 | 29181.57 | 54369.72 | 22794.09 | 75184.26 | 25847.99 | 36082.19 | 38662.35 | 473004.18
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Дополн.раб.
Лицевой счёт 2021г
Советская,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Покраска двух лавочек | 781
2 | Демонтаж скамейки | 949.5
| Итого за июнь | 1730.5 | 1730.5
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1811 | 3541.5