## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Изготовление и установка хомута на стояке отопления Кв№8 | 468.2 | 468.2
Март
1 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №4 | 803
2 | Монтаж насоса отопления в подвале | 1424.25
| Итого за март | 2227.25 | 2695.45
Июнь
1 | Частичная замена стояка отопления Квартира №9 | 3413 | 6108.45
Июль
1 | Замена участка трубы на стояке ГВС квартира №9 | 2344
2 | Прочистка вентиляционных коробов на чердаке | 4747.5
| Итого за июль | 7091.5 | 13199.95
Август
1 | Прочистка унитаза Квартира №3 | 316.5 | 13516.45
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 633 | 14149.45
Октябрь
1 | Прочистка центральной канализации | 1266
2 | Запуск подъездного отопления | 316.5
| Итого за октябрь | 1582.5 | 15731.95
Декабрь
1 | Прочистка центрального стояка канализации | 1899 | 17630.95

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2021г
Советская,9
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 633 | 633
Февраль
1 | Сброс снега с крыши | 4747.5 | 5380.5
Март
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 7596 | 12976.5
Июнь
1 | Прочистка вентиляции Квартира №9 | 1899 | 14875.5
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3956.25
2 | Автовышка 1,5 часа | 3750
| Итого за декабрь | 7706.25 | 22581.75

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Работы ППР. Протяжка контактов. Замена лампочек | 939.25 | 939.25
Сентябрь
1 | Ремонт по предписанию КЭНК | 1977.25 | 2916.5

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2021г
Советская, 9
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 6191.2 | 74294.4
- санитарная уборка лестничных клеток | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 4491.18 | 53894.16
уборка придомовой территории | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 1700.02 | 20400.24
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 1896.85 | 5686.75 | 11212.66 | 0 | 1389.41 | 5312 | 7091.5 | 1705.91 | 3797.78 | 3363.8 | 0 | 9605.25 | 51061.91
- инженерное оборудование | 468.2 |  | 2227.25 |  |  | 3413 | 7091.5 | 316.5 | 633 | 1582.5 |  | 1899 | 17630.95
- конструктивные элементы | 633 | 4747.5 | 7596 |  |  | 1899 | [5 empty] | 7706.25 | 22581.75
-эл.оборудование |  | 939.25 | [6 empty] | 1977.25 |  |  |  | 2916.5
- АДС | 795.65 |  | 1389.41 |  | 1389.41 |  |  | 1389.41 | 1187.53 | 1781.3 |  |  | 7932.71
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [12 empty] | 0
5. ОДН: | 3613.04 | 2754.62 | 2310.93 | 1741.63 | 1560.55 | 853.79 | 394.4 | 1152.3 | 3778.36 | 2637.64 | 1716.88 | 505.42 | 23019.56
ХВС | 357.24 | 357.24 | -119.08 | 267.93 | 59.24 | 208.39 |  | -416.78 | 1667.12 | 59.54 | 238.16 | -476.32 | 2202.68
ГВС | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 831.14 | 9973.68
электроэнергия | 2424.66 | 1566.24 | 1598.87 | 642.56 | 670.17 | -185.74 | -436.74 | 737.94 | 1280.1 | 1746.96 | 647.58 | 150.6 | 10843.2
7. Расходы по содержанию УК | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 3513.96 | 42167.52
ВСЕГО | 15215.05 | 18146.53 | 23228.75 | 11446.79 | 12655.12 | 15870.95 | 17191.06 | 12563.37 | 17281.3 | 15706.6 | 11422.04 | 19815.83 | 190543.39
Ген.директор ООО УК "КРОКУС" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2016г
Советская,9
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2021г
Советская, 9
Дополнительные работы
Перечень работ | Сумма | С начала года