## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8635.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 10794.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи в подвале | 372
| Итого за июнь | 2530.92 | 13325.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчика ХВС на поверку | 1488
| Итого за июль | 3646.92 | 16972.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 19131.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 744
4 | Обследование течи в кухне Квартира №63 | 372
5 | Установка водосчетчика после поверки | 372
6 | Поверка механического счетчика в подвале | 750
| Итого за сентябрь | 4396.92 | 23528.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена отвода на канализационном стояке в подвале | 818.9
4 | Промывка теплообменника | 4812.2
5 | Запуск подъездного отопления | 372
| Итого за октябрь | 8162.02 | 31690.3
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 33849.22
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка вентиляции на чердаке от снега и наледи | 494.76
4 | Замена крана в подвале на стояке ХВС | 2442.6
5 | Демонтаж сгоревшего насоса. Установка катушки | 5471
6 | Замена крана в подвале 1 для уборщицы | 659.5
| Итого за декабрь | 11226.78 | 45076

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Укладка ковролина 6м | 4134
| Итого за январь | 7338 | 7338
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Очистка козырьков от снега | 219
| Итого за февраль | 3423 | 10761
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Установка проушан на решетку выхода на чердак Подъезд №1 | 946
3 | Приобретение замка на решетку выхода на чердак | 264
| Итого за март | 4414 | 15175
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204 | 18379
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание пандусов. Смазка шарниров | 372
| Итого за май | 3576 | 21955
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Техническое обслуживание видеонаблюдения за май | 3520
3 | Частичный ремонт двух тамбуров. Подъезд №2 (покраска, побелка, замазка) | 9616.3
4 | Частичный ремонт двух тамбуров. Подъезд №1 (покраска, побелка, замазка) | 9533.38
| Итого за июнь | 29393.68 | 51348.68
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Установка заглушки на ливневую трубу в подвале | 1085
4 | Регулировка подъездной пластиковой двери Подъезд №2 | 1500
| Итого за июль | 9309 | 60657.68
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №2 | 1619.5
4 | Установка таблички Вас обслуживает 2шт | 186
5 | Стоимость табличек | 540
| Итого за август | 9069.5 | 69727.18
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 1562
| Итого за сентябрь | 8286 | 78013.18
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за октябрь | 6724 | 84737.18
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Закрепление полового покрытия в подъездах №1,2 | 667.26
| Итого за ноябрь | 7391.26 | 92128.44
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за декабрь | 6724 | 98852.44

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Работы ППР. Замена лампочек | 820 | 820
Май
1 | Замена прожекторов 2шт | 4192
2 | Автовышка 1,5 часа | 2587.5
3 | Установка светильника 1шт. Подъезд №2 | 1418
| Итого за май | 8197.5 | 9017.5
Июнь
1 | Замена светильника во втором тамбуре Подъез № | 1415 | 10432.5
Октябрь
1 | Замена лампочек 7 штук в подвале | 217.24 | 10649.74
Декабрь
1 | Ревизия ВРУ Подъезд №2 | 814 | 11463.74

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Работы по установке и наладке системы видеонаблюдения | 103586 | 103586
Август
1 | Утепление фасада | 17690 | 121276
Ноябрь
1 | Утепление фасада по шву МКД Квартира №17 | 14500 | 135776
Декабрь
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200 | 138976

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 26871.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 24783.88 | 27387.63 | 302098.31
- санитарная уборка лестничных клеток | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 15732.38 | 188788.56
уборка придомовой территории | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 9051.5 | 108618
очистка дорог | Январь: 2088; Декабрь: 2603.75 | 4691.75
2. Техническое обслуживание: | 26008.09 | 24100.62 | 22490.32 | 22467.85 | 29849.82 | 51038.3 | 29668.97 | 32097.83 | 30747.77 | 34191.37 | 42246.41 | 38838.54 | 383745.89
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2530.92 | 3646.92 | 2158.92 | 4396.92 | 8162.02 | 2158.92 | 11226.78 | 45076
- конструктивные элементы | 7338 | 3423 | 4414 | 3204 | 3576 | 29393.68 | 9309 | 9069.5 | 8286 | 6724 | 7391.26 | 6724 | 98852.44
-эл.оборудование | Февраль: 820; Май: 8197.5; Июнь: 1415; Октябрь: 217.24; Декабрь: 814 | 11463.74
-содержание лифтов | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 29917.4 | 15917.4 | 205008.8
- АДС | 593.77 | 1781.3 |  | 1187.53 |  | 1781.3 | 795.65 | 4952.01 | 2147.45 | 3170.71 | 2778.83 | 4156.36 | 23344.91
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 103586 | 0 | 0 | 0 | 17690 | 0 | 0 | 14500 | 3200 | 138976
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Апрель: 103586; Август: 17690; Ноябрь: 14500; Декабрь: 3200 | 138976
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 2460; Июнь: 6029; Август: 6920; Сентябрь: 207; Декабрь: 39717.9 | 55333.9
5. ОДН: | 2327.7 | 5046.22 | 8398.34 | 12781.71 | 12386.99 | 5727 | 1359.95 | 17634.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65662.38
ХВС | -506.09 | 1399.19 | -416.78 | 11461.45 | 10449.27 | -357.24 | -387.01 | 10955.36 |  |  |  |  | 32598.15
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 2833.79 | 3647.03 | 8815.12 | 1320.26 | 1937.72 | 6084.24 | 1746.96 | 6679.11 |  |  |  |  | 33064.23
7. Расходы по содержанию УК | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 10910.3 | 130923.6
ВСЕГО | 66117.97 | 64841.02 | 66582.84 | 174529.74 | 80390.99 | 98488.48 | 66723.1 | 110036.48 | 66648.95 | 69885.55 | 92440.59 | 120054.37 | 1076740.08
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр водоимульсией | 2460 | 2460
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 5466
2 | Механизированный скос травы | 563
| Итого за июнь | 6029 | 8489
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 6920 | 15409
Сентябрь
1 | Выдан замок навесной старшей по дому | 207 | 15616
Декабрь
1 | Установка елки | 5000
2 | Изготовление и установка огородений под мусорные баки | 34717.9
| Итого за декабрь | 39717.9 | 55333.9