## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояках ГВС, ХВС в подвалах Подъезд № 2,3 | 17670
| Итого за март | 19828.92 | 24146.76
Апрель
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 26305.68
Май
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 28464.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 30623.52
Июль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчика ХВС на поверку | 744
4 | Промывка теплообменника и фильтров | 744
| Итого за июль | 3646.92 | 34270.44
Август
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кран фильтра на стояке ХВС Квартира №93 | 494.76
| Итого за август | 2653.68 | 36924.12
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 372
4 | Установка водосчетчика после поверки | 308.76
5 | Поверка счетчика в подвале | 750
| Итого за сентябрь | 3589.68 | 40513.8
Октябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена водосчетчика ХВС в подвале | 8469.7
4 | Запуск подъездного отопления | 372
| Итого за октябрь | 11000.62 | 51514.42
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт канализации в подвале Подъезд №3 | 1488
| Итого за ноябрь | 3646.92 | 55161.34
Декабрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка фильтра ХВС на вводе в дом | 1488
4 | Замена кранов в подвала на стояках ГВС Подъезд №1,2 | 5807.4
5 | Замена кранов в подвале на стояках ГВС.Подъезд №3. Развоздушка, запуск стояков отопления | 3640.1
6 | Замена крана на стояке ГВс в подвале Подъезд №4 | 1264.95
| Итого за декабрь | 14359.37 | 69520.71

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт двери сварочные работы Подъезд №1 | 2394
| Итого за январь | 13280 | 13280
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Очистка козырьков от снега | 438
| Итого за февраль | 11324 | 24604
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за март | 10886 | 35490
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Монтаж напольной плитки в подъезде №1 7 этаж | 1942
| Итого за апрель | 12828 | 48318
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Техническое обслуживание пандусов. Смазка шарниров | 372
| Итого за май | 11258 | 59576
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | частичный ремонт мягкой кровли | 3086.8
| Итого за июнь | 13972.8 | 73548.8
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за июль | 10886 | 84434.8
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт перильного огорождения Подъезд №2 | 1582.8
4 | Установка таблички Вас обслуживает | 186
5 | Стоимость табличек | 810
| Итого за август | 13464.8 | 97899.6
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт лестничного огорождения | 1861.4
| Итого за сентябрь | 12747.4 | 110647
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за октябрь | 10886 | 121533
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт подъездной двери (сварочные работы) Подъезд №3 | 1150.8
| Итого за ноябрь | 12036.8 | 133569.8
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за декабрь | 10886 | 144455.8

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильников 2шт | 2379 | 2379
Февраль
| Техническое обслуживание подъездного освещения | 744 | 3123
Сентябрь
1 | Замена вводного автомата в квартиру №50 | 432.1 | 3555.1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена доводчика входной двери. Подъезд №3 | 3200 | 3200
Сентябрь
1 | Замена блока питениая БП-2006 подъезд №1 | 3097 | 6297

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,10
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 39144.13 | 39144.13 | 43644.13 | 39144.13 | 39144.13 | 39144.13 | 43070.26 | 43070.26 | 43070.26 | 43070.26 | 43070.26 | 46925.01 | 501641.09
- санитарная уборка лестничных клеток | 28654.91 | 28654.91 | 28654.91 | 28654.91 | 28654.91 | 28654.91 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 360383.82
уборка придомовой территории | 10489.22 | 10489.22 | 10489.22 | 10489.22 | 10489.22 | 10489.22 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 132902.52
очистка дорог | Март: 4500; Декабрь: 3854.75 | 8354.75
2. Техническое обслуживание: | 62365.83 | 50248.34 | 70500.82 | 55271.59 | 51421.52 | 55917.62 | 54306.95 | 54906.85 | 56190.9 | 59701.22 | 54080.21 | 84451.85 | 709363.7
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 19828.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3646.92 | 2653.68 | 3589.68 | 11000.62 | 3646.92 | 14359.37 | 69520.71
- конструктивные элементы | 13280 | 11324 | 10886 | 12828 | 11258 | 13972.8 | 10886 | 13464.8 | 12747.4 | 10886 | 12036.8 | 10886 | 144455.8
-эл.оборудование | Январь: 2379; Февраль: 744; Сентябрь: 432.1 | 3555.1
-содержание лифтов | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 55632.01 | 436584.12
- АДС | 9915.9 | 1389.41 | 5153.89 | 5652.66 | 3372.59 | 5153.89 | 5142.02 | 4156.36 | 4789.71 | 3182.59 | 3764.48 | 3574.47 | 55247.97
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097 | 0 | 0 | 0 | 6297
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Апрель: 3200; Сентябрь: 3097 | 6297
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 11395; Июнь: 6276.2; Июль: 37625.4; Август: 12828.8 | 68125.4
5. ОДН : | 15336.8 | -1741.51 | 4669.28 | 4255.93 | -9885.9 | 875.98 | -2391.53 | -34644.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23525.66
ХВС | 7412.73 | 2738.84 | -2619.76 | 2649.53 | -15242.24 | -1280.11 | -3244.93 | -37004.11 |  |  |  |  | -46590.05
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 7924.07 | -4480.35 | 7289.04 | 1606.4 | 5356.34 | 2156.09 | 853.4 | 2359.4 |  |  |  |  | 23064.39
7. Расходы по содержанию УК | 21564.43 | 21564.43 | 21564.43 | 21564.43 | 21564.43 | 21564.43 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 271782.18
ВСЕГО | 138411.19 | 109215.39 | 140378.66 | 123436.08 | 113639.18 | 123778.36 | 156343.68 | 99893.8 | 126090.76 | 126504.08 | 120883.07 | 155109.46 | 1533683.71
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,53
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,10
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр водомульсией | 3395
2 | Привоз земли | 8000
| Итого за май | 11395 | 11395
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 4046
2 | Механизированный скос травы | 563
3 | Ремонт детской площадки и скамейки | 1667.2
| Итого за июнь | 6276.2 | 17671.2
Июль
1 | Изготовление и установка скамеек 3 шт (по калькуляции) | 37625.4 | 55296.6
Август
1 | Выданы материалы жителям для нужд дома | 1196
2 | Ремонт детской площадки. Изготовление и установка ступеньки на детскую горку | 4465.6
3 | Скос травы на придомовой территории | 2170
4 | Демонтаж старой песочницы | 4997.2
| Итого за август | 12828.8 | 68125.4