## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования1
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 312.48
4 | Вывод воды для полива | 744
5 | Снятие общедомового водосчетчика на поверку | 372
| Итого за апрель | 3587.4 | 10064.16
Май
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Подключение воды для полива | 372
4 | Поверка механических счетчиков | 750
| Итого за май | 3280.92 | 13345.08
Июнь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывод воды для набора уборщице | 372
4 | Установка водосчетчика в узле ХВС после поверки | 744
| Итого за июнь | 3274.92 | 16620
Июль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена заглушки на ревизии канализации в подвале | 372
4 | Установка крепления на стояк канализации в подвале | 372
| Итого за июль | 2902.92 | 19522.92
Август
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие общедомового водосчетчика на поверку | 744
| Итого за август | 2902.92 | 22425.84
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 744
4 | Установка водосчетчика в узле после поверки | 308.76
5 | Поверка механических счетчиков | 750
| Итого за сентябрь | 3961.68 | 26387.52
Октябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена запорной арматуры в подвале | 4396.3
| Итого за октябрь | 6555.22 | 32942.74
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ХВС в подвале | 643
| Итого за ноябрь | 2801.92 | 35744.66
Декабрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка фильтров ГВС ХВС отопления | 1488
4 | Прочистка вентиляции на крыше, замена лампочек 5 шт | 854
| Итого за декабрь | 4500.92 | 40245.58

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260
2 | Укладка ковролина | 2420
| Итого за январь | 3680 | 3680
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260
2 | Очистка козырьков от снега | 657
| Итого за февраль | 1917 | 5597
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 6857
Апрель
2 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 8117
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260
2 | Открытие и закрытие окон для мытья | 876
| Итого за май | 2136 | 10253
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 11513
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 12773
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 14033
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260
2 | Открытие и закрытие окон для мытья | 438
| Итого за сентябрь | 1698 | 15731
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 16991
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 18251
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 1260 | 19511

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 249.24 | 249.24
Март
1 | Замена светильников 4 шт 15вт | 6558
2 | Установка фотореле на фасадное освещение | 852
| Итого за март | 7410 | 7659.24
Август
1 | Замена светильников 6 этаж | 1189.24 | 8848.48

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена доводчика входной двери | 3200 | 3200

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,11
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 12616.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 10222.35 | 11245.95 | 11245.95 | 11245.95 | 11245.95 | 11245.95 | 12079.62 | 132037.47
- санитарная уборка лестничных клеток | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7506.4 | 7506.4 | 7506.4 | 7506.4 | 7506.4 | 7506.4 | 85982.4
уборка придомовой территории | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3398.35 | 3739.55 | 3739.55 | 3739.55 | 3739.55 | 3739.55 | 3739.55 | 42827.4
очистка дорог | Январь: 2394; Декабрь: 833.67 | 3227.67
2. Техническое обслуживание: | 17277.48 | 14172.43 | 26488.66 | 12913.37 | 13482.89 | 14382.19 | 12822.66 | 15401.31 | 15704.87 | 16676.84 | 12127.89 | 13826.89 | 185277.48
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3587.4 | 3280.92 | 3274.92 | 2902.92 | 2902.92 | 3961.68 | 6555.22 | 2801.92 | 4500.92 | 40245.58
- конструктивные элементы | 3680 | 1917 | 1260 | 1260 | 2136 | 1260 | 1260 | 1260 | 1698 | 1260 | 1260 | 1260 | 19511
-эл.оборудование | Февраль: 249.24; Март: 7410; Август: 1189.24 | 8848.48
-содержание лифтов | 8065.97 | 8065.97 | 15065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 | 8065.97 |  | 8065.97 | 95725.67
- АДС | 3372.59 | 1781.3 | 593.77 |  |  | 1781.3 | 593.77 | 1983.18 | 1979.22 | 795.65 | 8065.97 |  | 20946.75
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Октябрь: 3200 | 3200
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 8642; Июнь: 2854; Август: 1761 | 13257
5. ОДН : | 828.83 | -812.2 | 1281.96 | -2383.58 | 1096.87 | 918.6 | -616.37 | 834.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.82
ХВС | Январь: 595.4; Февраль: -1369.42; Март: -1012.18; Апрель: -1786.2; Июль: -2441.14; Август: -1399.19 | -7412.73
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 233.43 | 557.22 | 2294.14 | -597.38 | 1096.87 | 918.6 | 1824.77 | 2233.9 |  |  |  |  | 8561.55
7. Расходы по содержанию УК | 5022.46 | 5022.46 | 5022.46 | 5022.46 | 5022.46 | 5022.46 | 5527.44 | 5527.44 | 5527.44 | 5527.44 | 5527.44 | 5527.44 | 63299.4
ВСЕГО | 35745.12 | 28605.04 | 43015.43 | 25774.6 | 38466.57 | 33399.6 | 28979.68 | 34770.41 | 32478.26 | 36650.23 | 28901.28 | 31433.95 | 398220.17
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,53
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,11
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр водоимульсией | 642
2 | Привоз земли | 8000
| Итого за май | 8642 | 8642
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1102
2 | Прополка на детской площадке | 1752
| Итого за июнь | 2854 | 11496
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 1761 | 13257