## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,14
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж неисправного клапана теплообменника | 1699
| Итого за январь | 3857.92 | 3857.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке отопления. Замена труб отопления. Квартира №26 | 4465
| Итого за февраль | 6623.92 | 10481.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 12640.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 14799.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 16958.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка теплосчетчиков | 10500
| Итого за июнь | 12658.92 | 29617.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 31776.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка теплообменников и фильтров | 744
| Итого за август | 2902.92 | 34679.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 744
| Итого за сентябрь | 2902.92 | 37582.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка подвала от фикалий | 219
| Итого за октябрь | 2377.92 | 39960.2
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 42119.12
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж, демонтаж насоса после ремонта | 1488
| Итого за декабрь | 3646.92 | 45766.04

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,14
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 3340
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Очистка козырьков от снега | 2628
| Итого за февраль | 5968 | 9308
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 12648
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Уборка снега на крыше над квартирой №70 | 1314
| Итого за апрель | 4654 | 17302
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 20642
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 23982
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 27322
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 30662
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Ремонт входной подъездной двери Подъезд №2 | 1531
| Итого за сентябрь | 4871 | 35533
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Ремонт тамбурной двери (сварочные работы) Подъезд №2 | 814
3 | Выдана монтажная пена старщемуц по дому | 598
4 | Запенивание продухов в подвале | 438
5 | Замазка дверных откосов после установки доводчиков Подъезд №1 | 1666.6
| Итого за октябрь | 6856.6 | 42389.6
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Ремонт тамбурных дверей (сварочные работы) Подъезд №1 | 1603.6
| Итого за ноябрь | 4943.6 | 47333.2
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 50673.2

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,14
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 744 | 744
Март
1 | Замена перегоревших светильников на основании акта осмотра подъездного освещения 15 штук | 24842 | 25586
Июнь
1 | Замена светильников в двух тамбурах Подъезд №1 | 2831 | 28417
Июль
1 | Установка ПРЭМ | 744
2 | Замена прожектора | 1872
3 | Автовышка 45 мин | 1725
| Итого тза июль | 4341 | 32758

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,14
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Установка абоненской трубки Квартира №18 | 1103
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за февраль | 4303 | 4303
Апрель
1 | Установка абоненской трубки Квартира №38 | 1337 | 5640
Июль
1 | Ремонт тамбуров Подъезд №1,2 | 16623.06
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
| Итого за июль | 19823.06 | 25463.06
Август
1 | Утепление фасада | 83520 | 108983.06
Октябрь
1 | Изготовление и установка входной металлической двери по калькуляции Подъезд №1 | 47730.5 | 156713.56

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г.
Сосновая,14
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г.
Сосновая,14
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена водосчетчика подпитки теплообменника | 8136
2 | Перенос насоса ХВС | 19386
3 | Монтаж шкафа САРТ для насоса ХВС | 76052
| Итого за февраль | 103574 | 103574

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,14
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 24105.62 | 21261.62 | 22017.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 21261.62 | 24178.29 | 261656.11
- санитарная уборка лестничных клеток | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 14740.66 | 176887.92
уборка придомовой территории | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 6520.96 | 78251.52
очистка дорог | Январь: 2844; Март: 756; Декабрь: 2916.67 | 6516.67
2. Техническое обслуживание: | 38578.25 | 32105.67 | 46533.72 | 27254.48 | 22879.25 | 40176.61 | 26626.49 | 23825.13 | 26114.17 | 26021.09 | 24482.85 | 28333.61 | 362931.32
- инженерное оборудование | 3857.92 | 6623.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 12658.92 | 2158.92 | 2902.92 | 2902.92 | 2377.92 | 2158.92 | 3646.92 | 45766.04
- конструктивные элементы | 3340 | 5968 | 3340 | 4654 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 4871 | 6856.6 | 4943.6 | 3340 | 50673.2
-эл.оборудование | Февраль: 744; Март: 24842; Июнь: 2831; Июль: 4341 | 32758
-содержание лифтов | 30192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 19942.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 212063.6
- АДС | 1187.53 | 2576.95 |  | 498.76 | 1187.53 | 5153.89 | 593.77 | 1389.41 | 2147.45 | 593.77 | 1187.53 | 5153.89 | 21670.48
3. Текущий ремонт: | 0 | 107877 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 19823.06 | 83520 | 0 | 47730.5 | 0 | 0 | 260287.56
- инженерного оборудования | Февраль: 103574 | 103574
- конструктивных элементов | Февраль: 4303; Апрель: 1337; Июль: 19823.06; Август: 83520; Октябрь: 47730.5 | 156713.56
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Апрель: 33350; Май: 1697.4; Июнь: 8407.97; Июль: 5063; Сентябрь: 287.5 | 48805.87
5. ОДН: | 2638.42 | 2679.05 | 8657.95 | 4938.51 | -1673.53 | -2209.29 | 4755.18 | 1544.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21330.33
ХВС | 178.62 | 565.63 | 3334.24 | -327.47 | -267.93 | -2947.23 | 1815.97 | -2381.6 |  |  |  |  | -29.77
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 2459.8 | 2113.42 | 5323.71 | 5265.98 | -1405.6 | 737.94 | 2939.21 | 3925.64 |  |  |  |  | 21360.1
7. Расходы по содержанию УК | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 11096.6 | 133159.2
ВСЕГО | 76418.89 | 175019.94 | 88305.89 | 99238.21 | 55261.34 | 78733.51 | 88625.95 | 141247.39 | 58759.89 | 106109.81 | 56841.07 | 63608.5 | 1088170.39
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,14
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,14
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки (в том числе покраска) | 33350
| Итого за апрель | 33350 | 33350
Май
1 | Покраска бордюр водоимульсией | 1697.4 | 35047.4
Июнь
1 | Выдана краска жителям для нужд дома | 1047.97
2 | Скос травы на придомовой территории | 5608
3 | Покраска детской площадки и лавочки | 1752
| Итого за июнь | 8407.97 | 43455.37
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 5063 | 48518.37
Сентябрь
1 | Выдан навесной замок старшей по дому | 287.5 | 48805.87