## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8635.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 10794.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие прибора учета тепла на поверку | 498.48
4 | Устранение течи теплообменника в ТУ В подвале подъезд №1 | 372
5 | Поверка прибора учета тепла | 10500
| Итого за июнь | 13529.4 | 24324
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 26482.92
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена радиатора в зале (материалы заказчика) Квартира №32 | 2151.14
| Итого за август | 4310.06 | 30792.98
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 32951.9
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена отвода на канализациооном стояке в подвале | 603.6
4 | Замена кранов ХВс и ГВСна теплоузле в подвале | 1986.2
| Итого за октябрь | 4748.72 | 37700.62
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка фильтров отопления на вводе в теплоузле Подъезд №1,2 | 1488
4 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале. Отогрев трубы отопления. Развоздушка, запуск стояка отопления | 6318.9
| Итого за ноябрь | 9965.82 | 47666.44
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена насоса на подпидке теплообменника Подъезд №2 | 7632.5
4 | Ремонт в теплоузле №1, чистка фильтров | 3354.4
5 | Утепление стояков отопления в ВРУ Подъезд №"1,2 | 776
| Итого за декабрь | 13921.82 | 61588.26

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
| Итого за январь | 5616 | 5616
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Очистка козырьков от снега | 438
| Итого за февраль | 6054 | 11670
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Регулировка подъездной пластиковой двери. Замена ручки | 2700
| Итого за март | 8316 | 19986
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 25602
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Ремонт подъездной двери. Сварочные работы. Подъезд №1 | 1519
| Итого за май | 7135 | 32737
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Частичный ремонт мягкой кровли | 1433.2
| Итого за июнь | 7049.2 | 39786.2
Июль
1 | Частичный ремонт кровли над подъездом №2 (квартира 114) | 1152.22
2 | Замазка возле входных дверей Подъезд №2, | 3063.1
3 | Зачистка и покарска электрощитовых дверей Подъезд №1,2 | 3334.4
4 | Частичный ремонт кровли над подъездом №1 | 2815.67
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
| Итого за июль | 15981.39 | 55767.59
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Закрепление подъездной двери Подъезд №2 | 1582
| Итого за август | 7198 | 62965.59
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 68581.59
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Закрепление водостока на балконе Квартира №99 | 372
3 | Частичный ремонт кровли | 1396.6
| Итого за октябрь | 7384.6 | 75966.19
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Новогодняя наклейка на окно | 119.6
| Итого за ноябрь | 5735.6 | 81701.79
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Вскрытие двери, замена замка квартира №60 | 4598.6
3 | Заварили дверной косяк, обработка шлифовальной машиной Квартира №60 | 744
| Итого за декабрь | 10958.6 | 92660.39

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 308.76 | 308.76
Март
1 | Замена сгоревших светильников на основании актов осмотра подъездного освещения. 30 штук | 46627 | 46935.76
Апрель
2 | Замена сгоревших светильников на основании актов осмотра подъездного освещения. 18 штук | 28117 | 75052.76
Июль
1 | Установка ПРЭМ | 744 | 75796.76
Ноябрь
1 | Замена вводных электроатоматов на площадке в подъезде к квартирам №108,109 | 549.1 | 76345.86
Декабрь
1 | Замена светильников Подъезд №1 3 штуки | 4192
2 | Замена светилтников Подъезд №3 2 штуки | 1174.24
3 | Замена электроавтомата Квартира №117 | 291
| Итого за декабрь | 5657.24

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери. Подъезд №1 | 3200 | 3200
Март
1 | Утепление фасада Квартира №38 | 2800 | 6000
Апрель
1 | Утепление подвального помещения под квартирой №4 | 38702 | 44702
Ноябрь
1 | Установка доводчиков на третьи двери в подъездах №1,2 | 6400 | 51102
Декабрь
1 | Утепление потолка в подвале над квартирой №5 | 18245.2 | 69347.2

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена водосчетчиков подпитки теплообменника | 14544 | 14544

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,15
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 32506.53 | 32506.53 | 35044.53 | 32506.53 | 32506.53 | 32506.53 | 35348.16 | 35348.16 | 35348.16 | 35348.16 | 35348.16 | 35348.16 | 409666.14
- санитарная уборка лестничных клеток | 23895.53 | 23895.53 | 23895.53 | 23895.53 | 23895.53 | 23895.53 | 26306.61 | 26306.61 | 26306.61 | 26306.61 | 26306.61 | 26306.61 | 301212.84
уборка придомовой территории | 8611 | 8611 | 8611 | 8611 | 8611 | 8611 | 9041.55 | 9041.55 | 9041.55 | 9041.55 | 9041.55 | 9041.55 | 105915.3
очистка дорог | Март: 2538 | 2538
2. Техническое обслуживание: | 34408.55 | 36152.84 | 85516.85 | 62525.55 | 37708.85 | 48601.65 | 47893.01 | 40326.75 | 34873.67 | 41545.78 | 44665.45 | 75327.66 | 589546.61
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 13529.4 | 2158.92 | 4310.06 | 2158.92 | 4748.72 | 9965.82 | 13921.82 | 61588.26
- конструктивные элементы | 5616 | 6054 | 8316 | 5616 | 7135 | 7049.2 | 15981.39 | 7198 | 5616 | 7384.6 | 5735.6 | 10958.6 | 92660.39
-эл.оборудование | Февраль: 308.76; Март: 46627; Апрель: 28117; Июль: 744; Ноябрь: 549.1; Декабрь: 5657.24 | 82003.1
-содержание лифтов | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 39446.1 | 319353.2
- АДС | 1187.53 | 2185.06 | 2968.83 | 1187.53 | 2968.83 | 2576.95 | 3562.6 | 3372.59 | 1652.65 | 3966.36 | 2968.83 | 5343.9 | 33941.66
3. Текущий ремонт: | 0 | 17744 | 2800 | 38702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 18245.2 | 83891.2
- инженерного оборудования | Февраль: 14544 | 14544
- конструктивных элементов | Февраль: 3200; Март: 2800; Апрель: 38702; Ноябрь: 6400; Декабрь: 18245.2 | 69347.2
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Апрель: 42686; Май: 9916.4; Июнь: 8681.5; Июль: 5063 | 66346.9
5. ОДН: | 5670.89 | -1177.25 | 10796.46 | 7852.19 | 13524 | 3489.55 | 5608.57 | 12650.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58414.68
ХВС | -2202.98 | -208.39 | 2054.13 | 4405.96 | 7889.05 | 1012.18 | 535.86 | 5775.38 |  |  |  |  | 19261.19
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 7873.87 | -968.86 | 8742.33 | 3446.23 | 5634.95 | 2477.37 | 5072.71 | 6874.89 |  |  |  |  | 39153.49
7. Расходы по содержанию УК | 15844.61 | 15844.61 | 15844.61 | 15844.61 | 15844.61 | 15844.61 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 17437.68 | 199693.74
ВСЕГО | 88430.58 | 101070.73 | 150002.45 | 200116.88 | 109500.39 | 109123.84 | 111350.42 | 105762.86 | 87659.51 | 94331.62 | 103851.29 | 146358.7 | 1407559.27
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,15
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,15
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки (в том числе покраска) | 42686
| Итого за апрель | 42686 | 42686
Май
1 | Покраска бордюр водоимульсией | 1916.4
2 | Привоз земли | 8000
| Итого за май | 9916.4 | 52602.4
Июнь
1 | Выдана краска жителей для нужд дома | 1403.5
2 | Скос травы на придомовой территории | 5472
3 | Ремонт скамейки на детской площадке | 1806
| Итого за июнь | 8681.5 | 61283.9
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 5063 | 66346.9