## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8635.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 10794.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 12953.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка канализации в кухне Квартира №86 | 1991
| Итого за июль | 4149.92 | 17103.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена радиаторов. Квартира №190 | 11356.7
4 | Замена муфт на стояке ХВС квартира №82 | 1164
| Итого за август | 14679.62 | 31783.06
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 930
4 | Замена радиаторов. Квартира №190 | -8380.7
| Итого за сентябрь | -5291.78 | 26491.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 372
| Итого за октябрь | 2530.92 | 29022.2
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие батарее. Отключение стояка отопления | 967.1
4 | Замена насоса ГВС в теплоузле | 744
| Итого за ноябрь | 3870.02 | 32892.22
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка насоса ХВС после ревизии. После установки появилась течь. Сняли на дополнительное ТО | 2293
4 | Установка насосса после дополнительного ТО | 1488
| Итого за декабрь | 5939.92 | 38832.14

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
| Итого за январь | 5280 | 5280
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка козырьков от снега | 876
3 | Очистка снежных шапок и наледи с крыши | 2232
| Итого за февраль | 8388 | 13668
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 18948
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Изготовление и установка ручки подъездной двери Подъезда №4 | 3356
| Итого за апрель | 8636 | 27584
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 32864
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Побелка стен подъезда | 1752
3 | Подготовка электрощитовых дверей к покраске (чистка, шлифовка). Покраска дверей | 3504
4 | Покраска тамбура | 1752
5 | Ремонт подъездной двери. Ремонт детской площадки | 5777
| Итого за июнь | 18065 | 50929
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 56209
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Закрпеление подъездной двери Подъезд №1 | 1629
| Итого за август | 6909 | 63118
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 68398
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 73678
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Наклейка на окно новогодняя | 239.2
| Итого за ноябрь | 5519.2 | 79197.2
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Демонтаж сэндвич панели | 500
| Итого за декабрь | 5780 | 84977.2

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильников Онлайт 2шт | 1778.76 | 1778.76
Февраль
1 | Ревизия эл.щитка в квартиру №156 | 186 | 1964.76
Апрель
1 | Поправили прожектор Подъезд №1 | 312.48 | 2277.24
Май
1 | Замена светильников Онлайт 4 шт | 6004 | 8281.24
Июнь
1 | Ремонт светильников | 650 | 8931.24
Июль
1 | Замена светильника на цокольном этаже у лифта. Подъезд №2 | 1427
2 | Подключение светильника Подъезд №4 | 248.1
3 | Замена светильника в тамбуре Подъезд №2 | 1376.24
4 | Замена фотореле Подъезд №2 | 2078.75
5 | Замена светильника Подъезд №2 1 этаж | 1490.24
6 | Замена светильника 4 этаж | 1807.76
7 | Замена прожектора Подъезд №2 | 1872
8 | Автовышка 45 мин | 1725
| Итого за июль | 12025.09 | 20956.33
Август
1 | Замена светильника | 1062.76
2 | Замена светильника Подъезд №3 | 1189.24
3 | Ремонт выключателя в подъезде№3 | 215.76
| Итого за август | 2467.76 | 23424.09
Октябрь
1 | Замена прожекторов 2 шт Подъезд №3,4 | 3409.24 | 26833.33
Ноябрь
1 | Замена ламп в подвале теплоузла №1,2 | 292.26
2 | Ревизия в ВРУ №2 замена светодиодной лампочки | 1205.5
3 | Замена светильника Подъезд №3 | 1269
| Итого за ноябрь | 2766.76 | 29600.09
Декабрь
1 | Замена светильников 2 шт | 2075.76
2 | Замена светильника Подъезд №3 | 1186.76
| Итого за декабрь | 3262.52 | 32862.61

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт стекла подъездной двери Подъезд №3 Анком | 1900
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за январь | 5100 | 5100
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2,4 | 6400
| Итого за февраль | 9600 | 14700
Март
1 | Установка абоненской трубки. Квартира №83 | 603 | 15303
Апрель
1 | Работы по установке и наладке дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения | 32875 | 48178
Май
1 | Ремонт пластиковых окон Подъезд №3,4 | 10050 | 58228
Ноябрь
1 | Устепление фасада по шву МКД | 13340 | 71568
Декабрь
1 | Замена петель и ремонт ручек Подъезд №1,2 | 3950 | 75518

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Установка теплообменника. Изготовление и установка рамы под теплообменник Подъезд №1,2 | 59388.62
2 | Установка теплообменника. Изготовление и установка рамы под теплообменник Подъезд №3,4 | 40010.42
3 | Установка водосчетчика на подпитки теплообменника Подъезд №1,2 | 8566.25
4 | Установка водосчетчика на подпитки теплообменника Подъезд №1,2 | 11996.17
| Итого за ноябрь | 119961.46 | 119961.46
Декабрь
1 | Монтаж труб к теплообменнику | 11698.9 | 131660.36

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,16
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,16
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 70198.68 | 59254.68 | 59254.68 | 59254.68 | 59254.68 | 59254.68 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 757180.44
- санитарная уборка лестничных клеток | 42285.35 | 42285.35 | 42285.35 | 42285.35 | 42285.35 | 42285.35 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 532671.24
уборка придомовой территории | 16969.33 | 16969.33 | 16969.33 | 16969.33 | 16969.33 | 16969.33 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 213565.2
очистка дорог | Январь: 10944 | 10944
2. Техническое обслуживание: | 52764.28 | 59825.29 | 51769.29 | 54357.11 | 58568.93 | 64812.4 | 64004.08 | 67199.22 | 45545.7 | 54766.76 | 56688.23 | 88512.22 | 718813.51
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 4149.92 | 14679.62 | -5291.78 | 2530.92 | 3870.02 | 5939.92 | 38832.14
- конструктивные элементы | 5280 | 8388 | 5280 | 8636 | 5280 | 18065 | 5280 | 6909 | 5280 | 5280 | 5519.2 | 5780 | 84977.2
-эл.оборудование | 1778.76 | 186 |  | 312.48 | 6004 | 650 | 12025.09 | 2467.76 |  | 3409.24 | 2766.76 | 3262.52 | 32862.61
-содержание лифтов | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 68767.77 | 517213.24
- АДС | 2778.83 | 8324.6 | 3562.6 | 2481.94 | 4358.24 | 3170.71 | 1781.3 | 2375.07 | 4789.71 | 2778.83 | 3764.48 | 4762.01 | 44928.32
3. Текущий ремонт: | 5100 | 9600 | 603 | 32875 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133301.46 | 15648.9 | 207178.36
- инженерного оборудования | Ноябрь: 119961.46; Декабрь: 11698.9 | 131660.36
- конструктивных элементов | Январь: 5100; Февраль: 9600; Март: 603; Апрель: 32875; Май: 10050; Ноябрь: 13340; Декабрь: 3950 | 75518
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Февраль: 15040; Май: 9599.5; Июнь: 45256.7; Июль: 8860 | 78756.2
5. ОДН: | 8132.63 | -5444.85 | 3732.41 | 13977.48 | 6949.03 | -3741.38 | -2609.19 | 13594.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34590.37
ХВС | -446.55 | -2292.29 | -9824.1 | 6251.7 | 952.64 | -2649.53 | -9496.63 | 2768.61 |  |  |  |  | -14736.15
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 8579.18 | -3152.56 | 13556.51 | 7725.78 | 5996.39 | -1091.85 | 6887.44 | 10825.63 |  |  |  |  | 49326.52
7. Расходы по содержанию УК | 25385.01 | 25385.01 | 25385.01 | 25385.01 | 25385.01 | 25385.01 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 319933.92
ВСЕГО | 161580.6 | 163660.13 | 140744.39 | 185849.28 | 169807.15 | 190967.41 | 163310.26 | 173848.83 | 138601.07 | 147822.13 | 283045.06 | 197216.49 | 2116452.8
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,16
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Дератизация | 15040 | 15040
Май
1 | Выдана жителям краска для покраски на придомовой территории | 2279.5
2 | Покраска бордюр водоимульсией | 7320
| Итого за май | 9599.5 | 24639.5
Июнь
1 | Покраска урн и мусорных контейнеров | 1752
2 | Покраска лавочек | 1752
3 | Выдана жителям краска для покраски на придомовой территории | 1598
4 | Покраска детской площадки | 1752
5 | Скос травы на придомовой территории | 6110
6 | Изготовление и установка урн у подъездов 4 шт | 32292.7
| Итого за июнь | 45256.7 | 69896.2
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 8860 | 78756.2