## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления Квартира №22 | 2686
| Итого за февраль | 4844.92 | 7003.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт трубы отопления Квартира № 130 | 794
| Итого за март | 2952.92 | 9956.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 12115.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывод воды для полива. Установка кранов | 1228
| Итого за май | 3386.92 | 15502.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 17661.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка теплообменников и фильтров | 1488
| Итого за июль | 3646.92 | 21308.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 23467.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ГВС в подвале Подъезд №2 | 805.06
| Итого за сентябрь | 2963.98 | 26431.34
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена запорной арматуры в подвале | 4396.3
4 | Промывка теплообменников и фильтров | 4647.2
5 | Установка водосчетчика после поверки в подвале | 744
6 | Запуск подъездного отопления | 372
7 | Поверка механического счетчика | 750
| Итого за октябрь | 13068.42 | 39499.76
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры, замена участка стояка отопления и подводки к батарее Квартира №129 | 4793.52
4 | Замена отрезка трубы на стояке отопления Квартира №128 | 1967.74
| Итого за ноябрь | 8920.18 | 48419.94
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры №117 течь не обнаружена | 372
| Итого за декабрь | 2530.92 | 50950.86

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Очистка козырьков от снега | 198
| Итого за январь | 9558 | 9558
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Очистка козырьков от снега | 438
| Итого за февраль | 9798 | 19356
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за март | 9360 | 28716
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Ремонт ливневой трубы Подъезд №2 | 6750
4 | Открытие и закрытие окон для мытья | 657
| Итого за апрель | 16767 | 45483
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Ремонт ливневой трубы Подъезд №2 за апрель | -6750
4 | Закрепление водооткосов с торца дома | 744
5 | Ремонт пластиковой двери. Замена петель | 1600
6 | Регулировка пластиковой двери Подъезд №2 | 950
| Итого за май | 5904 | 51387
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за июнь | 9360 | 60747
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Снятие старого раствора, укладка напольной плитки Подъезд №2 9 этаж | 2554
4 | Регулировка пластиковой двери Подъезд №2 | 2550
| Итого за июль | 14464 | 75211
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за август | 9360 | 84571
Сентябрь
1 | Ремонт водосточной воронки Подъезд №1 | 1707.5
2 | Обработка герметиком швов с торца дома | 1021.5
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 876
4 | Ремонт входной подъездно двери Подъезд №1 | 1562
5 | Техническое обслуживание домофона | 5184
6 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за сентябрь | 14527 | 99098
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Ремонт тамбурной двери (сварочне работы) Подъезд №2 | 1116
4 | Установка водосточной трубы на подъездный козырек. Ремонт урны. | 1488
| Итого за октябрь | 11964 | 111062
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Просушка натяжных потолков Квартира №121 | 2000
| Итого за ноябрь | 11360 | 122422
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за декабрь | 9360 | 131782

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 249.24 | 249.24

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт входной пластиковой двери Подъезд №2 Анком | 1700
2 | Ремонт ручки подъездной пластиковой двери Подъезд №1 | 1800
| Итого за январь | 3500 | 3500
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200 | 6700
Сентябрь
1 | Ремонт фасада | 13200
2 | Устранение протекания примыкания кровли балкона Квартира №67,68 | 7000
| Итого за сентябрь | 20200 | 26900

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Ремонт стояка отопления Квартира №123 | 5350 | 5350

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,49
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 55102.5 | 43096.5 | 43096.5 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 47378.7 | 567703.8
- санитарная уборка лестничных клеток | 23607 | 23607 | 23607 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 25912.8 | 304036.2
уборка придомовой территории | 19489.5 | 19489.5 | 19489.5 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 21465.9 | 251661.6
очистка дорог | Январь: 12006 | 12006
2. Техническое обслуживание: | 45350.35 | 49072 | 48772.54 | 51965.59 | 43328.11 | 46541.77 | 52931.89 | 46731.77 | 50926.49 | 73853.39 | 56288.68 | 45132.47 | 610895.05
- инженерное оборудование | 2158.92 | 4844.92 | 2952.92 | 2158.92 | 3386.92 | 2158.92 | 3646.92 | 2158.92 | 2963.98 | 13068.42 | 8920.18 | 2530.92 | 50950.86
- конструктивные элементы | 9558 | 9798 | 9360 | 16767 | 5904 | 9360 | 14464 | 9360 | 14527 | 11964 | 11360 | 9360 | 131782
-эл.оборудование | Март: 249.24 | 249.24
-содержание лифтов | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 46445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 403350.8
- АДС | 1187.53 | 1983.18 | 3764.48 | 593.77 | 1591.29 | 2576.95 | 2375.07 | 2766.95 | 989.61 | 2375.07 | 3562.6 | 795.65 | 24562.15
3. Текущий ремонт: | 3500 | 3200 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 32250
- инженерного оборудования | Март: 5350 | 5350
- конструктивных элементов | Январь: 3500; Февраль: 3200; Сентябрь: 20200 | 26900
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 9841.6; Июль: 4694 | 14535.6
5. ОДН: | 9212.94 | -2167.88 | 3749.2 | 1163.94 | 354.81 | 7955.08 | 4087.73 | 8231.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32587.73
ХВС | 1815.97 | -7323.42 | -5060.9 | 59.54 | -4346.42 | 1845.74 | -1190.8 | -1845.74 |  |  |  |  | -16046.03
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 7396.97 | 5155.54 | 8810.1 | 1104.4 | 4701.23 | 6109.34 | 5278.53 | 10077.65 |  |  |  |  | 48633.76
7. Расходы по содержанию УК | 20203.2 | 20203.2 | 20203.2 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 22234.5 | 260720.1
ВСЕГО | 133368.99 | 113403.82 | 121171.44 | 122742.73 | 113296.12 | 133951.65 | 131326.82 | 124576.88 | 140739.69 | 143466.59 | 125901.88 | 114745.67 | 1518692.28
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,49
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,49
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 4225
2 | Покраска бордюр водоимульсией | 2360
3 | Механизированный скос травы | 563
| Ремонт скамеек на детской площадке | 2693.6
| Итого за июнь | 9841.6 | 9841.6
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 4694 | 14535.6