## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8635.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена обратного клапана на ГВС в теплоузле Подъезд №3 | 987.5
| Итого за май | 3146.42 | 11782.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена обратного клапана в теплоузле Подъезд №2 | 2408
4 | Устранение течи на чердаке | 372
| Итого за июнь | 4938.92 | 16721.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 18879.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка теплообменников и фильтров Узел №2,4,5 | 2232
4 | Замена запорной арматуры на стояке отопления в подвале №1,2 | 10641.1
| Итого за август | 15032.02 | 33911.96
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 744
4 | Снятие насоса на отоплении в подвале №3 | 2976
5 | Снятие подпиточного насоса на тех обслуживание. Подъезд №4 | 744
6 | Уборка кранов для полива | 372
7 | Снятие подпиточного насоса на тех обслуживание. Подъезд №5 | 744
8 | Установка подпиточного насоса на ХВС. Установка в насос торцевого уплотнения Подъезд №5 | 34608
| Итого за сентябрь | 42346.92 | 76258.88
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояках отопления в подвале Подъезд №6,4,2 | 21147.12
4 | Промывка теплообменников и фильтров Узел №2,4,5 | 8920.23
5 | Запуск подъездного отопления | 372
| Итого за октябрь | 32598.27 | 108857.15
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на трубе отопления в подвале №5, установка хомута. Развоздушка | 2232
4 | Замена отвода на трубе отопления в подвале. Устранение течи, запуск стояка и развоздушка. Подвал №5 | 5952
5 | Замена кранов на стояках отопления в подвале , развоздушка | 6080.95
| Итого за ноябрь | 16423.87 | 125281.02
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 127439.94

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка козырьков от снега | 1314
5 | Очистка балконных козырьков и парапедов от снега | 3348
| Итого за январь | 19611 | 19611
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка козырьков от снега | 1095
4 | Замена уличного выключателя. Подъезд №6 | 249.24
| Итого за февраль | 16293.24 | 35904.24
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Закрепление таблички в лифте | 894
4 | Стоимость таблички | 420
| Итого за март | 16263 | 52167.24
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за апрель | 14949 | 67116.24
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 3942
| Итого за май | 18891 | 86007.24
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за июнь | 14949 | 100956.24
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 4803.96
4 | Выданы материалы председателю дома для гермитизации швов | 9120
5 | Выданы материалы председателю дома для покраски | 2182
| Итого за июль | 31054.96 | 132011.2
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт ливневой канализации | 1700.6
4 | Закрепление подъездной двери Подъезд №3 | 2392.7
| Итого за август | 19042.3 | 151053.5
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Замена шарнира на подъездной двери Подъезд №1,4 | 1488
4 | Ремонт лестничных огорождений Подъезд №1,2,3,4,5,6 | 5421
| Итого за сентябрь | 21858 | 172911.5
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за октябрь | 14949 | 187860.5
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Смазка петель входной металлической двери, отогрев. Подъезд №1 | 544.5
4 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 1488
5 | Регулировка пластиковой двери. Подъезд №1 (Анком) | 1000
| Итого за ноябрь | 17981.5 | 205842
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Выравнивание створки окна (Анком) | 1000
| Итого за декабрь | 15949 | 221791

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Демонтаж кабеля новогодней елки | 372
2 | Автовышка 1час | 1725
| Итого за январь | 2097 | 2097
Март
1 | Замена прожектора Подъезд №2,3 | 2172
2 | Автовышка 1 час | 1725
3 | Техническое обслуживание подъездного освещения | 372
| Итого за март | 4269 | 6366
Апрель
1 | Закрепление кабеля на фасаде дома | 989.52
2 | Автовышка 1 час 20 мин | 2300
| Итого за апрель | 3289.52 | 9655.52
Август
1 | Замена ламп 25 шт в подвалах | 1019.76 | 10675.28
Ноябрь
1 | Замена ламп 9 вт 100 шт в подвалах | 11477.76 | 22153.04
Декабрь
1 | Техническое обслуживание, регулировка, протяжка кабелей ВРУ №1,2,3 | 1302
2 | Протяжка кабеля к елки, замена выключателя в подъезде №3 | 372
3 | Автовышка 2 часа | 3450
| Итого за декабрь | 5124 | 27277.04

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №3 | 3200 | 3200
Март
1 | Регулировка петель на входной пластиковой двери в подъезде. Замена стекла и уплотнения | 3500 | 6700
Июнь
1 | Частичный ремонт кровли | 11735.6 | 18435.6
Сентябрь
1 | Ремонт кровли над подъездом №5 по смете | 163200
2 | Ремонт кровли шахты лифта Подъезд №6 по смете | 32660
3 | Устранение протекания кровли балкона Квартира №142,297 | 7000
| Итого за сентябрь | 202860 | 221295.6
Ноябрь
1 | Установка доводчика на 2 ую дверь Подъезд №1 | 3200 | 224495.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Установка дополнительного освещения | 13984
2 | Автовышка 5 часов | 8625
| Итого за февраль | 22609 | 22609

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,51
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 103983.39 | 93489.39 | 106989.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 1145866.68
- санитарная уборка лестничных клеток | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 728507.16
уборка придомовой территории | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 393365.52
очистка дорог | Январь: 10494; Март: 13500 | 23994
2. Техническое обслуживание: | 96775.28 | 90576.75 | 100755.14 | 95570.03 | 92772.6 | 94779.46 | 103153.41 | 106624.9 | 138934.16 | 119861.87 | 118791.49 | 95748.4 | 1254343.49
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3146.42 | 4938.92 | 2158.92 | 15032.02 | 42346.92 | 32598.27 | 16423.87 | 2158.92 | 127439.94
- конструктивные элементы | 19611 | 16293.24 | 16263 | 14949 | 18891 | 14949 | 31054.96 | 19042.3 | 21858 | 14949 | 17981.5 | 15949 | 221791
-эл.оборудование | Январь: 2097; Март: 4269; Апрель: 3289.52; Август: 1019.76; Ноябрь: 11477.76; Декабрь: 5124 | 27277.04
-содержание лифтов | 69939.53 | 69939.53 | 74691.63 | 72797.52 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 846884.45
- АДС | 2968.83 | 2185.06 | 3372.59 | 2375.07 | 795.65 | 4952.01 |  | 1591.29 | 4789.71 | 2375.07 | 2968.83 | 2576.95 | 30951.06
3. Текущий ремонт: | 3200 | 22609 | 3500 | 0 | 0 | 11735.6 | 0 | 0 | 202860 | 0 | 3200 | 0 | 247104.6
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Январь: 3200; Март: 3500; Июнь: 11735.6; Сентябрь: 202860; Ноябрь: 3200 | 224495.6
-эл.оборудования | Февраль: 22609 | 22609
4.Дополнительные работы | Февраль: 746; Май: 10118; Июнь: 15839; Июль: 3755; Август: 3450; Декабрь: 15000 | 48908
5. ОДН : | 11528.23 | -3771.35 | 13866.9 | 11383.07 | 4772.59 | -657.78 | 12173.37 | 27802.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77097.61
ХВС | -10657.66 | -5864.69 | -11669.84 | 5745.61 | -3721.25 | 9407.32 | 5775.38 | 8811.92 |  |  |  |  | -2173.21
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 22185.89 | 2093.34 | 25536.74 | 5637.46 | 8493.84 | -10065.1 | 6397.99 | 18990.66 |  |  |  |  | 79270.82
7. Расходы по содержанию УК | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 575156.76
ВСЕГО | 263416.63 | 251579.52 | 273041.16 | 248372.22 | 249082.31 | 263115.4 | 260500.9 | 279296.6 | 483213.28 | 261280.99 | 263410.61 | 252167.52 | 3348477.14
Ген.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,51
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,51
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Приобретение дверных ручек 12 штук и сдача на хранение старшему по дому | 746 | 746
Май
1 | Выдана жителям краска для покарски на придомовой территории | 2054
2 | Привоз земли | 8064
| Итого за май | 10118 | 10864
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 8196
2 | Механизированный скос травы | 563
3 | Покраска бордюр водоимульсией | 7080
| Итого за июнь | 15839 | 26703
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 3755 | 30458
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 3450 | 33908
Декабрь
1 | Установка елки | 15000 | 48908