## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 6476.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена водосточного желоба Подъезд №2 | 4509
| Итого за апрель | 6667.92 | 13144.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Закрепление канализационного стояка Подъезд №1 | 744
4 | Вывод воды для полива. Установка кранов | 755
5 | Замена крана для полива | 1179
| Итого за май | 4836.92 | 17981.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 20140.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка теплообменника и фильтров в теплоузле № | 1488
| Итого за июль | 3646.92 | 23787.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена запорной арматуры на стояке отопления в подвале Подъезд №4 | 6847.4
4 | Замена крана на стояке отопления в подвале Подъезд №2 | 4258
| Итого за август | 13264.32 | 37051.76
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Уборка кранов для полива | 372
| Итого за сентябрь | 2530.92 | 39582.68
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала гипхлоридом | 1116
4 | Установка катушки в теплоузле в систему отопления | 8031.5
5 | Снятие водосчетчика в теплоузле №4 на поверку | 372
6 | Запуск подъездного отопления | 744
| Итого за октябрь | 12422.42 | 52005.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояке отопления в подвале. Развоздушка отопления Квартира №137 | 1353.5
4 | Поверка механического счетчика в подвале | 750
| Итого за ноябрь | 4262.42 | 56267.52
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие водосчетчика в теплоузле №2 на поверку | 744
4 | Установка водосчетчика после поверки Подъезд №2 | 744
5 | Квартира №8 Замена и установка отопительных приборов | 6721.5
| Итого за декабрь | 10368.42 | 66635.94

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Очистка балконных козырьков. Парапедов от снега | 2232
4 | Очистка подъездных козырьков. Уборка снега с крыши | 1095
| Итого за январь | 14856 | 14856
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
| Итого за февраль | 11529 | 26385
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Приобретение замка 1шт | 225
| Итого за март | 11754 | 38139
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Смазка шарниров подъездной двери. Выравнивание поверхности. Подъезд№1 | 1789
| Итого за апрель | 13318 | 51457
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 876
4 | Чистка вытяжки | 372
| Итого за май | 12777 | 64234
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
| Итого за июнь | 11529 | 75763
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
| Итого за июль | 11529 | 87292
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
| Итого за август | 11529 | 98821
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Гермитизация балконных швов Квартира №55 | 1829.25
4 | Уборка чердаков | 1752
5 | Открытие и закрытие окон для мытья | 1752
| Итого за сентябрь | 16862.25 | 115683.25
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
| Итого за октябрь | 11529 | 127212.25
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Уборка чердаков | 438
4 | Усстановка доски объявления в тамбур подъезда №4 | 186
5 | Стоимость доски объявления | 1400
| Итого за ноябрь | 13553 | 140765.25
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 6804
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4725
3 | Выравнивание створки окна Анком | 1000
| Итого за декабрь | 12529 | 153294.25

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильника 15вт | 1409
2 | Ремонт прожектора | 186
3 | Закрытие электрощитов в подъездах | 372
4 | Автовышка 0,5 ч | 862.5
| Итого за январь | 2829.5 | 2829.5
Июль
1 | Замена прожектора | 1872
2 | Автовышка 45 мин | 1725
3 | Замена светильника 9 этаж Подъезд №3 | 1406
| Итого за июль | 5003 | 7832.5
Август
1 | Подъезд №4 | 1951
2 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за август | 3676 | 11508.5
Ноябрь
1 | Замена ламп 9вт 2шт Подъезд №2 | 302.16 | 11810.66

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Пордъезд №4 | 3200 | 3200
Февраль
1 | Укладка ковриков в подъездах | 22472
2 | Регулировка петель. Установка доводчика. Установка ручки на пластиковую дверь. Подъезд №2 | 5700
| Итого за февраль | 28172 | 31372
Март
1 | Демонтаж металлического козырька Квартира №187 | 2000 | 33372
Апрель
1 | Регулировка петель. Замена шпингалета вшпульку. Выравнивание створки. Подъезд №1 (Анком) | 3850 | 37222

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Установка и подключение погружного насоса для откачки грунтовых вод Подвал №2 | 14855.5 | 14855.5
Июнь
1 | Замена запорной арматуры | 18852.35 | 33707.85
Август
1 | Замена затвора шарового на задвижку в теплоузле в подвале №4 | 75792.7 | 109500.55
Сентябрь
1 | Замена задвижки на подаче горячей воды в узле учета в подвале Подъезд №4 | 90160.1 | 199660.65

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Сосновая,53
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 62822.34 | 59204.57 | 61598.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 59204.57 | 66392.32 | 723654.36
- санитарная уборка лестничных клеток | 31070.17 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 34169.03 | 406929.5
уборка придомовой территории | 22752.17 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 25035.54 | 298143.11
очистка дорог | Январь: 9000; Март: 2394; Декабрь: 7187.75 | 18581.75
2. Техническое обслуживание: | 69429.29 | 64852.21 | 63497.79 | 71150.21 | 98167.62 | 65255.97 | 72934.51 | 77258.55 | 70230.89 | 73738.17 | 70861.29 | 72280.41 | 869656.91
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 6667.92 | 4836.92 | 2158.92 | 3646.92 | 13264.32 | 2530.92 | 12422.42 | 4262.42 | 10368.42 | 66635.94
- конструктивные элементы | 14856 | 11529 | 11754 | 13318 | 12777 | 11529 | 11529 | 11529 | 16862.25 | 11529 | 13553 | 12529 | 153294.25
-эл.оборудование | Январь: 2829.5; Июль: 5003; Август: 3676; Ноябрь: 302.16 | 11810.66
-содержание лифтов | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 76195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 48195.46 | 606345.52
- АДС | 1389.41 | 2968.83 | 1389.41 | 2968.83 | 4358.24 | 3372.59 | 4560.13 | 593.77 | 2642.26 | 1591.29 | 4548.25 | 1187.53 | 31570.54
3. Текущий ремонт: | 3200 | 28172 | 2000 | 3850 | 14855.5 | 18852.35 | 0 | 75792.7 | 90160.1 | 0 | 0 | 0 | 236882.65
- инженерного оборудования | Май: 14855.5; Июнь: 18852.35; Август: 75792.7; Сентябрь: 90160.1 | 199660.65
- конструктивных элементов | Январь: 3200; Февраль: 28172; Март: 2000; Апрель: 3850 | 37222
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 26665; Июнь: 21747.1; Июль: 14474.4; Ноябрь: 24000 | 86886.5
5. ОДН : | 19012.74 | 4893.05 | 17775.82 | -4733.59 | 13712.42 | 3593.22 | -6006.49 | 19116.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67364.15
ХВС | 1964.82 | 1190.8 | 7472.27 | -2798.38 | 7234.11 | 1161.03 | -7680.66 | 7829.51 |  |  |  |  | 16373.5
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | 17047.92 | 3702.25 | 10303.55 | -1935.21 | 6478.31 | 2432.19 | 1674.17 | 11287.47 |  |  |  |  | 50990.65
7. Расходы по содержанию УК | 27318.92 | 27318.92 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 33027.35 | 384911.34
ВСЕГО | 181783.29 | 184440.75 | 177899.53 | 162498.54 | 245632.46 | 201680.56 | 173634.34 | 264400.15 | 252622.91 | 165970.09 | 187093.21 | 171700.08 | 2369355.91
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,53
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,53
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выдана жителям краска для покраски на придомовой территории | 3635
2 | Установка забора. Сварочные работы | 1488
3 | Покраска поручней, скамеек, заборчика | 13542
4 | Привоз земли | 8000
| Итого за май | 26665 | 26665
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 10290
2 | Покраска детского городка | 1248
3 | Покраска бордюр водоимульсией | 3844
4 | Ремонт скамейки на детской площадке | 6365.1
| Итого за июнь | 21747.1 | 48412.1
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 7020
2 | Ремонт качели на детской площадке | 4453.1
3 | Покраска арки крыши на подъезде №2, скамейки и тенисного стола | 3001.3
| Итого за июль | 14474.4 | 62886.5
Ноябрь
1 | Дезинфекция после трупа Квартира №166 | 24000 | 86886.5