## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
7 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №34 | 2384
| Итого за январь | 4542.92 | 4542.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 6701.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за март | 2530.92 | 9232.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за апрель | 2530.92 | 11763.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 372
4 | Отключение отопления | 1116
| Итого за май | 3646.92 | 15410.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за июнь | 2530.92 | 17941.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 20100.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за август | 2530.92 | 22631.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск системы отопления | 1860
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за сентябрь | 4390.92 | 27022.28
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 744
| Итого за октябрь | 2902.92 | 29925.2
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 32084.12
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев канализационных труб на крыше | 3080
4 | Закрпеление стояка отопления в подвале | 1528.5
| Итого за декабрь | 6767.42 | 38851.54

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка поручня Подъезд №3 | 3969 | 3969
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб | 2336 | 6305
Март
1 | Отогрев водосточных труб | 1194 | 7499

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Демонтаж монтаж горелых болтов на фазной колодки | 1554
2 | Замена пакетного выключателя на атомат Квартира №10 | 484
3 | Ремонт светильников. Замена лампочки и схемы Подъезд №1 | 1188
4 | Замена лампочки на 1ом жтаже Подъезд №4 | 390
| Итого за февраль | 3616 | 3616
Апрель
1 | Демонтаж монтаж светодиодного прожектора | 3096
2 | Автовышка 1 час 20 мин | 2300
| Итого за апрель | 5396 | 9012
Июль
1 | Работы ППР Подъезды№1-4 | 7095 | 16107
Декабрь
1 | Работы ППР | 7169 | 23276

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена трубопровода ГВС в подвале | 155558 | 155558
Июль
1 | Замена стояка отопления. Ремонт системы отопления Квартира №15,13 | 16106.03 | 171664.03

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Металлургов,4
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 21545.75 | 258549
- санитарная уборка лестничных клеток | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 11191.51 | 134298.12
уборка придомовой территории | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 10354.24 | 124250.88
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 9105.69 | 8110.92 | 4318.69 | 7926.92 | 4240.69 | 3718.45 | 11830.87 | 3718.45 | 5982.21 | 3698.57 | 2158.92 | 14732.07 | 79542.45
- инженерное оборудование | 4542.92 | 2158.92 | 2530.92 | 2530.92 | 3646.92 | 2530.92 | 2158.92 | 2530.92 | 4390.92 | 2902.92 | 2158.92 | 6767.42 | 38851.54
- конструктивные элементы | Январь: 3969; Февраль: 2336; Март: 1194; Апрель: 5396 | 12895
-эл.оборудование | Февраль: 3616; Июль: 7095; Декабрь: 7169 | 17880
- АДС | 593.77 |  | 593.77 |  | 593.77 | 1187.53 | 2576.95 | 1187.53 | 1591.29 | 795.65 |  | 795.65 | 9915.91
3. Текущий ремонт: | 0 | 155558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16106.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171664.03
- инженерного оборудования | Февраль: 155558; Июль: 16106.03 | 171664.03
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 1992.04; Июнь: 1962; Сентябрь: 150 | 4104.04
5. ОДН: | 7864.57 | -2478.13 | 3807.67 | -68.01 | 1151.85 | 495.47 | 235.18 | -403.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10604.67
ХВС | Январь: 5060.9; Февраль: -148.85; Апрель: -833.56; Май: -833.56; Июнь: -59.24; Июль: -148.85; Август: 625.17 | 3662.01
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 2803.67 | -2329.28 | 3807.67 | 765.55 | 1985.41 | 554.71 | 384.03 | -1029.1 |  |  |  |  | 6942.66
7. Расходы по содержанию УК | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 11833.42 | 142001.04
ВСЕГО | 50349.43 | 194569.96 | 41505.53 | 41238.08 | 40763.75 | 39555.09 | 61551.25 | 36693.69 | 39511.38 | 37077.74 | 35538.09 | 48111.24 | 666465.23
Ген.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 4
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | 18.10.16г. | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,4
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска скамеек | 1757.04
2 | Вывоз крупногабаритного мусора | 235
| Итого за май | 1992.04 | 1992.04
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1962 | 3954.04
Сентябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 4104.04