## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 744
4 | Отключение подъездного отопления | 744
| Итого за март | 3646.92 | 7964.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт трубы ХВС в подвале | 1578
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
5 | Отключение насоса на отоплениии в подвале | 744
| Итого за апрель | 4852.92 | 12817.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 967.2
4 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за май | 3498.12 | 16315.8
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
4 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №22 | 1094
5 | Замена трубы отопления в подвале | 5351.55
| Итого за июнь | 8976.47 | 25292.27
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие счетчика ХВС на поверку | 744
| Итого за июль | 2902.92 | 28195.19
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за август | 2530.92 | 30726.11
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск ситемы отопления | 1116
4 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №20 | 792.3
| Итого за сентябрь | 4067.22 | 34793.33
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена сгона на стояке ХВС в подвале Подъезд №1 | 1625
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 744
5 | Запуск подъездного отопления | 744
6 | Устранение течи на стояке ХВС квартира №36 | 372
| Итого за октябрь | 5643.92 | 40437.25
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка стояка канализации Квартира №37 | 558
4 | Установка хомута на стояк отопления в подвале | 1116
5 | Ремонт и запуск подъездного отопления Подъезд №4 | 3067.1
6 | Подключение насоса отопления в подвале | 1488
| Итого за ноябрь | 8388.02 | 48825.27
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 744
4 | Замена стояков отопления Квартира №2 | 7379
5 | Прочистка стояка канализации Квартира №37 | 1116
| Итого за декабрь | 11397.92 | 60223.19

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб | 2310
2 | Очистка подъездных козырьков | 3348
| Итого за февраль | 5658 | 5658
Март
1 | Очистка снега и наледи на крыше | 2232
2 | Отогрев водосточных труб | 1220
| Итого за март | 3452 | 9110
Апрель
1 | Установка водосточных желобов на подъездные козырьки | 1116 | 10226
Ноябрь
1 | Очистка водосточных воронок от льда на крыше | 1488
2 | Снятие водосточных желобов | 1674
| Итого за ноябрь | 3162 | 13388
Декабрь
1 | Удаление куржака на крыше Квартира №17 | 1566 | 14954

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3,2 | 2278 | 2278
Февраль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1,3 | 2338 | 4616
Март
1 | Работы ППР | 6052 | 10668
Апрель
1 | Демонтаж монтаж светодиодного прожектора | 3096
2 | Автовышка 1 час 20 мин | 2300
| Итого за апрель | 5396 | 16064
Август
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и предохранителя Подъезд №1 | 1171
2 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №3,4,2 | 2367
| Итого за август | 3538 | 19602
Сентябрь
1 | Монтаж, демонтаж нулевых проводов на эл.счетчике в подъезде Квартира №40 | 1488
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №3 | 1281
| Итого за сентябрь | 2769 | 22371
Октябрь
1 | Работы ППР Подъезд №1,2,3,4 | 6215
2 | Ремонт светильника Замена лампочки и схемы Подъезд №3 | 1171
| Итого за октябрь | 7386 | 29757
Ноябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схемы Подъезд №2, 3,4 этаж | 1231
2 | Монтаж электропроводов в подъезде №4 | 1116
| Итого за ноябрь | 2347 | 32104

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Ремонт межпанельных швов Квартира №26,30,29 | 24000 | 24000

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена трубопровода ХВС в подвале | 98900 | 98900
Май
1 | Замена стояков отопления Квартира №22-24 | 105383.84 | 204283.84
Июнь
1 | Подключение стояков отопления в подвале Кв.№22,24 | 11324.7 | 215608.54
Октябрь
1 | Замена стояков отопления Квартира №13 | 12929.4 | 228537.94

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022 г
Металлургов,5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 27953.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 25113.03 | 304196.36
- санитарная уборка лестничных клеток | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 148097.4
уборка придомовой территории | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 12771.58 | 153258.96
Дезинфекция
очистка дорог | Апрель: 2840 | 2840
2. Техническое обслуживание: | 5232.57 | 10748.69 | 13150.92 | 11958.69 | 4091.89 | 9772.12 | 2902.92 | 7256.45 | 8819.4 | 16592.52 | 15488.31 | 13355.81 | 119370.29
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 3646.92 | 4852.92 | 3498.12 | 8976.47 | 2902.92 | 2530.92 | 4067.22 | 5643.92 | 8388.02 | 11397.92 | 60223.19
- конструктивные элементы | Февраль: 5658; Март: 3452; Апрель: 1116; Ноябрь: 3162; Декабрь: 1566 | 14954
-эл.оборудование | 2278 | 2338 | 6052 | 5396 |  |  |  | 3538 | 2769 | 7386 | 2347 |  | 32104
- АДС | 795.65 | 593.77 |  | 593.77 | 593.77 | 795.65 |  | 1187.53 | 1983.18 | 3562.6 | 1591.29 | 391.89 | 12089.1
3. Текущий ремонт: | 0 | 98900 | 0 | 0 | 105383.84 | 11324.7 | 24000 | 0 | 0 | 12929.4 | 0 | 0 | 252537.94
- инженерного оборудования | Февраль: 98900; Май: 105383.84; Июнь: 11324.7; Октябрь: 12929.4 | 228537.94
- конструктивных элементов | Июль: 24000 | 24000
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 4081; Сентябрь: 150 | 4231
5. ОДН: | 3898.85 | -2639.88 | 5999.6 | 4025.88 | 3225.19 | 1690.05 | 1182.21 | -384.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.87
ХВС | Январь: 357.24; Февраль: -267.93; Март: 178.62; Апрель: 1935.05; Май: 1935.05; Июнь: 357.24 | 4495.27
ГВС | Март: 103.2; Июнь: 0 | 103.2
электроэнергия | 3541.61 | -2371.95 | 5717.78 | 2090.83 | 1290.14 | 1332.81 | 1182.21 | -384.03 |  |  |  |  | 12399.4
7. Расходы по содержанию УК | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 14028.89 | 168346.68
ВСЕГО | 48273.34 | 146150.73 | 58292.44 | 57966.49 | 155923.84 | 61928.79 | 67227.05 | 46014.34 | 48111.32 | 68663.84 | 54630.23 | 52497.73 | 865680.14
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска скамеек | 3846
2 | Вывоз крупногабаритного мусора | 235
| Итого за май | 4081 | 4081
Сентябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 4231