## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Советская 1а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена вентеля на стоке ХВС квартира №14 | 1014
4 | Устранение течи на стоке отопления в подвале | 1738
5 | Замена пробки на отопительном приборе Квартира №14 | 2392
6 | Замена двух тройников на стояке ГВс в подвале | 3949
| Итого за январь | 11251.92 | 11251.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации | 1488
4 | Замена участка трубы на стояке ГВС в подвале | 3783
5 | Устранение течи на стояке ХВС в подвале | 1818
| Итого за февраль | 9247.92 | 20499.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке ХВС в подвале Квартира №45 | 2822
4 | Ремонт системы отопления Квартира №72 | 4181
5 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №13 | 1412
6 | Устранения течи стояка ХВС в подвале Квартира №89 | 1094
| Итого за март | 11667.92 | 32167.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 744
4 | Прочистка канализации в кухне Кв.№111,108 | 1116
| Итого за апрель | 4018.92 | 36186.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 3348
| Итого за май | 5506.92 | 41693.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за июнь | 2530.92 | 44224.52
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи в подвале Подъезд №5 | 1116
| Итого за июль | 3274.92 | 47499.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1116
4 | устранение течи стояка ГВС Квартира №8 | 186
5 | Развоздушка полотенцесушителя Квартира №42 | 186
| Итого за август | 3646.92 | 51146.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления и установка батареи (материалы) Квартира №26 | 1900.2
| Итого за сентябрь | 4059.12 | 55205.48
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 372
| Итого за октябрь | 2530.92 | 57736.4
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 372
4 | Ремонт канализационной трубы и прочистка канализации Подъезд №8 | 1488
5 | Замена пробки на стояке отопления Квартира №88 | 1116
6 | Устранение течи в подвале. Установка хомута на стояк ХВС | 2044
7 | Обход подвала на предмет утечек | 2604
| Итого за ноябрь | 9782.92 | 67519.32
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка отопительных приборов Квартира №72 | 2232
4 | Чистка, сборка канализации Подъезд №7 | 1116
5 | Развоздушка стояков ГВС Квартира №58 | 744
6 | Чистка канализационной трубы на крыше от наледи Квартира №107 | 1116
7 | Замена крана и соединения на стояке ГВС в подвале | 5681.4
8 | Замена тройника на трубе ГВС в подвале | 6450.8
| Итого за декабрь | 19499.12 | 87018.44

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Установка поручня Подъезд №2 | 4076
| Итого за январь | 8180 | 8180
Февраль
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Очистка подъездных козырьков | 3348
3 | Отогрев водосточных труб | 1540
| Итого за февраль | 8992 | 17172
Март
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Прочистка вентиляции Квартира №40 | 2232
3 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2232
4 | Отогрев водосточных труб | 1220
5 | Очистка водосточных воронок на крыше | 3348
6 | Очистка мягкой кровли от льда на крыше | 1488
| Итого за март | 14624 | 31796
Апрель
1 | Установка замка на вход в подвал | 684
2 | Установка водосточных жолобов на подъездные козырьки | 1488
3 | Запенивание технологических отверстий Квартира №89-92 | 1492
4 | Тех.обслуживание домофона | 4104
| Итого за апрель | 7768 | 39564
Май
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 43668
Июнь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 47772
Июль
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 51876
Август
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 55980
Сентябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 60084
Октябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Ремонт жолоба на подъездном козырьке | 2232
| Итого за октябрь | 6336 | 66420
Ноябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Снятие водосточных желобов | 1674
| Итого за ноябрь | 5778 | 72198
Декабрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Очистка от наледи куржака на крыше | 1194
| Итого за декабрь | 5298 | 77496

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1,2,4 | 4614
2 | Замена лампочки в тамбуре. Подъезд №6 | 390
3 | Демонтаж монтаж горелого пакетного выключателя Квартира №42 | 1738
| Итого за февраль | 6742 | 6742
Март
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №4 | 1216
2 | Замена лампочек в подвале | 1788
| Итого за март | 3004 | 9746
Апрель
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки Подъезд №7 | 1136 | 10882
Май
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и предохранителя Подъезд №1,3,4,5 | 1258
2 | Работы ППР | 9363
| Итого за май | 10621 | 21503
Июнь
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки Подъезд №1 | 1134 | 22637
Июль
1 | Ремонт светильника. Заена лампочки и схемы. Подъезд №7 | 1479 | 24116
Август
1 | Техническое обслуживание подъездного освещения Подъезд №5,8 | 2837 | 26953
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и предохранителя Подъезд №1 | 1191 | 28144
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №8,3,4 | 3582.4
2 | Демонтаж монтаж горелого пакетного выключателя Квартира №6 | 1696.5
| Итого за октябрь | 5278.9 | 33422.9
Ноябрь
1 | Ремонт светильникольников. Замена лампочек и предохранителя Подъезд №6,8,2 | 2402
2 | Монтаж электропроводов в подъезде Квартира №63 | 1558.5
3 | Работы ППР | 12004
| Итого за ноябрь | 15964.5 | 49387.4
Декабрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №7 | 1173 | 50560.4

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Прдъезд №7 | 3200 | 3200

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт системы отопления Квартира №72 | 9469 | 9469
Март
1 | Замена трубопровода ХВС в подвале Подъезды 4-8 | 99945 | 109414
Апрель
1 | Замена центрального стояка канализации. Замена стояков ХВС Квартира №89-92 | 15412
2 | Ремонт системы отопления Квартира №13 | 7106
| Итого за апрель | 22518 | 131932
Декабрь
1 | Замена стояков отопления Квартира №85 | 10668.7
2 | Ремонт отопления ГВС в подвале | 10183.6
| Итого за декабрь | 20852.3 | 152784.3

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Советская, 1а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 37909.73 | 41663.34 | 41663.34 | 47663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 41663.34 | 502206.47
- санитарная уборка лестничных клеток | 18369.77 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 240415.66
уборка придомовой территории | 19539.96 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 255790.81
Дезинфекция
очистка дорог |  |  |  | 6000 | [8 empty] | 6000
2. Техническое обслуживание: | 22804.51 | 28936.4 | 31469.1 | 15701.75 | 22416.98 | 11331.52 | 10045.45 | 12369.22 | 11004.79 | 14145.82 | 34304.25 | 30530.25 | 245060.04
- инженерное оборудование | 11251.92 | 9247.92 | 11667.92 | 4018.92 | 5506.92 | 2530.92 | 3274.92 | 3646.92 | 4059.12 | 2530.92 | 9782.92 | 19499.12 | 87018.44
- конструктивные элементы | 8180 | 8992 | 14624 | 7768 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 6336 | 5778 | 5298 | 77496
-эл.оборудование |  | 6742 | 3004 | 1136 | 10621 | 1134 | 1479 | 2837 | 1191 | 5278.9 | 15964.5 | 1173 | 50560.4
- АДС | 3372.59 | 3954.48 | 2173.18 | 2778.83 | 2185.06 | 3562.6 | 1187.53 | 1781.3 | 1650.67 |  | 2778.83 | 4560.13 | 29985.2
3. Текущий ремонт: | 3200 | 9469 | 99945 | 22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20852.3 | 155984.3
- инженерного оборудования |  | 9469 | 99945 | 22518 | [7 empty] | 20852.3 | 152784.3
- конструктивных элементов | 3200 | [11 empty] | 3200
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 235 | 1597 | 14943.8 | 180320.94 | 150 |  |  |  | 197246.74
5.ОДН: | -49.75 | -9982.04 | 2920.19 | 2507.89 | -6279.62 | -2177.34 | -1638.45 | -3774.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18473.69
ХВС | -2173.21 | -446.55 | 1190.8 | -1101.49 | -1101.49 | -327.47 | -476.32 | 387.01 |  |  |  |  | -4048.72
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 2123.46 | -9535.49 | 1729.39 | 3609.38 | -5178.13 | -1849.87 | -1162.13 | -4161.58 |  |  |  |  | -14424.97
7. Расходы по содержанию УК | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 255735.48
ВСЕГО | 85175.78 | 91397.99 | 197308.92 | 109702.27 | 79346.99 | 73725.81 | 86325.43 | 251890.22 | 74129.42 | 77120.45 | 97278.88 | 114357.18 | 1337759.34
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Советская,1а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## дополн.работы
Лицевой счёт 2022г
Советская 1а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 235 | 235
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1597 | 1832
Июль
1 | Изготовление и установка скамейки 1 шт. По калькуляции | 12765.8
2 | Покраска скамеек 2 шт Подъезд №2,3 | 2178
| Итого за июль | 14943.8 | 16775.8
Август
1 | Ремонт отмоски по смете | 180320.94 | 197096.74
Сентябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 197246.74