## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка центральной канализации в подвале | 4836
| Итого за январь | 6994.92 | 6994.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 10710
| Итого за февраль | 12868.92 | 19863.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Осмотр подвалов на предмет утечек | 744
4 | Замена участка трубы на стояке ХВС в подвале | 3654
5 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале | 3654
6 | Оключение подъездного отопления | 744
| Итого за март | 10954.92 | 30818.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы стояка ХВС и канализации в подвале | 9761
4 | Прочистка центральной канализации в подвале | 744
5 | Устранение течи на канализационной трубе в подвале | 1808
| Итого за апрель | 14471.92 | 45290.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы отопления в подвале | 3158.5
4 | Оключение отопления | 744
| Итого за май | 6061.42 | 51352.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации Квартира №4,22 | 744
| Итого за июнь | 2902.92 | 54255.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Изготовление и установка хомута на стояк ХВС в подвале | 1014
4 | Устранение течи в квартире №27 в штробе | 2441.7
| Итого за июль | 5614.62 | 59869.64
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 372
| Итого за август | 2530.92 | 62400.56
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена тройника на стояке ГВС в подвале | 587.53
4 | Изготовление и установка упров для поддержки труб отопления | 9121.5
5 | Запуск ситемы отопления | 2232
6 | Развоздушка отопления Квартира №68 | 372
| Итого за сентябрь | 14471.95 | 76872.51
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №42 | 642
4 | Замена участка стояка отопления Подъезд №2 | 5415.5
5 | Обход подвала на предмет утечек | 744
6 | Крепеж трубы отопления в подвале | 4464
| Итого за октябрь | 13424.42 | 90296.93
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Развоздушка отопления Квартира №5,9,13 | 2604
4 | Ремонт подъездного отопления. Запуск подъездного отопления Подъезд №3 | 4166.3
5 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №13 | 3116.3
6 | Установка отопительного прибора Квартира №13 | 2232
7 | Прочистка канализации с подвала в колодец. Отогрев подъездного отопления | 3400
| Итого за ноябрь | 17677.52 | 107974.45
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев подъездного отопления Подъезд №1 | 1540
4 | Замена участка стояка отопления Квартира №81,85 | 2643.8
5 | Устранение течи подъездного отопления Подъезд №1 | 844
6 | Развоздушка стояка отопления Квартира №45 | 372
7 | Обход подвалов на предмет утечек | 1116
8 | Замена участка трубы ГВС Квартира №29 | 2017
9 | Установка хомута на полотенцесушитель Квартира №39 | 1114
| Итого за декабрь | 11805.72 | 119780.17

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем. Подъезд №3,6 | 1577 | 1577
Март
1 | Замена лампочек в тамбурах | 804 | 2381
Апрель
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем. Подъезд №3,4 | 2702 | 5083
Июль
1 | Работы ППР | 7584 | 12667
Август
1 | Техничекое обслуживание подъездного освещения Подъезд №4 | 1191 | 13858
Сентябрь
1 | Замена лампочки Подъезд №3 4 этаж | 392 | 14250
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схемы Подъезд №1 | 1329.94
2 | Демонтаж, монтаж розетки в подвале | 814
| Итого за октябрь | 2143.94 | 16393.94
Ноябрь
1 | Замена лампочек в тамбурах Подъезд №3,4 | 1156
2 | Ремонт светильника.Замена лампочек и схемы Полдъезд №4 | 1501
| Итого за ноябрь | 2657 | 19050.94
Декабрь
1 | Работы ППР | 7623 | 26673.94

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 2232 | 2232
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 3348
2 | Ремонт замочной петли. Установка замка ВРУ №8 | 1800
| Итого за февраль | 5148 | 7380
Март
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 5208 | 12588
Апрель
1 | Установка водосточных желобов на подъездные козырьки | 2232 | 14820
Май
1 | Покраска скамеек, поручней, подготовка к покраске дверей, покраска подъездных дверей | 16140.4
2 | Изготовление и установка слухового окна в подвал | 7132
| Итого за май | 23272.4 | 38092.4
Июнь
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков. Квартира №54 | 4000 | 42092.4
Август
1 | Изготовление и установка решетки на окно вентиляции | 3623.5 | 45715.9
Сентябрь
1 | Ремонт швов бетонных плит пеной. Квартира №22 | 1417.8
2 | Установка замка на подвальное окно со стороны дороги | 774.5
3 | Установка навесных замков на вход в подвал и на вентиляционное окно | 715
| Итого за сентябрь | 2907.3 | 48623.2
Октябрь
1 | Ремонт калитки подъездного огорождения Подъезд №5 | 1028
2 | Обрамление отдушины дома уголком | 3876.1
3 | Пробивка отдушин в подвале | 4464
| Итого за октябрь | 9368.1 | 57991.3
Ноябрь
1 | Закрытие подъездного окна Подъезд №3 | 744
2 | Снятие водосточных желобов | 1674
| Итого за ноябрь | 2418 | 60409.3
Декабрь
1 | Уборка снежных шапок и наледи на крыше | 6510 | 66919.3

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Изготовление и становка дополнительного поручня в подъезде №5 | 8986 | 8986
Август
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №78,88 | 18000 | 26986
Ноябрь
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №75 | 12850 | 39836

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояков канализации. Ремонт канализации Квартира №47,50 | 16183
2 | Замена участка трубы на стояке ХВС в подвале | 8724
| Итого за январь | 24907 | 24907
Июнь
1 | Замена стояков отопления. (кухня, зал, спальня) Квартира №54,51,57 | 53755.2 | 78662.2
Июль
1 | Замена стояка канализации Квартира №12,16 | 9553.6
2 | Замена трубопровода в подвале | 89282.8
| Итого за июль | 98836.4 | 177498.6
Август
1 | Ремонт канализационного стояка Квартира №30 | 9987
2 | Замена труб отопления в подвале | 123550.55
| Итого за август | 133537.55 | 311036.15

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 32385.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 29045.77 | 351889.24
- санитарная уборка лестничных клеток | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 12981.8 | 155781.6
уборка придомовой территории | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 16063.97 | 192767.64
Дезинфекция
Очистка дорог | Апрель: 3340 | 3340
2. Техническое обслуживание: | 14380.81 | 20781.45 | 18154.45 | 25153.58 | 32100.77 | 9277.99 | 20525.7 | 9328.6 | 23328.9 | 29686.59 | 27110.76 | 30095.08 | 259924.68
- инженер. оборудов. | 6994.92 | 12868.92 | 10954.92 | 14471.92 | 6061.42 | 2902.92 | 5614.62 | 2530.92 | 14471.95 | 13424.42 | 17677.52 | 11805.72 | 119780.17
- констр. элементы | 2232 | 5148 | 5208 | 2232 | 23272.4 | 4000 |  | 3623.5 | 2907.3 | 9368.1 | 2418 | 6510 | 66919.3
-эл.оборудование |  | 1577 | 804 | 2702 |  |  | 7584 | 1191 | 392 | 2143.94 | 2657 | 7623 | 26673.94
- АДС | 5153.89 | 1187.53 | 1187.53 | 5747.66 | 2766.95 | 2375.07 | 7327.08 | 1983.18 | 5557.65 | 4750.13 | 4358.24 | 4156.36 | 46551.27
3. Текущий ремонт: | 24907 | 0 | 8986 | 0 | 0 | 53755.2 | 98836.4 | 151537.55 | 0 | 0 | 12850 | 0 | 350872.15
- инженерного оборудования | Январь: 24907; Июнь: 53755.2; Июль: 98836.4; Август: 133537.55 | 311036.15
- конструктивных элементов | Март: 8986; Август: 18000; Ноябрь: 12850 | 39836
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Апрель: 17880; Май: 12335.2; Июнь: 2870.8; Июль: 13901; Сентябрь: 150 | 47137
5. ОДН: | 13221.45 | -3659.16 | 8803.06 | 937.93 | 3573.43 | 71.1 | 7675.48 | 3424.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34047.62
ХВС | 6936.41 | 1458.73 | 2947.23 | 922.87 | 922.87 | 357.24 | 2143.44 | 6132.62 |  |  |  |  | 21821.41
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | 6285.04 | -5117.89 | 5855.83 | 15.06 | 2650.56 | -286.14 | 5532.04 | -2708.29 |  |  |  |  | 12226.21
7. Расходы по содержанию УК | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 19294.97 | 231539.64
ВСЕГО | 100850 | 65463.03 | 84284.25 | 95652.25 | 96350.14 | 114315.83 | 189279.32 | 212631.22 | 71819.64 | 78027.33 | 88301.5 | 78435.82 | 1275410.33
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## доп.раб.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Покраска ограждений на придомовой территории | 17880 | 17880
Май
1 | Ремонт детской площадки | 12100.2
2 | Вывоз крупногабаритного мусора | 235
| Итого за май | 12335.2 | 30215.2
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2870.8 | 33086
Июль
1 | Изготовление и установка песочницы, демонтаж качели на детской площадке | 9041.25
2 | Покраска детской площадки | 4859.75
| Итого за июль | 13901 | 46987
Сентябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 47137